Česká voda - MEMSEP, a.s Ke Kablu 971/1 Praha 10 - Hostivař IČ: 25035070

**ČESKÁ VODA**

**MEMSEP**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nabídkový list | | | | | | |
| Zákazník: | | Vodárna Káraný, a.s, | Číslo nabídky | | 20440-23/37 | |
| Místo: | | ÚV Sojovice | Platnost nabídky: | | 1 měsíc | |
| Vaše objednávka: | |  | Číslo zakázkového listu: | |  | |
|  | | |  | | | |
| Název zakázky:  ÚV Sojovice - montáž elektroinstalace pro zastíněni filtrace F13 - F18 | | | | | | |
| Popis nabídky:  Úpravy v rozvaděči RO 6, vytvoření vývodu pro napájeni rolet. Montáž kabelových tras k rozbočným krabicím a ovladači Připojení kabelu v rozvědči a ovládacím talčltku. Montáž rozbočných krabic. Montáž přívodního kabelu od rozvaděče, montáž kabelu k ovládacímu tlačítku, montáž kabelů k rozbočným krabicím, kde budou připojeny pohony rolet (není součástí této dodávky) | | | | | | |
| Poz.č. | Položka | | M.j. | Množství | Jednot, cena | Cena celkem |
|  | *Materii/* | |  |  |  |  |
| 1 | kabel CYKY | | m | 174 | 41,00 | 7 134,00 |
| 2 | krabice rozbočná - komplet, IP | | ks | 6 | 1 273,00 | 7 638,00 |
| 3 | krabice s ovl. tlačílky - komplet. IP | | ks | 1 | 1 586,00 | 1 586,00 |
| 4 | jistič 1pJC | | ks | 1 | 358,00 | 358,00 |
| 5 | materiál na kabelové trasy | | kpl | 1 | 2 794,00 | 2 794,00 |
| 6 | drobný montážní a spojovací materiál | | kpl | 1 | 2 156,00 | 2 156,00 |
| 7 |  | |  |  |  | 0,00 |
| 8 |  | |  |  |  | 0,00 |
| 9 |  | |  |  |  | 0,00 |
| 10 |  | |  |  |  | 0,00 |
| 11 |  | |  |  |  | 0,00 |
| 12 |  | |  |  |  | 0,00 |
| 13 |  | |  |  |  | 0,00 |
| 14 |  | |  |  |  | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | Práce | |  |  |  |  |
| 15 | montáž | | kpl | 1 | 33 500,00 | 33 500,00 |
| 16 |  | |  |  |  | 0,00 |
|  |  | |  |  |  | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |
| Materiál celkem 21 666,00 | | | | | | |
| Práce celkem 33 600,00 | | | | | | |
| Doprava a manipulace s materiálem 2 600,00 | | | | | | |
| Ostatní náklady 0,00 | | | | | | |
| Cena celkem 57 766,00 | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Nabídková cena bez DPH: | 57 766,00 Kč|Doba realizace: | | | | | 3 měsíce od objednání | |
|  | | | | | | |
| Záruční doba: | | 24 měsíců na provedené práce a dodané materiály | | | | |
|  | | | | | | |
| Požadovaná součinnost: | | | | | | |
| Zajištěni přístupu v místě realizace. | | | | | | |
| V Praze, dne: 16,08.2023 | | Nabídku vypracoval: Petr Hanžl | Nabídku schválil: Pavel Kraus | | | |

