Elektronické zabezpečovací a komunikační systémy,elektromontáže Široká 59, 588 65 Nová Říše

Tel.:XXXXXXX, Email: XXXXXXX

IČO: 29253471, DIČ: CZ29253471

Rozpočet elektroinstalačních prací a dodávek na přemístění vedení, modulů a koncových zařízení. Instalace, úprava a přepojení osvětlení na trasách a ve sklepních prostorech. Oprava dveřního telefonního komunikátoru u vstupu na Malý dvorek u hradu.

Investor: NPÚ, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1- Malá Strana, 118 01

E-mail:

E-mail:

Místo provedení: SZ Telč - pivovar přemístění přímotopů a ukončení vedení pro vitríny a info. Tablo, instalace osvětlení na trasách po zámku, zámecké sklepení instalace osvětlení, Malý dvorek Číslo nabídky: 037-2023RP

| Druh | Značka | Popis |  |  |  |  | Cena/ks | Ks/m | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVS |  | VSTUPNÍ AUDIOSYSTÉM - audiosystém | obj. kód |  |  | změna | Cena/ks | . | Cena celkem |
| 9135130 | 2N | Analogový dveřní interkom s perfektním designem a funkcemi. Verze 3x1 tlačítko nna Malým dvorku | 0902-004 |  |  |  | 7 260,- | 1 | 7259,80 |
| 230V OSVĚTLENÍ |  | LED SVĚTELNÉ ZDROJE 230V E27 | obj. kód |  |  | změna | Cena/ks | . | Cena celkem |
| 24768 | Berker | Retro zásuvka 230V včetně příslušenství | 0705-001 |  |  |  | 1 358,- | 2 | 2716,00 |
| 4009445 | ABB | Garant zásuvka 1-násobná nástěnná IP55 šedá | 0705-001 |  |  |  | 594,- | 3 | 1781,25 |
| 1825194 | OSRAM | LED žárovka E27 10,0W 2700K 1521lm Value Filament A-klasik | 0705-001 |  |  |  | 105,- | 20 | 2100,00 |
| SKS |  | DATOVÉ ZÁSUVKY - ABB Tango včetně příslušenství | obj. kód |  |  | změna | Cena/ks | . | Cena celkem |
| Rámeček TANGO bílá | ABB | Rámeček pro přístroje jednonásobný |  |  |  |  | 26,- | 5 | 127,66 |
| 230 V OSVĚTLENÍ |  | OBJÍMKY PŘIZEMŇOVACÍ | obj. kód |  |  | změna | Cena/ks | . | Cena celkem |
| 230V E27 |  | Objímka E27 kov krátký závit, patina Černá LU | 0706-156 |  |  |  | 223,- | 6 | 1337,28 |
| KABELY |  | Rozvody - trubky tuhé | obj. kód |  |  | změna | Cena/ks | . | Cena celkem |
| 0220_LB |  | Spojka trubky EN 20mm 0220 LB tmavě šedá |  |  |  |  | 9,75 | 10 | 97,52 |
| 5320_LB |  | Příchytka pro ohebné trubky 20mm 5320 tmavě šedá |  |  |  |  | 3,80 | 30 | 113,85 |
| 4020_LA |  | Trubka pevná 750N 4020 /3m tmavě šedá |  |  |  |  | 29,96 | 30 | 898,92 |
| OT75020/10 |  | Trubka ohebná 750N OT 20 /10m |  |  |  |  | 14,92 | 10 | 149,24 |
| KABELY |  | Rozvody - kabely CYKY, AY | obj. kód |  |  | změna | Cena/ks | . | Cena celkem |
| H05VV-F 3G1,5 bílá |  | Kabel H05VV-F 3G1,5 bílá /100m |  |  |  |  | 22,83 | 18,00 | 410,91 |
| CYKY 3CX 2.5 /J/ |  | CYKY 3CX 2.5 /J/ |  |  |  |  | 26,65 | 12,00 | 319,80 |
| CYSY 3x1G |  | Kabel CYSY 3x1G H05VV-F |  |  |  |  | 16,45 | 40,00 | 657,80 |
| KRABICE |  | INSTALAČNÍ KRABICE KU,KPM,KR,KT,KP,KO | obj. kód |  |  | změna | Cena/ks | . | Cena celkem |
| KP 68/2 KRABICE |  | KP 68/2 KRABICE |  |  |  |  | 7,38 | 9,00 | 66,42 |
| KRABICE |  | INSTALAČNÍ KRABICE LUCA - Vodotěsné | obj. kód |  |  | změna | Cena/ks | . | Cena celkem |
| BM-13 | BIMED | Vývodka M20 bez matice IP68 BIMED |  |  |  |  | 17,21 | 9,00 | 154,85 |
| BML-12 | BIMED | Matice M20 světle šedá BIMED |  |  |  |  | 3,10 | 9,00 | 27,90 |
| OSTATNÍ |  | Montážní materiál, | obj. kód |  |  | změna | Cena/ks | . | Cena celkem |
| SADRA /30KG/ |  | 4,3 /1Kg sádry |  |  |  |  | 13,80 | 0,00 | 0,00 |
| WMT3-160-00 |  | Trubička smršťovací 16/5 x 2 mm WMT3 černá s lepidlem (1m) |  |  |  |  | 105,78 | 1,50 | 158,67 |
| WST2-127-00-2 |  | Trubička smršťovací 12,7/6,4 x 0,6 mm WST2 černá (1m) |  |  |  |  | 28,50 | 3,00 | 85,49 |
| WMT3-120-00 |  | Trubička smršťovací 12/3 x 1,8 mm WMT3 černá s lepidlem (1m |  |  |  |  | 73,38 | 3,00 | 220,14 |
| 5519A-A02357 B |  | Tango zásuvka 1-násobná s clonkami bezšroubová bílá |  |  |  |  | 135,00 | 5,00 | 675,00 |
| 3901A-B10 B |  | Tango rámeček 1-násobný bílá |  |  |  |  | 25,53 | 5,00 | 127,66 |
|  |  | Vruty různé velikosti |  |  |  |  | 0,47 | 18,00 | 8,42 |
| 221-2411 WAGO |  | WAGO svorka 2x0,5-4mm2 |  |  |  |  | 11,96 | 75,00 | 897,00 |
| 12273127 |  | Bužírka smršťovací 1M ET100 12,7/6,4 |  |  |  |  | 53,48 | 2,00 | 106,95 |
|  |  | Lisovací spojka izolovaná |  |  |  |  | 5,85 | 14,00 | 81,90 |
| WAGO |  | WAGO svorka |  |  |  |  | 5,50 | 14,00 | 77,00 |
| Vápno |  | Vápno na bílení hašené |  |  |  |  | 195,00 | 1,00 | 195,00 |
| Směs kotvicí | Mapei | Směs na kotvení Lampocem |  |  |  |  | 280,00 | 1,00 | 280,00 |
| ostatní |  | ostatní instalační materiál ( hmoždinky, vruty, izol. Pásky, atd..) |  |  |  |  | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
| Materiál celkem |  |  |  |  |  |  |  | . | 15 321,99 |

ALARM HOLDING s.r.o.

Vypracoval: xxxxxxxxxx	strana 1 z 2	10.8.2023

| Demontáž a montáž přímotopů místnost číslo 284, prodloužení kabeláže naspojkováním a ukončení pro místnost číslo 284 |  | . | 9 000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiál kabeláže |  | . | 5 960,44 |
| Sekání ve zdivu, instalace rozvodů a krabic pro moduly včetně tras vedení, zapojování, zapravení omítkou, vymalování, úklid, odzkoušení - přímotopy místnost číslo 284 |  | . | 17 100,00 |
| Instalace osvětlení ( lucerny a lustry ), přepojení vedení a výměna objímek pro uzemnění světelného tělesa. Pověšení lustrů a světel na závěsy a konzoly, po trasách zámku. Ukončení kabeláže pro expozice v prostorách Muzea místnost číslo 267. |  | . | 13 800,00 |
| Instalace osvětlení sklepních prostor včetně tras vedení a koncových zásuvek pro světelné zdroje chodba a světla na schodech ( přemístění + instalace dalšího pro lepší osv. Schodiště ). |  | . | 8 100,00 |
| Doprava, VRN, zřízení staveniště |  | . | 2 420,00 |
| Revize systému |  | . | 0,00 |
| Cena celkem bez DPH |  | . | 71 702 Kč |

ALARM HOLDING s.r.o.

Vypracoval: XXXXXXXXXX	strana 2 z 2	10.8.2023