***Elektronické zabezpečovací a komunikační systémy,elektromontáže Široká 59, 588 65 Nová Říše***

***Tel.:XXXXXXX, Email: XXXXXXX***


***IČO: 29253471, DIČ: CZ29253471***

***Rozpočet elektroinstalačních prací a dodávek na přemístění vedení, modulů a koncových zařízení. Instalace, úprava a přepojení osvětlení na trasách a ve sklepních prostorech. Oprava dveřního telefonního komunikátoru u vstupu na Malý dvorek u hradu.***

***Investor:*** *NPÚ, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1- Malá Strana, 118 01*

***Místo provedení:*** *SZ Telč - pivovar přemístění přímotopů a ukončení vedení pro vitríny a info. Tablo, instalace osvětlení na trasách po zámku, zámecké sklepení instalace osvětlení, Malý dvorek* ***Číslo nabídky:*** *037-2023RP*

E-mail:



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh** | **Značka** | **Popis** |  |  |  |  | **Cena/ks** | **Ks/m** | **Cena celkem** |
| **EVS** |  | **VSTUPNÍ AUDIOSYSTÉM - audiosystém** | **obj. kód** |  |  | **změna** | **Cena/ks** | **.** | **Cena celkem** |
| 9135130 | 2N | **Analogový dveřní interkom s perfektním designem a funkcemi. Verze 3x1 tlačítko nna Malým dvorku** | [**0902-004**](http://www.variant.cz/detailsklk.aspx?sklk_id=SO00000101) |  |  |  | 7 260,- | 1 | **7259,80** |
| **230V OSVĚTLENÍ** |  | **LED SVĚTELNÉ ZDROJE 230V E27** | **obj. kód** |  |  | **změna** | **Cena/ks** | **.** | **Cena celkem** |
| **24768** | Berker | **Retro zásuvka 230V včetně příslušenství** | [**0705-001**](http://www.variant.cz/detailsklk.aspx?sklk_id=OT00000101) |  |  |  | 1 358,- | 2 | **2716,00** |
| **4009445** | ABB | **Garant zásuvka 1-násobná nástěnná IP55 šedá** | [**0705-001**](http://www.variant.cz/detailsklk.aspx?sklk_id=OT00000101) |  |  |  | 594,- | 3 | **1781,25** |
| **1825194** | OSRAM | **LED žárovka E27 10,0W 2700K 1521lm Value Filament A-klasik** | [**0705-001**](http://www.variant.cz/detailsklk.aspx?sklk_id=OT00000101) |  |  |  | 105,- | 20 | **2100,00** |
| **SKS** |  | **DATOVÉ ZÁSUVKY - ABB Tango včetně příslušenství** | **obj. kód** |  |  | **změna** | **Cena/ks** | **.** | **Cena celkem** |
| **Rámeček TANGO bílá** | ABB | **Rámeček pro přístroje jednonásobný** |  |  |  |  | 26,- | 5 | **127,66** |
| **230 V OSVĚTLENÍ** |  | **OBJÍMKY PŘIZEMŇOVACÍ** | **obj. kód** |  |  | **změna** | **Cena/ks** | **.** | **Cena celkem** |
| **230V E27** |  | **Objímka E27 kov krátký závit, patina Černá LU** | [**0706-156**](http://www.variant.cz/detailsklk.aspx?sklk_id=2010000101) |  |  |  | 223,- | 6 | **1337,28** |
| **KABELY** |  | **Rozvody - trubky tuhé** | **obj. kód** |  |  | **změna** | **Cena/ks** | **.** | **Cena celkem** |
| **0220\_LB** |  | **Spojka trubky EN 20mm 0220 LB tmavě šedá** |  |  |  |  | 9,75 | 10 | **97,52** |
| **5320\_LB** |  | **Příchytka pro ohebné trubky 20mm 5320 tmavě šedá** |  |  |  |  | 3,80 | 30 | **113,85** |
| **4020\_LA** |  | **Trubka pevná 750N 4020 /3m tmavě šedá** |  |  |  |  | 29,96 | 30 | **898,92** |
| **OT75020/10** |  | **Trubka ohebná 750N OT 20 /10m** |  |  |  |  | 14,92 | 10 | **149,24** |
| **KABELY** |  | **Rozvody - kabely CYKY, AY** | **obj. kód** |  |  | **změna** | **Cena/ks** | **.** | **Cena celkem** |
| **H05VV-F 3G1,5 bílá** |  | **Kabel H05VV-F 3G1,5 bílá /100m** |  |  |  |  | 22,83 | 18,00 | **410,91** |
| **CYKY 3CX 2.5 /J/** |  | **CYKY 3CX 2.5 /J/** |  |  |  |  | 26,65 | 12,00 | **319,80** |
| **CYSY 3x1G** |  | **Kabel CYSY 3x1G H05VV-F** |  |  |  |  | 16,45 | 40,00 | **657,80** |
| **KRABICE** |  | **INSTALAČNÍ KRABICE KU,KPM,KR,KT,KP,KO** | **obj. kód** |  |  | **změna** | **Cena/ks** | **.** | **Cena celkem** |
| **KP 68/2 KRABICE** |  | **KP 68/2 KRABICE** |  |  |  |  | 7,38 | 9,00 | **66,42** |
| **KRABICE** |  | **INSTALAČNÍ KRABICE LUCA - Vodotěsné** | **obj. kód** |  |  | **změna** | **Cena/ks** | **.** | **Cena celkem** |
| **BM-13** | **BIMED** | **Vývodka M20 bez matice IP68 BIMED** |  |  |  |  | 17,21 | 9,00 | **154,85** |
| **BML-12** | **BIMED** | **Matice M20 světle šedá BIMED** |  |  |  |  | 3,10 | 9,00 | **27,90** |
| **OSTATNÍ** |  | **Montážní materiál,** | **obj. kód** |  |  | **změna** | **Cena/ks** | **.** | **Cena celkem** |
| **SADRA /30KG/** |  | **4,3 /1Kg sádry** |  |  |  |  | 13,80 | 0,00 | **0,00** |
| **WMT3-160-00** |  | **Trubička smršťovací 16/5 x 2 mm WMT3 černá s lepidlem (1m)** |  |  |  |  | 105,78 | 1,50 | **158,67** |
| **WST2-127-00-2** |  | **Trubička smršťovací 12,7/6,4 x 0,6 mm WST2 černá (1m)** |  |  |  |  | 28,50 | 3,00 | **85,49** |
| **WMT3-120-00** |  | **Trubička smršťovací 12/3 x 1,8 mm WMT3 černá s lepidlem (1m** |  |  |  |  | 73,38 | 3,00 | **220,14** |
| **5519A-A02357 B** |  | **Tango zásuvka 1-násobná s clonkami bezšroubová bílá** |  |  |  |  | 135,00 | 5,00 | **675,00** |
| **3901A-B10 B** |  | **Tango rámeček 1-násobný bílá** |  |  |  |  | 25,53 | 5,00 | **127,66** |
|  |  | **Vruty různé velikosti** |  |  |  |  | 0,47 | 18,00 | **8,42** |
| **221-2411 WAGO** |  | **WAGO svorka 2x0,5-4mm2** |  |  |  |  | 11,96 | 75,00 | **897,00** |
| **12273127** |  | **Bužírka smršťovací 1M ET100 12,7/6,4** |  |  |  |  | 53,48 | 2,00 | **106,95** |
|  |  | **Lisovací spojka izolovaná** |  |  |  |  | 5,85 | 14,00 | **81,90** |
| **WAGO** |  | **WAGO svorka** |  |  |  |  | 5,50 | 14,00 | **77,00** |
| **Vápno** |  | **Vápno na bílení hašené** |  |  |  |  | 195,00 | 1,00 | **195,00** |
| **Směs kotvicí** | **Mapei** | **Směs na kotvení Lampocem** |  |  |  |  | 280,00 | 1,00 | **280,00** |
| **ostatní** |  | ostatní instalační materiál ( hmoždinky, vruty, izol. Pásky, atd..) |  |  |  |  | 150,00 | 1,00 | **150,00** |
| Materiál celkem |  |  |  |  | | |  | . | 15 321,99 |

***ALARM HOLDING s.r.o.***

***Vypracoval: xxxxxxxxxx* strana 1 z 2** *10.8.2023*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Demontáž a montáž přímotopů místnost číslo 284, prodloužení kabeláže naspojkováním a ukončení pro místnost číslo 284 |  | . | 9 000,00 |
| Materiál kabeláže |  | . | 5 960,44 |
| Sekání ve zdivu, instalace rozvodů a krabic pro moduly včetně tras vedení, zapojování, zapravení omítkou, vymalování, úklid, odzkoušení - přímotopy místnost číslo 284 |  | . | 17 100,00 |
| Instalace osvětlení ( lucerny a lustry ), přepojení vedení a výměna objímek pro uzemnění světelného tělesa. Pověšení lustrů a světel na závěsy a konzoly, po trasách zámku. Ukončení kabeláže pro expozice v prostorách Muzea místnost číslo 267. |  | . | 13 800,00 |
| Instalace osvětlení sklepních prostor včetně tras vedení a koncových zásuvek pro světelné zdroje chodba a světla na schodech ( přemístění + instalace dalšího pro lepší osv. Schodiště ). |  | . | 8 100,00 |
| Doprava, VRN, zřízení staveniště |  | . | 2 420,00 |
| Revize systému |  | . | 0,00 |
| **Cena celkem bez DPH** |  | . | **71 702 Kč** |

***ALARM HOLDING s.r.o.***

***Vypracoval: XXXXXXXXXX* strana 2 z 2** *10.8.2023*