| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 02 |
| --- | --- |
| Investor: | Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874 datová schránka: vw8jfk5 |
| Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických: | Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Telefon: xxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx |
| Zhotovitel: | ŠAFINVEST, s.r.o. Kollárova 511/1, 397 01 Písek IČO: 280 78 756, DIČ:CZ 28078756 |
| Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických: | Ing. Rostislav Šafránek, jednatel |
| Datum vyhotovení ZL: | 23.06.2023 |
| Název změny: změna č. 2 – dveřní křídla - upřesnění materiálu, designu a otevírání |
| Způsob odeslání / předání | poštou | e-mailem | faxem | osobně |
| datum odeslání / předání: |  |
| Odkazy na specifikaci: |  |
| na projektové podklady: |  |
| na rozpočtové podklady: | Rozpočet ke změně č. 2 - EB21-11-26 - Rekonstrukce kanalizace v budově SŠO Husova 9, Č.Budějovice - ze dne 23.06.2023 |
| na jinou část smlouvy: |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti Popis a zdůvodnění změny: změna č.2 – dveřní křídla - upřesnění materiálu, designu a otevírání V projektové dokumentaci jsou navrženy dveře voštinové povrch laminátový plný. Z důvodu údržby sjednocení materiálu a designu s ostatními dveřmi v budově školy budou dveře osazeny kvalitnějšími dveřmi v provedení HPL laminát (vyšší odolnost proti vandalismu a snažší čištění), osazeny vestavěnými sadami WC zámků se signalizací obsazenosti oproti dozickým klíčům, které se velmi často ztrácejí a jejich opětovné pořízení školu ročně stojí nemalé finanční prostředky. |
| Dopad na cenu díla (navýšení) vlivem změny č. 2: | změna č.2 – dveřní křídla - upřesnění materiálu, designu a otevírání méněpráce Kč 69 800,-bez DPH vícepráce Kč 113 400,-bez DPH navýšení ceny díla: 43 600,- Kč bez DPH 9 156,00 Kč DPH 21% 52 756,- Kč vč.21% DPH |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | beze změn |
| ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE: změnu přijímám změnu zamítám (v případě zamítnutí důvod) : |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Se změnou souhlasím se změnou nesouhlasím bez vyjádření ke změně Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. ....................................................... Ing. Petr Jiráček Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím se změnou nesouhlasím bez vyjádření ke změně Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. ....................................................... Jan Zeman, projektant Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta ( Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna č. 2 s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do Dodatku č. 1 k SoD. Za objednatele stavby: ………………………………………. Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Za zhotovitele stavby: ....................................................... Ing. Rostislav Šafránek - jednatel |
| Přílohy: Položkový rozpočet ke změně č. 2 |