| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  | číslo ZL: 03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investor: | Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874 datová schránka: vw8jfk5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických: | Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Telefon: +420 602 595 464, e-mail: benyskova@sso.cz |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | ŠAFINVEST, s.r.o. Kollárova 511/1, 397 01 Písek IČO: 280 78 756, DIČ:CZ 28078756 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických: | Ing. Rostislav Šafránek, jednatel |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum vyhotovení ZL: | 28.07.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Název změny: změna č.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání |  |  |  | poštou | e-mailem |  | faxem | osobně |
| datum odeslání / předání: |  |  |  | 28.07.2023 |  |  |  |  |
| Odkazy na specifikaci: |  | ZL. č.3 |  |  |  |  |  |  |
| na projektové podklady: |  | - Rekonstrukce odpadní kanalizace a rozvodů v budově Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 - Stavební úpravy přízemí Střední školy obchodní, Husova 9 parc.č. 4404 a 4405, k.ú. České Budějovice 3 |  |  |  |  |  |  |
| na rozpočtové podklady: |  | Cenová nabídka – změna č. 3, |  |  |  |  |  |  |
| na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:. záměr objednatele; chyba v PD; chyba zhotovitele; vyšší moc; jiné okolnosti. Popis a zdůvodnění změny: změna č.3 Předmět změny: Předmětem změny č.3 je skutečné provedení díla. Položky jsou vyčísleny dle skutečně provedeného množství. Popis změny: Ve změně jsou zahrnuty práce vyvolané stávajícím stavem objektu, kdy při otlučení stávajícího obkladu, byl zjištěn havarijní stav dělících příček. Příčky byly nestabilní, s chybějícím materiálem, po odbourání stávajících obkladů došlo k další ztrátě jejich stability. Nové příčky budou vyzděny s pórobetonových tvárnic, do kterých jsou osazeny systémové překlady, nové ocelové zárubně a s tím souvisejí i úpravy povrchů a přesuny hmot. Dále během realizace byl zjištěn nevyhovující stav dřevěných podlahových trámů. Byl přivolán Ing. Zikmund, který navrhl zesílení podlah betonáží s vloženou KARI sítí - viz zápis ve stavebním deníku. Ve změně č. 3 je dále promítnuta skutečnost, že v přízemí objektu bylo po odhalení klenby v chodbě nutno změnit technologii opravy včetně úpravy všech souvisejících rozvodů inženýrských sítí. Došlo k vyčíslení skutečných výměr instalací ZTI, ÚT, EI a VZT. Součástí všech změn jsou i související přesuny hmot s likvidací odpadů. Zdůvodnění změny: Výše popsané změny byly vyvolané stávajícím stavem objektu a jejich provedení je nezbytně nutné pro dokončení díla. Tyto změny přesahují předpokládaný rozsah opravy dle SOD a jsou zachyceny na fotodokumentaci. |
| Dopad na cenu cekem (bez DPH): |  |  | 93.691,46 Kč bez DPH 19.675,21 Kč DPH 21% 113.366,67 Kč vč.21% DPH |  |  |  |  |  |
| Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce) |  |  | - 187.187,39 Kč bez DPH -39.309,35 Kč DPH 21% - 226.496,74 Kč vč.21% DPH |  |  |  |  |  |
| Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce) |  |  | 280.878,85 Kč bez DPH 58.984,56 Kč DPH 21% 339.863,41 Kč vč.21% DPH |  |  |  |  |  |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE: změnu přijímám změnu zamítám (v případě zamítnutí důvod) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Se změnou souhlasím se změnou nesouhlasím bez vyjádření ke změně Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. ....................................................... Ing. Petr Jiráček Stanovisko projektanta stavby ,,Rekonstrukce odpadní kanalizace a rozvodů v budově Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9,, Se změnou souhlasím se změnou nesouhlasím bez vyjádření ke změně Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. ....................................................... Jan Zeman, projektant Stanovisko projektanta stavby ,,Stavební úpravy přízemí Střední školy obchodní, Husova 9 parc.č. 4404 a 4405, k.ú. České Budějovice 3,,: Se změnou souhlasím se změnou nesouhlasím bez vyjádření ke změně Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. ....................................................... Ing Václav Krampera, projektant Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta ( Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna č. 3 s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do Dodatku č. 2 k SoD. Za objednatele stavby: ………………………………………. Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Za zhotovitele stavby: ....................................................... Ing. Rostislav Šafránek - jednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: Položkový rozpočet ZL č. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |