**krycí list soupisu prací**

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace v budově SŠO Husova 9, Č.Budějovice, 1NP - VÍCEPRÁCE Objekt:

02 - PROFESE Soupis:

02-3 - ELEKTROINSTALACE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |  |
| Místo: | Datum: | 16.08.2023 |
| Zadavatel: | IC: |  |
|  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Projektant: | IČ: | 29029210 |
| Energy Benefit Centre a.s. | DIČ: |  |
| Zpracovatel: Lacko Ondrej | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |

Poznámka:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 73 550,00 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 73 550,00 |  | 21,00% | 15 445,50 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 88 995,50 |

Strana 1 z 4

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace v budově SŠO Husova 9, Č.Budějovice, 1NP - VÍCEPRÁCE

Objekt:

02 - PROFESE

Soupis:

|  |  |
| --- | --- |
| 02-3 - ELEKTROINSTALACE  Místo: Datum: Zadavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: | 16.08.2023  Energy Benefit Centre a.s., Lacko Ondrej |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem | 73 550,00 |
| D1 - Vodiče | 2 800,00 |
| D2 - Přístroje | 12 900,00 |
| D3 - Svítidla | 35 900,00 |
| D4 - Materiál | 12 750,00 |
| D5 - HZS, přípomoce | 9 200,00 |

Strana 2 z 4

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace v budově SŠO Husova 9, Č.Budějovice, 1NP - VÍCEPRÁCE

Objekt:

02 - PROFESE

Soupis:

02-3 - ELEKTROINSTALACE

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 16.08.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Energy Benefit Centre a.s.

Lacko Ondrej

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem | | | |  |  |  | 73 550,00 |
|  | D | D1 | Vodiče |  |  |  | 2 800,00 |
| 1 | K | Pol20 | Kabel CYKY3x1,5 | m | 20,000 | 55,00 | 1 100,00 |
|  | PP |  | Kabel CYKY 3x1,5 |  |  |  |  |
| 2 | K | Pol21 | Kabel CYKY 2x1,5 | m | 10,000 | 40,00 | 400,00 |
|  | PP |  | Kabel CYKY 2x1,5 |  |  |  |  |
| 3 | K | Pol22 | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 20,000 | 65,00 | 1 300,00 |
|  | PP |  | Kabel CYKY 3x2,5 |  |  |  |  |
|  | D | D2 | Přístroje |  |  |  | 12 900,00 |
| 4 | K | Po!23 | Osoušeč rukou, dle specifikace investora | ks | 3,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | PP |  | Osoušeč rukou, dle specifikace investora, včetně dodávky a montáže |  |  |  |  |
| 5 | K | Pol24 | Časový spínač pod vypínač | ks | 3,000 | 800,00 | 2 400,00 |
|  | PP |  | časový spínač pod vypínač |  |  |  |  |
| 6 | K | Pol25 | Pohybové čidlo 360° do podhledu | ks | 3,000 | 1 200,00 | 3 600,00 |
|  | PP |  | Pohybové čidlo 360° do podhledu |  |  |  |  |
| 7 | K | Pol26 | Trafo automat, splachování 230V AC / 12V DC | ks | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  | PP |  | Trafo automat, splachování 230V AC / 12V DC |  |  |  |  |
| 8 | K | Pol27 | Připojení přístroje | ks | 7,000 | 400,00 | 2 800,00 |
|  | PP |  | Připojení přístroje |  |  |  |  |
| 9 | K | Pol28 | Ukončení vodiče ve svorkovnici CYKY 3Cx2,5 | ks | 8,000 | 200,00 | 1 600,00 |
|  | PP |  | Ukončení vodiče ve svorkovnici CYKY 3Cx2,5 |  |  |  |  |
|  | D | D3 | Svítidla |  |  |  | 35 900,00 |
| 10 | K | Pol29 | A - LED downlight 20W, 2100lm, Ra80, 4000K | ks | 17,000 | 1 900,00 | 32 300,00 |
|  | PP |  | A - LED downlight 20W, 2100Im, Ra80,4000K |  |  |  |  |
| 11 | K | Pol30 | B - Přisazené LED svítidlo 20W, 2000lm, Ra80, 4000K | ks | 3,000 | 1 200,00 | 3 600,00 |
|  | PP |  | B - Přisazené LED svítidlo 20W, 2000lm, Ra80,4000K |  |  |  |  |
|  | D | D4 | Materiál |  |  |  | 12 750,00 |
| 12 | K | Pol31 | koncové prvky elektroinstalace | ks | 35,000 | 350,00 | 12 250,00 |
|  | PP |  | vypínače, zásuvky, osoušeče, včetně jejich dopojení |  |  |  |  |
| 13 | K | Pol32 | upevňovací materiál (šrouby, vruty) | set | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
|  | PP |  | upevňovací materiál (šrouby, vruty) |  |  |  |  |
|  | D | D5 | HZS, přípomoce |  |  |  | 9 200,00 |
| 14 | K | Pol33 | Zjištění skutečného stavu | hod | 1,000 | 400,00 | 400,00 |
|  | PP |  | Zjištění skutečného stavu |  |  |  |  |
| 15 | K | Pol34 | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 2,000 | 400,00 | 800,00 |
|  | PP |  | Demontáž stávající elektroinstalace |  |  |  |  |
| 16 | K | Pol35 | Stavební přípomoce (vrtání, sekání...) | hod | 2,000 | 300,00 | 600,00 |
|  | PP |  | Stavební přípomoce (vrtání, sekání...) |  |  |  |  |
| 17 | K | Pol36 | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | PP |  | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. |  |  |  |  |
| 18 | K | Pol37 | Doprava materiálu | ks | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |

PP Doprava materiálu

Strana 3 z 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 19 K | Pol38 | Projektová dokumentace skutečného provedeni stavby | ks | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| PP |  | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  |  |
| 20 K | Pol39 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 1,000 | 400,00 | 400,00 |
| PP |  | Koordinace s ostatními profesemi |  |  |  |  |

Strana 4 z 4