| Vaše značka: | VITK/2023/BaM/Kry |
| --- | --- |
| Ze dne: | 02.08.2023 |
| Č. j.: |  |
| Sp. zn.: |  |
| Vyřizuje: | xxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | 599 453 113 |
| E-mail: | xxxxxxxxxx@vitkovice.ostrava.cz |
| Datum: | 14.08.2023 |

|  | odbor bytový a majetkový |  |
| --- | --- | --- |

Stanovisko správce ke stavbě označené názvem „Ostrava-Vítkovice, č.parc. 999, NNk“

K Vaši žádosti sdělujeme, že odbor komunálních služeb a hřbitovní správy jako správce pozemních komunikací a zeleně v jeho vlastnictví, případně svěřených do jeho správy, vydává souhlasné stanovisko pro vstup na části pozemků, za účelem umístění zemního kabelového vedení NN, stavby označené názvem „Ostrava-Vítkovice, č.parc. 999, NNk“, a umístěním a realizací stavby.

S realizací v dotčené oblasti souhlasíme a současně uvádíme:

- Prostor před radnicí MOb Vítkovice, tj. parc.č. 999, k.ú. Vítkovice (případně další, nutno vyhledat a ověřit žadatelem) spadá do městské památkové zóny a k zřízení rozpojovací jistící skříně SR602 (R118) – pilíř, na pozemku parc.č. 1000, k.ú. Vítkovice a výměně skříně SR402 za SR602 (R27) do zdi, je zapotřebí stanovisko příslušného úřadu.

- Požadujeme provedení rozpojovací jistící skříně SR 602 (R 118), umístěné na pozemku parc.č. 1000, k.ú Vítkovice do země, tj. pod povrch travnaté plochy.

- Prostor před radnicí MOb Vítkovice, parc.č. 1000, k.ú. Vítkovice byl revitalizován a zeleň mimo chodníky nelze v rámci stavebních prací vůbec užít!! Jakýkoliv zásah je porušení podmínek správce.

- Před samotnou realizací bude prokazatelně vyrozuměn správce komunikací a zeleně MOb Vítkovice o termínu prací.

- Vzhledem k charakteru místa požadujeme plošnou opravu dotčených chodníků a cyklostezky v celé šíři na pozemcích umístěných:

- - na parc.č. 893/1 mezi protlaky

- - na parc. č. 1237/1

- - na parc.č. 1247

- - na parc.č. 999, vše k.ú. Vítkovice, obec Ostrava.

- Je nutno minimalizovat zásah na parc.č. 1000, k.ú. Vítkovice, v souvislosti se samotným umístěním pilíře. Požadujeme plnou obnovu zeleně včetně obnovení původní výsadby.

- Je zapotřebí zajistit v každé fázi prací vjezd a výjezd na parkoviště před radnicí MOb Vítkovice, dotčené parcely 999 a 1247, k.ú. Vítkovice, obec Ostrava.

- Současně uvádíme, že samotné komunikace Mírová, Jeremenkova a Ruská jsou ve správě fa Ostravské komunikace a.s.

- V ostatních částech případně stavbou dotčené chodníky a vozovky, které jsou vydlážděny zámkovou dlažbou, budou předlážděny s přesahem 0,5 m na každou stranu výkopu. Definitivní úpravy povrchů budou provedeny do původního vzhledu se zachováním konstrukčních vrstev. Na předlažbu budou použity nepoškozené dlaždice stejného typu a vzoru jako okolní dlaždice. Bude provedena výměna poškozených dlaždic pojížděním stavebními mechanismy. Dlažba bude položena tak, aby plynule navazovala na okolní plochu prostranství. Pokládka dotčeného asfaltobetonového krytu komunikace či chodníku, bude provedena ve vhodném technologickém období pokládkou dvou vrstev asfaltobetonu, každá o tloušťce 50 mm – první vrstva bude položena do výkopové rýhy, druhá vrstva v celé šíři vozovky s přesahem 0,5 m na všechny strany za hranu výkopu, zhutněna do původní úrovně, před oběma vrstvami krytu bude proveden spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,3kg/m2, všechny spáry budou zality zálivkovou hmotou,

která zajistí vodo nepropustnost.  Pokud dojde k zásahu do povrchu v rozsahu třetiny vozovky/chodníku a více, bude tato obnovena v celé šíři, případně individuálně po projednání se správcem komunikace.

- Výkopek v komunikacích nebude použit na opětovný zásyp, ale bude ihned odvážen na skládku a bude proveden zásyp nestlačitelným materiálem. Hutnění bude provedeno max. ve vrstvách o tl. 30 cm.

- Zpevněné plochy nebudou užívány k volným skládkám materiálu ani sypkého stavebního materiálu, v případě potřeby bude jako podklad použita geotextilie ve vrstvě min. 0,5 cm v celé délce a šířce užívané plochy, případná znečištění budou neprodleně odstraňována. Odpad ze stavby bude průběžně odvážen, nic nesmí být ukládáno volně na zpevněné plochy ani na zeleň mimo kontejnery k tomu určené.

- Tělesa chodníků a vozovek nebudou znečišťovány a poškozovány. Stroje a zařízení, které mohou poškození způsobit je zakázáno používat. Bude zajišťováno pravidelné čištění od nečistot způsobených staveništní dopravou a stavební činností.

- Zařízení staveniště musí být umístěno mimo kořenovou zónu a tuto zónu není možné zhutňovat těžkou technikou.

- Veškeré výkopy v kořenové zóně budou prováděny ručně s ohledem na kořenový systém. Hutnění zásypu bude provedeno ručně. Stavební činnost v blízkosti dřevin je upravena příslušnou ČSN.

- V zeleni bude zásyp proveden výkopkem hutněným po vrstvách, na vrchní vrstvu bude použita kvalitní ornice a bude oseta travním semenem. Veškerá stávající zeleň v okolí stavby bude uvedena do původního stavu vč. vyhrabání od sutě, kamínků, provedení jemných terénních úprav, uválcování a podsetí trávním semenem. Uježděné plochy budou zkypřeny a zatravněny. Stavbou nedotčené dřeviny nacházející se v blízkosti stavby, budou chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části, bude dodržena příslušná norma k ochraně vegetace při stavebních pracích. V případě narušení vybudovaných záhonů, budou tyto dány do původního stavu, včetně osazení rostlinami.

- Po celou dobu stavby, tj. provádění stavebních prací bude zajištěn bezpečný pohyb chodců a vozidel dopravními značkami včetně zajištění řádného označení a osvětlení překážek a výkopů na dotčených komunikacích a chodnících dle příslušných právních předpisů a norem.

- Po ukončení stavby je žadatel povinen uvést místo stavebních prací do původního nezávadného stavu, tj. do stavu před zahájením stavby.

- Pracemi nesmí dojít k narušení trubního vedení dešťové kanalizace, příp. tělesa uliční vpusti (na náklady žadatele bude provedena zkouška funkčnosti tlakovou vodou).

- Pracemi nesmí dojít ke změně nivelety chodníku ani obrub (budou sanovány i plochy užívané k provádění stavebních prací – pracovní stroje, vozidla apod.).

- Nedojde k poškození nebo zakrytí dopravního značení. V případě dotčení vodorovného dopravního značení dojde k jeho obnově.

- Do doby protokolárního předání pozemní komunikace jejímu vlastníkovi odpovídá žadatel uživatelům pozemní komunikace za škody, včetně její úhrady, vzniklé v souvislosti se závadami ve sjízdnosti a schůdnosti na pozemní komunikaci, souvisejícími s provedenými pracemi.

- Zhotovitel bude provádět veškeré odstraňování vad a poklesů, a to po převzetí upravených povrchů pozemních komunikací po dobu 36 měsíců ode dne protokolárního převzetí správcem, leda že by prokázal, že k vadám a poklesům došlo z jiných důvodů než vlivem stavby.

- Nad projednaný rozsah nebude do povrchu komunikace žádným způsobem zasahováno.

- V důsledku stavby nesmí docházet k zamezování přístupu a příjezdu k sousedním stavbám nebo pozemkům. Příjezd vozidel Integrovaného záchranného systému musí být zajištěn trvale.

- Před a po skončení prací vyzve zhotovitel stavby zástupce odboru komunálních služeb a hřbitovní správy (tel.: 599453113) k předání dotčených úseků komunikací, případně zeleně v majetku statutárního města Ostrava. O výsledku přejímek bude proveden písemný záznam.

- V předstihu min. 30 dní před zahájením stavebních prací je stavebník povinen zažádat si o povolení zvláštního užívání, případně dopravního značení.

- V předstihu min. 14 dní před zahájením stavebních prací je stavebník povinen zažádat si o zábor veřejného prostranství.

Toto stanovisko nenahrazuje povolení vydávaná podle zákona o pozemních komunikacích, není rozhodnutím dle předpisů o správním řízení a neřeší majetkoprávní vztahy.

S pozdravem

xxxxxxxxxxxxx

vedoucí odboru

komunálních služeb a hřbitovní správy