Ing. Antonín Kycik - ALARM

Božkova 404/65 734 01 Karviná 4

ROZPOČET MATERIÁLU A PRACÍ

PRO :

Bytový dům

Kysucká 1822/10 a 1821/8 ČESKÝ TĚŠÍN

DATUM: 15.8.2023 VERZE:rozšíření kamerového systému

se záznamem na DVR

Kamera s rozlišením 4MPxLow Light 12kusů.

+ mikrofon

1x Záznamové zařízení pro max 16 kamer - 2x 4TB

zpracoval: xxxxx aplikace smartphone a PC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **MJ(ks/m)** | **Materiál****Cena/MJ** | **Cena cel.** | **Montáž****Cena/MJ** | **Cena cel.** |
| Kam. DOME 4MPx DS- 2CD2346G2-IU | 12,00 | 5 050,00 Kč | 60 600,00 Kč | 1 390,00 Kč | 16 680,00 Kč |
| Patice DS-1280ZJ-DM21 | 12,00 | 375,00 Kč | 4 500,00 Kč | 290,00 Kč | 3 480,00 Kč |
| Záznam, zaříz. DS-7616NIX- K2/16P | 1,00 | 12 925,00 Kč | 12 925,00 Kč | 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč |
| HDD WD SATA 4TB | 2,00 | 2 890,00 Kč | 5 780,00 Kč | 190,00 Kč | 380,00 Kč |
| Vodič UTP CAT 5E vnitřní | 1 100,00 | 10,00 Kč | 11 000,00 Kč | 20,00 Kč | 22 000,00 Kč |
| DIGITUS Patch panel 24 | 1,00 | 1 290,00 Kč | 1 290,00 Kč | 890,00 Kč | 890,00 Kč |
| Drobný materiál | 1,00 | 290,00 Kč | 290,00 Kč | 190,00 Kč | 190,00 Kč |
| LV 40x40 | 30,00 | 38,00 Kč | 1 140,00 Kč | 35,00 Kč | 1 050,00 Kč |
| UTP patch cord 0,50m | 12,00 | 35,00 Kč | 420,00 Kč | 35,00 Kč | 420,00 Kč |
| UTP patch cord 1 m | 1,00 | 39,00 Kč | 39,00 Kč | 35,00 Kč | 35,00 Kč |
| Programování | 1,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 990,00 Kč | 990,00 Kč |
| **CENA BEZ DPH** |  |  | 97 984,00 Kč | 48 605,00 Kč |
| **CENA CELKEM BEZ DPH** | **146 589,00 Kč** |
| **CENA CELKEM s 15% DPH** | **168 577,35 Kč** |

TEL /FAX: xxxxx

MOBIL: xxxxx

E-mail: xxxxx

[http:xxxxx](http://www.kycik.cz)