IČO: 87494264
DIČ:CZ7607052860

Radek Kučera
Habrová 3104
Teplice 415 01
Tel. : xxx xxx xxx
e-mail: info@revízekucera.cz
Cenová nabídka na zřízení zásuvkového rozvaděče
s přípojkou do 160A
Projektová dokumentace -lkpl - 26 400,-Kč
Zásuvkový rozvaděč - Iks - 89 536,-Kč
Kabel CYKY 3j x 185 + 95 - 15m - 28 754,-Kč
Kabelové oko - 8ks - 857,-Kč
Elektroměr pro nepřímé měření - lks - 2 248,-Kč
Měřící transformátor - 3ks -3 493,-Kč
Drobný instalační materiál - lkpl - 4 680,-Kč
Ceny uvedeny bez DPH
Materiál: 155 968,-Kč
Práce: 36 872,-Kč
Doprava: 1 780,-Kč
Revize: 2 500,-Kč
Cena celkem: 197 120,-Kč bez DPH/ 238 515,20,- Kč s DPH 21%
V ceně není úprava kamenného obkladu budovy, cena bude upřesněna.
Teplicích 17.7.2023