Priloha c. 1 SOD c. 1055/2023

**Nabídka**

**23000150**

DODAVATEL ODBĚRATEL

**HEROS GROUP s.r.o.**

Plzeňská 155/113

150 00 Praha 5

Česká republika

Bezručova 4219

43003 Chomutov

Česká republika

**Povodí Ohře, státní podnik**

IČ

DIČ

IČ

DIČ

63148374

CZ63148374

70889988

CZ70889988

**Datum vystavení 16.08.2023**

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219

43003 Chomutov

Česká republika

Způsob platby Převodem

Adresa dodání

Doprava

POH - Teplice dozajištění kouřových čidel.

Označení bez DPH s DPH

Sazba

DPH

Množství Cena Celkem

za MJ

Kouřová čidla + instalační materiál

Lišta hranatá 17x17 8,00 metr 31,20 0,00 249,60 249,60

Instalační kabel pro systém JA-100 - 1x2x24 AWG /

1x2x20 AWG (zesílené 2 napájecí vodiče)

50,00 metr 11,00 0,00 550,00 550,00

Bezdrátové nástěnné tlačítko 4,00 ks 920,00 0,00 3 680,00 3 680,00

Lithiová baterie - 3 V 8,00 ks 21,00 0,00 168,00 168,00

Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teplot 2,00 ks 1 394,00 0,00 2 788,00 2 788,00

BAT-1V5+PWR (AA) Alkalická baterie 27,00 ks 34,58 0,00 933,66 933,66

Kombinovaný detektor kouře a teplot bezdrátový 7,00 ks 2 392,00 0,00 16 744,00 16 744,00

Bezdrátová siréna pro vnitřní prostředí JA-150A II je určena

k akustické signalizaci poplachu, dále příchodového a

odchodového zpoždění a aktivace výstupů PG v

zabezpečovacím systému.

3,00 ks 1 517,00 0,00 4 551,00 4 551,00

Bateriový pack - 3,2 V/0,4Ah - LiFePo4 CR2 3,00 ks 105,00 0,00 315,00 315,00

Ostatní materiál (šroubky, hmoždinky, lepidla, silikony,

sádra, malba, ...)

1,00 ks 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00

1Montážní a instalační práce + kompletní naprogramování

EZS

1,00 ks 19 450,00 0,00 19 450,00 19 450,00

Doprava na objekt a zpět (cena za km) 100,00 km 6,00 0,00 600,00 600,00

Nabídka má platnost 3 měsíce od data vystavení. Změna cen po uplynutí této doby vyhrazena.

Celkem bez DPH 51 029,26 Kč

DPH 0,00 Kč

**51 029,26 Kč**

Rekapitulace dph v Kč

Základ DPH

0 % 51 029,26 0,00

C 365123 vedená u Městského soudu v Praze

Registrace

Podpis a razítko

Vytištěno systémem ABRA Flexi. Formulář pro společnost HEROS GROUP s.r.o. vytvořil , www.. Stránka 1 /1

**NÁVRH ŘEŠENÍ EPH DLE NABÍDKY ČÍSLO: 23000150**

**HEROS GROUP s. r. o.**

IČ: 63148374

DIČ: CZ63148374

SÍDLO: Plzeňská 155/113, Praha 5 - Košíře

kontakt:

zastupce firmy: - jednatel

na straně jedné jako *„poskytovatel“*

a

**Povodí Ohře, státní podnik**

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

SÍDLO: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**Návrh řešení na doplnění EZS kouřovými detektory na objekt:**

*Název PCO objektu:* Povodí Ohře - povodňový dvůr - Teplice

*Adresa objektu:* Novosedlická 758, 415 01 Teplice

*Charakteristika:* laboratoře + administrativní budova

***PCO Identifikátor:* J265**

Nabídka obsahuje:

● 9 ks požárních kombinovaných detektorů umístěných v kritických místnostech:

○ Kouřové čidlo - Sklad nebezpečných odpadů v garáži

○ Kouřové čidlo - Kuchyň

○ Kouřové čidlo - UPS + Chodba tlačítko

○ Kouřové čidlo - 4,05 + Chodba tlačítko

○ Kouřové čidlo - 2.19, 3.25 + Chodba tlačítko

○ Kouřové čidlo - 2.27, 2.28, 2.17 - Chodba tlačítko

● 4 ks nástěnných požárních tlačítek (červené barvy)

○ schodiště v budově A

○ schodiště v budově B vpředu

○ schodiště v budově B vzadu

○ schodiště v budově C

● 3 ks požárních sirén umístěných na chodbách:

○ chodba - budova A

○ chodba - budova B

○ chodba - budova C

● k těmto položkám patří příslušné baterie a příslušenství dle CN.

Vyhotovil: