Priloha c. 2 SOD c. 1128/2023

Výzva k výkonu potápěčských prací na VD Podhora

Komu: 25.08.2023 12:42

Kopie

Od:

Komu:

Kopie:

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, Vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

1) Místo plnění - VD Podhora

2) Popis obsahu předmětu plnění :

Požadujeme provedení čištění nátoků SV a podrobné prohlídky prostoru vtoků do spodních výpustí na VD

Podhora za využití potápěčských prací v tomto rozsahu:

a) Stav splavenin – zpráva z prohlídky bude obsahovat popis a náčrtky rozložení a výšky splavenin na vtocích

před česlemi. V popisu budou dále uvedeny údaje o množství splavenin, materiálovém složení jeho tvaru a

velikosti.

Při prohlídce bude provedeno očištění česlí od splavenin – max. 1 m3. V případě zjištění většího množství

splavenin před a na česlích, které by snižovalo kapacitu spodních výpustí nebo stabilitu konstrukce česlí , bude

po okamžitém vyrozumění a dohodě s příslušnými odpovědnými pracovníky TBD přistoupeno k vytěžení

splavenin.

b) Podrobná prohlídka stavební části - zpráva z prohlídky bude obsahovat popis poškození a rozměrový náčrtek

změn ve srovnání s původním stavem stavební konstrukce.

c) Podrobná prohlídka konstrukce česlí - jsou instalovány nové česle, prohlídka bude zaměřena na míru

znečištění ulpělého materiálu, ten bude případně odstraněn.

d) Bude provedena kontrola stavební části a očištění flexibilního kusu nátoku do vodárenského odběru .

Z průběhu potápěčských prací bude pořízena fotodokumentace a videozáznam.

Nálezová zpráva bude vypracována a předána TDS do 18.9.2023.

3. Termín dle projednání, cca do 09/2023.

VD Podhora\_návrh SoD.docx Příloha č. 1 ceník VD Podhora.xlsx

Děkuji

S přáním příjemného dne

vedoucí oddělení TDS - oblast Karlovy Vary

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_