| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 08 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt : "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace" |  |  |  |  |  |
| Změnu žádá: | Jméno, funkce, podpis: | Datum: |  | Strany příloh: |  |
| První Key - Stav, a. s. | Ing. Xxxxx xxxx |  |  |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |  |  |  |  |  |
| S0 03 – Záměna celohliníková konstrukce respiria |  |  |  |  |  |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |  |  |  |  |  |
| Jedná se o záměnu konstrukčního řešení původního zastřešení respiria (kombinace nosné ocelové konstrukce a hliníkové výplně) dle zadávací dokumentace za samonosnou celohliníkovou konstrukci. Předkládaná záměna v rámci dílenské dokumentace je ve stejné cenové úrovni jako původní řešení, výhodou je konstrukce bez nutnosti obnovování nátěrů ocelových nosných prvků. |  |  |  |  |  |
| Popis prací, které budou souviset se změnou: |  |  |  |  |  |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: - záměna ocelových nosných prvků za hliníkové nosné konstrukce. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele: |  |  |  |  |  |
| Bez dopadu na cenu díla. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |  |  |  |  |  |
| Bez požadavku. |  |  |  |  |  |
| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 08 |  |  |  |  |  |
| Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář Ing. Xxx xxxxxx xxxxxx: |  |  |  |  |  |
| Souhlasím. |  |  |  |  |  |
| Konečné vyjádření TDS: |  |  |  |  |  |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) : |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |
| Ing. Xxxxx xxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |