| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 09 |  |
| --- | --- |
| Projekt : "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace" |
| Změnu žádá: | Jméno, funkce, podpis: | Datum: | Strany příloh: |
| První Key - Stav, a. s. | xxx. xxxxx xxxxxx |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |
| S0 02 – Bednění základových pásů a patek respiria |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |
| Doplnění bednění pásů a patek respiria dle dílenské dokumentace zhotovitele stavby a skutečnosti. |
| Popis prací, které budou souviset se změnou: |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: - dopočet výměry bednění pásů a patek respiria |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele: |
| Celkový cenový dopad změn činí: + 208.697,61 Kč bez DPH. |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |
| Bez požadavku. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 09 |  |
| Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář Ing. Xxx xxxxx xxxxxx: |
| Souhlasím. |
| Konečné vyjádření TDS: |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |
| Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) : |  |
| Datum : |  |
| Jméno : |  |
| Ing. Xxxxxx xxxxxxxxxx |  |
| Podpis : |  |