Author: URBANCOVÁ Gabriela

ZEPPELIN
CAT

Cenová nabídka č.: PSOSE23000013
Zeppelin CZ s.r.o.
Lípová 72
251 01 Modletice
Česká republika
IČO: 18627226 DIČ: CZ18627226
Sp. zn. C 2346 vedená u Městského soudu v Praze. Bankovní spojení: účty pro platbu v CZK:

Korespondenční adresa:
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspě Dělnická 1132/24 736 01 Havířov
Odběratel :
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspě Dělnická 1132/24 736 01 Havířov
Místo určení: Nemocnice s poliklinikou Havířov, př	Expozitura:
Dělnická 1132/24 736 01 Havířov Celoroční objednávka:
Dílčí objednávka:
Smlouva:	Datum vystavení: 20.09.2023
Zakázka:	PSOSE23000013	Platnost nabídky:	20.10.2023
Typ stroje: 3412 DA	Výr. číslo: 4BZ05536
Předmět nabídky:
Servisní prohlídka DA, výměna chladící kapaliny, termostatu, záložní AKU v RDG 12V/5Ah
DC Prac. pozice/ | Název prac. | množství | Cena za MJ | Sleva | sazba | Cena celkem

č. materiálu	pozice/materiálu
1 Pravidelná prohlídka při 250 Mth Údržb

/měrná j.

bez DPH

%

DPH %

bez DPH

s DPH

Náhradní díly
1 CA1R0716 | FILTR MOTOROVÝ | 2,00 | ks | | | | |
2 CA1R0749 | PALIVOVÝ FILTR | 2,00 | ks | | | | |
3 CA5134490 | FILTR PALIVOVÝ HRUBÝ | 1,00 | ks | | | | |
4 CA1421339 | FILTR VZDUCHOVÝ PRIM. | 2,00 | ks | | | | |
5 M03E9848 | OLEJ CAT DEO 15W-40 (20L) | 7,00 | ks | | | | |
6 CA2485513 | TERMOSTAT | 2,00 | ks | | | | |
7 CA1090072 | TĚSNÍCÍ KROUŽEK | 2,00 | ks | | | | |
8 CA3S9643 | TĚSNĚNÍ | 2,00 | ks | | | | |
9 CA4N1156 | TĚSNĚNÍ | 2,00 | ks | | | | |
10 CA7C0307 | TĚSNĚNÍ | 2,00 | ks | | | |
Práce a ostatní
11 FF: | AKU 12V/5Ah | 4,00 | pc | | | |
Náhradní díly
12 CA6078030 | UTĚRKA | 1,00 | ks | | | | |
13 PHWT890107 | ČISTIČ SILOVÝ 500ml | 1,00 | ks | | | | |
14 CA2056612 | NEMRZNOUCÍ SMĚS (20I) | 7,00 | ks | | | 18 | 22
Nedílnou součástí této nabídky a z ní vzniklého smluvního vztahu jsou Obchodní podmínky servisu a Záruční podmínky Zeppelin CZ s.r.o., které jsou k dispozici na adrese: www.zeppelin.cz. Přijetím této nabídky zákazník prohlašuje, že se s jejich zněním seznámil a bezvýhradně s jejich zněním souhlasí.
Stránka: 1 / 2

CIT
Cenová nabídka č.: PSOSE23000013
ZEPPELIN

DC Prac. pozice/	Název prac.
č. materiálu	pozice/materiálu
1 Pravidelná prohlídka při 250 Mth Údržb
Práce a ostatní
15	FP:	Odvoz a likvidace starého oleje a filtrů
16	AU	ES - Sazba údržba/h - prac. doba
17	Ekm1	ES - Základní sazba 1 km
množství | Cena za MJ | Sleva
/měrná j. | bez DPH | %
1,00 | pc | | 0,0
6,00 | h | | 0,0
60,00 | km | | 0,0
sazba	Cena celkem
DPH % | bez DPH | s DPH
21 % | |
21 % | |
21 % | |
kem: | |
Celkem bez DPH:
76 961,00 Kč	Celkem s DPH:
93 122,81 Kč
Nedílnou součástí této nabídky a z ní vzniklého smluvního vztahu jsou Obchodní podmínky servisu a Záruční podmínky Zeppelin CZ s.r.o., které jsou k dispozici na adrese: www.zeppelin.cz. Přijetím této nabídky zákazník prohlašuje, že se s jejich zněním seznámil a bezvýhradně s jejich zněním souhlasí.
Stránka: 2 / 2