Priloha c. 2 SOD c. 1142/2023

Fw: Výzva k výkonu potápěčských prací VD Přísečnice SO revize č. 2

komu 04.09.2023 11:09

Od

Komu

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

1) Místo plnění - VD Přísečnice SO

2) Popis obsahu předmětu plnění :

Předmětem potápěčských prací je provedení:

2.1 Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich

oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti

zařízení).

1. sekce na kótě 708,90 m n. m. 18 ks trysek

2. sekce na kótě 715,90 m n. m. 18 ks trysek

2.2 Periodická kontrola prostoru vtoku nátoku do spodních výpustí (1 x 3 roky) dle požadavku TBD.

2.3 Očištění vodítek hradících tabulí od nárůstů koroze.

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a

kontrol.

3. Termín dle projednání, cca 36., 37, a 38. týden 2023 , předpoklad 6 pracovních dní

Příloha:

VD Přísečnice SO\_ceník r. 2 .xlsxVD Přísečnice SO\_návrh SoD r. 2 .docx

S pozdravem

odbor inženýringu, vedoucí oddělení TDS, oblast střed

\_\_

S pozdravem

odbor inženýringu, vedoucí oddělení TDS, oblast střed

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Povodí Ohře, státní podnik

Chomutov

tel.

mob.

Fax.

e-mail:

http:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy.

Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem ESET.