Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 117/2023

**Nemocnice Nymburk s.r.o.**

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C151633

Se sídlem: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk

IČ/DIČ: 28762886/CZ28762886

Zastoupená: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, jednatelkou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-7705330247/0100

jako **kupující** na straně druhé (dále jen „Kupující“)

**a**

**UPS Technology, spol. s r.o.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C2634

Se sídlem: Za školou 648/3, 617 00 Brno

IČ/DIČ: 41605373/CZ41605373

Zastoupený: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, jednatelem

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 1736067501/2700

jako **prodávající** na straně jedné (dále jen „Prodávající“)

uzavírají dodatek k výše uvedené kupní smlouvě, kterým se mění rozsah dodávky předmětu smlouvy, cena a termín dodání.

Na základě nutnosti provedení protipožárních opatření budou realizovány tyto vícepráce:

1. Výměna stávajících dveří rozvodny za požárně odolné dveře s odolností minimálně EI30DP1.
2. Zřízení externí záchytné vany se sběrnou jímkou pro zachycení hořlavých kapalin

Celková cena víceprací činí 83 600 kč bez DPH.

**Celková cena bez DPH nově činí: 3 763 410,00 Kč**

**Sazba DPH 21 % činí: 790 316,10 Kč**

**Celková cena včetně DPH činí: 4 553 726,10 Kč**

Dále se obě strany dohodly, že další protipožární opatření navržená v dokumentu Požárně bezpečnostní řešení, který je součástí projektové dokumentace na stavební povolení, nejsou dodávkou Prodávajícího a budou realizována Kupujícím.

Ostatní znění smlouvy zůstávají beze změny.

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, jednatel \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, jednatelka