**Potvrzení objednávky 18.4.2017**

Dusík 5.0 (trysky + chemická digestoř)

láhev Genie 20 litrů / 300 bar / DIN54 1575kč 2ks **3 150,00 Kč** 3 811,50 Kč s DPH

Redukční ventil s výstupním tlakem do 200 bar typ GENIE C300/1 - 200 bar 8990kč 1ks **8990kč**  10 877,90 Kč s DPH

Redukční ventil jednostupňový s výstupním tlakem do 3 bar typ GENIE C300/1A - 3 bar 8919kč 1ks **8919kč**  10 791,99 Kč s DPH

nízkotlaká hadice (stačí PVC do 10 bar) pro připojení k rozvodné desce digestoře, 2 metry 300kč 1ks **300kč** 363ks s DPH

ovládací panel s ventilem pro dusík do médiového panelu digestoře ITES Vranov 6790kč 1ks **6790kč** 8215,90kč s DPH

instalace 3480kč 1ks **3480kč** 4 210,80 Kč s DPH

Helium 4.6

láhev Genie 20 litrů / 300 bar / DIN54 5 080,00 Kč 1ks **5 080,00 Kč** 6 146,80 Kč s DPH

Redukční ventil s výstupním tlakem do 200 bar typ GENIE C300/1 - 200 bar 8990kč 1ks 8990kč 10 877,90 Kč s DPH

CO2 4.5

láhev 10 litrů / 6,6 kg/ DIN6 4 488,00 Kč 1ks **4 488,00 Kč** 5 430,48 Kč s DPH

Redukční ventil jednostupňový typ REDLINE C200/1A do 50 bar 6 970,00 Kč 1ks **6 970,00 Kč** 8 433,70 Kč s DPH

Neon 4.5 (99,995%)

láhev 10 litrů / 963 litrů stlačeného plynu / DIN6 8 612,00 Kč 1ks **8 612,00** 10 420,52 Kč s DPH

Redukční ventil dvoustupňový typ REDLINE C200/2A do 6 bar 8 887,00 Kč 1ks **8 887,00 Kč** 10 753,27 Kč s DPH

Argon 4.6

láhev Genie 20 litrů / 300 bar / DIN54 1 884,00 Kč 1ks **1 884,00 Kč** 2 279,64 Kč s DPH

Redukční ventil dvoustupňový typ REDLINE GENIE C300/2A do 3 bar 8 930,00 Kč 1ks **8 930,00 Kč** 10 805,30 Kč s DPH

**CELKEM 85 470,00 Kč 103 418,70 Kč s DPH**