| ZMĚNOVÝ LIST STAVBY |  |  |  |  |  | číslo ZL: 02 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo projektu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: 31.8.2023 |  |
| Název projektu: | Rekonstrukce 4. nadzemního podlaží sídla KAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | ARCHEON Stavby s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Kancelář architekta města Brna, p. o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: - Během provádění výmalby se v místnostech 4.15, 4.14, 4.13 a 4.19 odlouply větší části výmalby stropních konstrukcí z důvodu několika vrstev staré výmalby a nesoudržnosti podkladu. Z toho důvodu je nutné strhnout zbytek malby ze stropu v těchto místnostech a přeštukovat je včetně nové výmalby. Objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předpokládat stav původní výmalby. Tento problém se navíc neukázal ani při předchozích rekonstrukcích ostatních pater. Vzhledem k těmto okolnostem bylo dílo předáno dne 31.08.2023 s drobnými vadami a nedodělky, které budou Zhotovitelem odstraněny do 15.09.2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | chyba v PD |  |  | chyba zhotovitele |  |  | vyšší moc |  |  | jiné okolnosti |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: |  |  | ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ano | Příloha: |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na specifikaci: |  |  | ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ano | Příloha: |  |  | Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací – změnový list č. 2 |  |  |  |  |
| Vliv změny na termín dokončení díla: |  |  | ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ano | Nový termín: |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na smluvní cenu: |  |  | ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cenový dopad bez DPH |  |  |  |  | 21 988,92 Kč |  |  |
|  |  |  |  | Příloha: |  |  |  |  | Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací |  |  |
| Další relevantní přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Podpis vyjadřuje souhlas se změnou |  |
| --- | --- |
| Podpis projektanta: Datum: | Podpis technického dozoru stavby: Datum: |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| xxxxx | xxxxx |
| Datum: 4.9.2023 | Datum: 4.9.2023 |