Příloha č. 2 smlouvy o dílo

č.
S/ŘVC/100/P/SoD/2023 
(ev. číslo smlouvy objednatele)
č. 














(ev. číslo smlouvy zhotovitele)
Tato příloha je nedílnou částí výše specifikované smlouvy.

Nabídkový rozpočet
	číslo položky
	druh práce
	mj.
	cena / mj.

Kč
	počet mj.
	cena celkem
Kč

	1
	Vrtné práce 
· doprava soupravy
· příprava pracoviště
· vyhloubení a likvidace IG jádrových vrtů

· odběr vzorků zemin a podzemní vody
· likvidace pracoviště a uvedení do původního stavu
	bm
	
	12
	

	2
	Těžká dynamická penetrace

· doprava soupravy

· příprava pracoviště

· realizace penetračních sond

· geotechnické vyhodnocení

· likvidace pracoviště a uvedení do původního stavu
	bm
	
	24
	

	3
	Kopané sondy v korytě Moravy

· doprava mechanizace
· příprava pracoviště

· odběr vzorků sedimentu a povrchové vody
· likvidace pracoviště
	ks
	
	2
	

	4
	Laboratorní rozbor mechaniky zemin 

· zrnitostní rozbor
	ks
	
	3
	

	5
	Laboratorní rozbory zemin 

· konzistenční meze
	ks
	
	1
	

	6
	Laboratorní rozbor kontaminace zemin pro posouzení nutnosti uložení na skládku, nebo možnosti využití k zasypávání na povrchu terénu v rozsahu dle vyhlášky 273/2021 Sb. a původní vyhlášky č. 294/2005 Sb.
	ks
	
	2
	

	7
	Laboratorní rozbor vody pro stavební účely (agresivita dle ČSN EN 206-1 a ČSN 03 8375)
	ks
	
	2
	

	8
	Laboratorní rozbor vody – základní fyzikálně-chemický rozbor
	ks
	
	2
	

	9
	Přípravné a organizační práce, splnění administrativních povinností dle zákona, rekognoskace terénu, projekt průzkumných prací
	kpl
	
	1
	

	10
	Povolení, souhlasy se vstupem na pozemky, IS, vytyčení
	kpl
	
	1
	

	11
	Sledování a řízení prací, geologická dokumentace sond, geodetické zaměření sond a profilů
	kpl
	
	1
	

	12
	Vyhodnocení, závěrečná zpráva
	kpl
	
	1
	

	
	Celkem (bez DPH)
	136.000,-


Položky 1 až 8 jsou měřenými položkami a jejich skutečné naměřené množství představuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
SoD č. S/ŘVC/100/P/SoD/2023

(ev. číslo smlouvy objednatele) 









                                          Strana 1/2
SoD č. 












(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


