**Příloha č. 1 – Technická specifikace**

**Veřejná zakázka s názvem**

**„Absorbéry regulačních tyčí reaktoru LVR-15“**

Absorbér regulační tyče je vyměnitelná součást (**náhradní díl**) regulační soustavy UR-70 reaktoru
LVR-15.

Předmětem plnění je dodávka 15 kusů absorbátorů vyrobených podle původní výkresové dokumentace výrobce Škoda k.p., závody Energetické strojírenství. č.v. Ae110 606 a v souladu s technickým popisem
Ae 6664/Dok. Uvedená dokumentace je v majetku nástupnické organizace ŠKODA JS a.s. IČ 252 35 753.

Absorbéry jsou vybrané zařízení bezpečnostní třídy 2 podle vyhlášky č. 132/2008 Sb.

Součástí dodávky bude kompletní technická a bezpečnostní dokumentace odpovídající výše uvedenému zařazení.