Servis - elektromontáže s. r. o. NABÍDKA č. 23NA00036

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel:Servis - elektromontáže s. r. o.Sukova 393259 01 VoticeIČ: 08738572DIČ: CZ08738572Telefon: +420 739 171 853 E-mail: marek.demel@serviselektromontaze.czNabídka č.: 23NA00036Datum zápisu: 04.09.2023Platnost do:  |  | Odběratel: IČ: 71294520  DIČ:Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěPražská 235 259 01 VoticeTel.: |
| Konečný příjemce: |
| ZŠ Votice datové rozvody, EI sborovna a kaceláře |
|  Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem |
|  LITP0057--:LANO BL LED 33W 830 10 ks 956,90 10,00% 8 612,10 21% 1 808,54 10 420,644400lm 850mA M600 UGR<19 mikroprismaLITP0029--:LED napaječ 33W 850mA 10 ks 194,60 1 946,00 21% 408,66 2 354,66 on/off  7:Montáž přisazených světel 11 ks 190,00 2 090,00 21% 438,90 2 528,905513A-C02357 B:TANGO - zásuvka 27 ks 187,10 5 051,70 21% 1 060,86 6 112,56 dvojitá 5513A-C02357 B s pootočenou dutinkou 2:Osazení a zapojení zásuvky 27 ks 108,00 15,00% 2 478,60 21% 520,51 2 999,11 UTP 4 x 2 x 0,5 CAT 6E:kabel datový 130 m 13,00 1 690,00 21% 354,90 2 044,90UTP 4 x 2 x 0,5 CAT 6E !!!, bal. 500m, SOLARIX SXKD-6-UTP-PVC UTP 4 x 2 x 0,5 CAT 5E:kabel datový 810 m 8,40 6 804,00 21% 1 428,84 8 232,84UTP 4 x 2 x 0,5 CAT 5E SM OS DROP:kabel OPTICKÝ SM OS 160 m 16,30 2 608,00 21% 547,68 3 155,68DROP Solarix 12vl 18:Tahání koax a dat. kabelů 1 100 m 23,00 15,00% 21 505,00 21% 4 516,05 26 021,05244:Hodinová základní sazba 8 h 420,00 3 360,00 21% 705,60 4 065,60 elektrikářská odborná práce |
|  Součet položek 56 145,40 11 790,54 67 935,94 CELKEM K ÚHRADĚ 67 935,94 |
|  Vystavil: Marek Demel  |
| Ekonomický a informační systém POHODA  |