Příloha č.2  smlouvy

Počet listů:2

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby:

| ZMĚNA č.: 01 | k SoD: |
| --- | --- |
| - zhotovitel: WH Develop s.r.o. - se sídlem: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň | - objednatel: Základní škola Máj II, M. Chlajna 23, České Budějovice se sídlem: M. Chlajna 1347/23, 370 05 České Budějovice |
| I. Objednávka změny |  |
| I.1 změna předmětu díla |  |
| důvod změny: změna stavby spočívající v odlišném stavebně technickém řešení |  |
| specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: - budou odečteny práce a materiál za 2 okna, z důvodu chyby v zadávací dokumentaci a rozpočtu - žulové parapety se nebudou nahrazovat novými, původní materiál je kvalitní a vyhovující - na WC budou zachovány nebo obnoveny keramické obklady, v zadávací dokumentaci bylo počítáno s parapety - nebude nutné sundávat dřevěné kryty topných těles - původní požadavek na zastiňující zařízení lamelové žaluzie S + J, bude změněn na V + J + kabinet Z - zhotovitel započte spotřebované energie za el.energii a vodu |  |
| specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: - budou odečteny práce a materiál za 2 okna – zakrývání výplní vnitřních otvorů, vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených a dřevěných konstrukcí schránek, přisekání rovných ostění v betonu bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, montáž otvorových prvků plastových, okno otvíravé, sklápěcí, plastové (1,5x1,8) 2 ks - žulové parapety budou zachovány, budou odečteny práce za osazení parapetních desek dřevěných a z plastických hmot včetně dodávky materiálu - budou započteny vícepráce za montáž keramického obkladu - bude snížena položka za ostatní montáž dřevěných krytů topných těles - bude upravena položka za zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní včetně dodávky - zhotovitel započte spotřebované energie za el.energii a vodu |  |
| I.2 změna ceny díla |  |
| (+) přípočty: viz příloha č.1 přípočty ceny celkem za změnový list: 2 414,25 Kč bez DPH (-) odpočty odpočty ceny celkem za změnový list: 78 546,29 Kč bez DPH |  |
| I.2 změna harmonogramu realizace díla |  |
| ovlivnění harmonogramu prodloužení lhůty výstavby (+): NE zkrácení lhůty výstavby (-): NE bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ANO |  |
| I.3 potvrzení objednávky změny |  |
| zhotovitel: | objednatel: |
| datum: | datum: |
| jméno, příjmení: | jméno, příjmení: |
| podpis: | podpis: |
| II. Provedení změny |  |
| provedené práce a dodávky: práce a dodávky byly provedeny podle zadání: |  |
| zhotovitel: | objednatel: |
| provedeno dne:11.8.2023 konečná cena: 1 242 158,77 Kč bez DPH potvrzení zhotovitele: datum: 11.8.2023 | potvrzení objednavatele:: datum: 11.8.2023 |
| jméno, příjmení: | jméno, příjmení: |
| podpis: | podpis: |

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu

s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.