## V7é Morafis	Položkový rozpočet

SEVER	J	1

| Zakázka: | Nabídka 037-23 Dětská léčebna Cvikov |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo |  | Cvikov |  |
| Objednatel Základní odborová organizace Dětská léčeb ič Ústavní 529 DIČ: 47154 Cvikov-Cvikov II |  |  | 69897701 |
| Zhotovitel: MORAFIS-SEVER, spol. s r.o. Lipová 1139/6 40801 Rumburk |  | IC: DIČ: | 25483072 |
| Vypracoval |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  | 161 812,00 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 34 500,00 |
| Celkem |  |  | 196 312,00 |
| Rekapitulace dani |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |  |
| Cena celkem bez DPH |  | 196 312,00 czk |  |
| v Rumburku | dne | 6.10.2023 |  |
| ! - r S E y t R / MOr/í ll^EVMjol^. Lii)omi39,TpOl Rumburk |  |  |  |
| ICO: |  | Za objednatele |  |

/

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 3

V7k Morafis

Položkový rozpočet

### Nabídka 037-23 Dětská lečebna Cvikov

O

Cvikov

SEVER

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dit: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 121 500,00 |
| 1 Díl: | 733184102RT3 734 | Předizolované potrubí DN 125, včetně ořislušenství k ofiDOieni Armatury | kpl | 1.00000 | 121 500,00 | 121 500,00 40 312,00 |
| 2 | 734194132R00 | Ventil přírubový DN150 | kus | 2,00000 | 16 800,00 | 33 600,00 |
| 3 | 734194132R00 | Redukce varná 150/125 | kus | 2,00000 | 1 125,00 | 2 250,00 |
| 4 | 734194132R00 | Příruba varná 150 | kus | 4,00000 | 760.00 | 3 040,00 |
| 5 Dít: | 734194132R00 ON | Příruba varná 125 Ostatní náklady | kus | 2.00000 | 711,00 | 1 422,00 34 500.00 |
| 6 | 1 | Spojovací materiál | kpl | 1,00000 | 2 500.00 | 2 500,00 |
| 7 | 1 | Technické plyny | kpl | 1,00000 | 12 000,00 | 7 000,00 |
| 8 | 1 | Demontáž stávajícího potrubí | kpl | 1,00000 | 12 500.00 | 7 500,00 |
| 9 | 1 | Vyvaření výustek | kpl | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 10 | 1 | Montážní práce | kpl | 1.00000 | 12 500,00 | 12 500.00 |