Dne: 21. 8. 2023

Předběžný rozpočet č. 285/23

Zhotovitel: Barny team, s r. o. Investor:

Kolonie 385/11  
737 01 C. Těšín  
Tel č : xxxxx

E-mail: [xxxxx](mailto:barnyteam@seznam.cz) Akce:

Město Český Těšín

ul. Kolonie 13a kondenzační kotel

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Zkrácený popis | m.j. | množ. | cena | |
| MJ | celkem (Kč) |
| ÚT |  |  |  |  |
| kotel Baxi luna clasic 24 kW | ks | 1 | 32 792,00 Kč | 32 792,00 Kč |
| montáž kotle | soub. | 1 | 4 990,00 Kč | 4 990,00 Kč |
| ostrojení kotle | soub. | 1 | 1 980,00 Kč | 1 980,00 Kč |
| uvedení kotle do provozu | soub. | 1 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |
| prostorový termostat bezdrát. | ks | 1 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |
| napojení kotle na odpad | soub. | 1 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |
| komínový paket | ks | 1 | 3 290,00 Kč | 3 290,00 Kč |
| koleno 45° | ks | 2 | 790,00 Kč | 1 580,00 Kč |
| potrubí koaxiální 0,5 m | ks | 1 | 790,00 Kč | 790,00 Kč |
| potrubí koaxiální 1 m | ks | 1 | 1 190,00 Kč | 1 190,00 Kč |
| flexibilní potrubí | m | 7 | 390,00 Kč | 2 730,00 Kč |
| vysekání díry na komín | soub. | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| revizní zpráva plynu | ks | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| revizní zpráva komínu | ks | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| otopná tělesa |  |  |  |  |
| VK 22 600/600 | ks | 1 | 3 359,00 Kč | 3 359,00 Kč |
| VK 22 600/1400 | ks | 1 | 5 071,00 Kč | 5 071,00 Kč |
| VK 22 600/1600 | ks | 1 | 5 494,00 Kč | 5 494,00 Kč |
| VK 21 600/600 | ks | 1 | 2 089,00 Kč | 2 089,00 Kč |
| montáž radiátoru | ks | 4 | 885,00 Kč | 3 540,00 Kč |
| připojení H na VK | ks | 4 | 314,00 Kč | 1 256,00 Kč |
| adaptér | ks | 8 | 89,00 Kč | 712,00 Kč |
| termohlavice | ks | 4 | 280,00 Kč | 1 120,00 Kč |
| potrubí Cu dn 22 | m | 8 | 421,00 Kč | 3 368,00 Kč |
| potrubí Cu dn 18 | m | 12 | 295,00 Kč | 3 540,00 Kč |
| potrubí Cu dn 15 | m | 38 | 272,00 Kč | 10 336,00 Kč |
| izolace potrubí | m | 4 | 59,00 Kč | 236,00 Kč |
| zhotovení přípojky k radiátoru ks | | 8 | 225,00 Kč | 1 800,00 Kč |
| nap.a odvzdušnění topného systému ks | | 1 | 460,00 Kč | 460,00 Kč |
| demontáže ks | | 1 | 900,00 Kč | 900,00 Kč |
| ventil vyp.nap. ks | | 2 | 139,00 Kč | 278,00 Kč |
| Plynoinstalace |  |  |  |  |
| Potrubí CU dn 22 lis m | | 3 | 465,00 Kč | 1 395,00 Kč |
| Kulový uzávěr 3/4" ks | | 1 | 319,00 Kč | 319,00 Kč |
| sroubení 3/4" ks | | 1 | 210,00 Kč | 210,00 Kč |
| tlaková zkouška ks | | 1 | 299,00 Kč | 299,00 Kč |
| napojení na stav.plynovod ks | | 1 | 590,00 Kč | 590,00 Kč |
| sekání průrazu a drážek soub. | | 1 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |
| zednická výpomoc ks | | 1 | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč |
| elektromontáž soub. | | 1 | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč |
| přesun hmot soub. | | 1 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| CENA BEZ DPH |  |  |  | 122 214,00 Kč |
| DPH 15% |  |  |  | 18 332,10 Kč |
| CENASDPH |  |  |  | 140 546,10 Kč |