|  |
| --- |
| **Technická specifikace - příloha č. 1 smlouvy.** |
| Název zakázky: | **Nákup přístroje pro ECT**  |
| Uchazeč: | **Techsan spol. s r.o.** |
| Adresa: | **Na Babě 1526/35** |
| Tel.:  | **xxxxx** | e-mail: | **xxxxx** |
| **Parametr** | **Požadavek zadavatele** | **Pozn.** | **Nabídka uchazeče** |
|  |  |  | (uchazeč uvede ANO/NE nebo svůj popis) |
| **přístroj pr ECT** |   |   |   |
| Typ, tov. značka | nespecifikováno |   |   |
| Elektrokonvulzní přístroj SigmaStim Eigma | Elektrokonvulzní přístroj SigmaStim Eigma |   |  ANO |
|  **parametry přístroje** |   |   |   |
| Základní konfigurace:2xEEG kanál, monitorování impedance |   |   ANO |
| Přídavný monitorovací EKG/EMG kanál |   |   ANO |
| EMR SW pro archivaci ECT záznamů |   |   ANO |
| Ruční elektrody z dálkovým spouštěním |   |   ANO |
| Záruční servis (2x BTK + SW podpora, doprava) |   |   ANO |
| Doprava, instalace zaškolení |   |   ANO |
| **Cenová nabídka** |   |   |   |
| **Cena bez DPH** |   |   | **1 387 000,00 Kč** |
| **Cena celkem bez DPH** |   |   | **1 387 000,00 Kč** |
| **DPH** |   |   | **291 270,00 Kč** |
| **Celkem s DPH** |   |   | **1 678 270,00 Kč** |
|   |   |   |   |
| Datum: |   | Podpis: |
|   |   |   |   |
|   | razítko: |   |