| Domov pro seniory Lesná, kamera brána |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rekapitulace rozpočtu |  |  |  |  |
|  | Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  |
|  | Dodávky |  |  |  | 23 233,00 Kč |
|  | Práce a služby |  |  |  | 23 950,00 Kč |
|  | Koordinační činnost |  |  |  | 943,66 Kč |
|  | Ostatní režijní náklady |  |  |  | 707,75 Kč |
|  | Náklady na dopravu a přepravu materiálu |  |  |  | 2 500,00 Kč |
|  | Haléřové vyrovnání |  |  |  | -0,41 Kč |
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 51 334,00 Kč |
|  | DPH celkem |  |  |  | 10 780,14 Kč |
|  | Celkem s DPH |  |  |  | 62 114,13 Kč |
|  | Rozpočet |  |  |  |  |
|  | Dodávka CCTV - Kamery |  |  |  |  |
|  | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|  | IP dome kamera, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, | 1 | ks | 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč |
|  | Instalační krabice pro montáž dome kamer DS-2CD27xxF-I | 1 | ks | 410,00 Kč | 410,00 Kč |
|  | držák na stěnu pro dome kamery, krátký, žlábek pro | 1 | ks | 310,00 Kč | 310,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 6 320,00 Kč |
|  | Dodávka CCTV - Vybevení pro přenos (brána-budova) |  |  |  |  |
|  | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|  | Krabice na omítku 380x300x120, IP56, bezhal. | 1 | ks | 630,00 Kč | 630,00 Kč |
|  | NanoStation M5, 2x16 dBi anténa | 2 | ks | 3 300,00 Kč | 6 600,00 Kč |
|  | Konzole pro NanoStation, na stožár/zeď | 2 | ks | 360,00 Kč | 720,00 Kč |
|  | průmyslový zdroj 48V/2A (96W), v provedení na DIN | 1 | ks | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč |
|  | přepěťová ochrana 10/100M Ethernet (k NanoStation) | 1 | ks | 1 650,00 Kč | 1 650,00 Kč |
|  | 4-portový PoE switch , 3xFE PoE, 1xGE PoE, 2x SFP, 120W | 1 | ks | 3 650,00 Kč | 3 650,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 14 650,00 Kč |
|  | Dodávka CCTV - Instalační materiál |  |  |  |  |
|  | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|  | Jistič 10A (10kA), char.B, 1P | 1 | ks | 130,00 Kč | 130,00 Kč |
|  | Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 | 5 | m | 25,00 Kč | 125,00 Kč |
|  | Pancéřová hadice pr.32 černá, UV, -15°C/+60°C | 3 | m | 44,00 Kč | 132,00 Kč |
|  | Lišta 20x20mm, bílá | 15 | m | 16,00 Kč | 240,00 Kč |
|  | Vodič H07V-U 6.0mm2 Zelenožlutý | 5 | m | 17,00 Kč | 85,00 Kč |
|  | Kabel FTP cat.5e, drát, venkovní | 10 | m | 12,00 Kč | 120,00 Kč |
|  | Kabel UTP cat.5e, drát, PVC | 30 | m | 9,00 Kč | 270,00 Kč |
|  | Konektor RJ45 8pinů | 4 | ks | 3,00 Kč | 12,00 Kč |
|  | Kryt konektoru RJ45-šedivá | 4 | ks | 3,00 Kč | 12,00 Kč |
|  | Patch kabel UTP level 5e 0.5m šedá | 2 | ks | 11,00 Kč | 22,00 Kč |
|  | Patch kabel UTP level 5e 1m šedá | 1 | ks | 15,00 Kč | 15,00 Kč |
|  | Drobný instalační materiál | 1 | kpl. | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 2 263,00 Kč |
|  | Montáž instalačního materiálu |  |  |  |  |
|  | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|  | Montáže | 1 | kpl. | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 7 000,00 Kč |
|  | Montáž, zapojení zařízení |  |  |  |  |
|  | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|  | Montáže | 1 | kpl. | 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 7 200,00 Kč |
|  | Programování, nastavení zařízení |  |  |  |  |
|  | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|  | Oživení, nastavení, programování technologie | 1 | kpl. | 4 600,00 Kč | 4 600,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 4 600,00 Kč |
|  | Projekční práce |  |  |  |  |
|  | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|  | Projekční práce | 1 | kpl. | 4 100,00 Kč | 4 100,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 4 100,00 Kč |
|  | Revize |  |  |  |  |
|  | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|  | Revize slaboproudého zařízení | 1 | kpl. | 1 050,00 Kč | 1 050,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 1 050,00 Kč |