Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Název zakázky:	VOŠPS A SPGŠ KROMĚŘÍŽ – OBNOVA ŠATNÍCH SKŘÍNĚK

Interní číslo zakázky: 		VZ/2023/2/05

Druh řízení: 		otevřená výzva

Druh zakázky:		veřejná zakázka na dodávky

Dodavatel: 			KOVONA a.s.

Sídlo:			Švermova 782, 289 22 Lysá nad Labem

IČO: 			14801884

Zadavatel stanovuje minimální technické parametry požadovaných zařízení a dodávek. Účastník je povinen nabídnout zařízení a dodávky, které splňují níže uvedené parametry či dosahují parametrů lepších. Je-li uvedeno u požadovaného parametru „ano“, rozumí se tím, že daná funkcionalita je vyžadována.

| Požadované parametry | Závazné hodnoty |  | Uvést pouze: ANO, nebo NE, případně číslo |
| --- | --- | --- | --- |
| Skříňky |  |  |  |
| Materiál | Pevná svařovaná konstrukce z ocelového plechu; tloušťka plechu min. 0,7 mm |  | ANO, plech 0,7mm |
| Výška skříňky | 1800 – 1850 mm |  | ANO, výška 1800mm |
| Šířka skříňky | Jednoskříňka | Max 300 mm | ANO, šířka 300mm ANO, šířka 600mm ANO, šířka 900mm |
|  | Dvojskříňka | Max 600 mm |  |
|  | Trojskříňka | Max 900 mm |  |
| Hloubka skříňky | 500 mm |  | ANO, hloubka 900mm |
| Dvířka budou perforovány otvory pro zajištění cirkulace vzduchu v horní i spodní části dvířek | ano |  | ANO |
| Skříňka má dosedací plochu dvířek po celém jejím obvodu. Dvířka mají plno profilovou konstrukci pro jejich pevnost v krutu a ohybu | ano |  | ANO |
| Plastové kluzáky na spodní části skřínek. Skřínky NA PLNÉM SOKLU, NE NA NOŽKÁCH!!!! (kvůli úklidu) | ano |  | ANO |
| Povrch skříňky je upraven nánosem práškových barev s předúpravou Fe fosfátem | ano |  | ANO |
| Barva dvířek - oranžová, červená, modrá, žlutá - viz nákres a tabulka | ano |  | ANO |
| barva korpusu - světle šedá | ano |  | ANO |
| Cylindrický zámek se 2 klíči + označovač klíčů ("visačka" na klíče) ve stejném počtu a barvě jako jsou počty skřínek (př. červená skříňka, červená visačka) | ano |  | ANO |
| Generální klíč 2 ks | ano |  | ANO |
| Skřínky po montáži označit číslem 1-240 po dohodě se zadavatelem - vzestupnou řadou, posloupnost (ne nahodile) | ano |  | ANO |
| Skříňka je opatřena otvory pro spojení do bloků a dodána včetně spojovacího materiálu | ano |  | ANO |
| Vnitřní vybavení skřínek |  |  |  |
| Plastová vanička | ano |  | ANO |
| 2x polička - jedna nad šatní tyčí nahoře a jedna nad prostorem pro uložení obuvi dole | ano |  | ANO |
| Šatní tyčka po celé délce skřínky s 2-3 háčky | ano |  | ANO, 2 háčky |
| Ostatní |  |  |  |
| Skříňky splňují bezpečnostní předpisy a vyhovují požadavkům hygieny jak z důvodu protipožárních, tak v prostředí se zvýšenou vlhkostí. | ano |  | ANO |
| Demontáž stávajících skříněk včetně odvozu a likvidace | ano |  | ANO |
| Doprava a montáž/instalace nových skřínek | ano |  | ANO |