Seznam částí objektu DS Háje po  
provedené rekonstrukci  
elektroinstalací

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| část komplexu | přesné místo | období realizace | silno/slabo | poznámka |
| budova AI |  |  |  |  |
| budova AI - hlavní vstup | vrátnice |  | silno + slaboproud |  |
| budova AI - kuchyně | kuchyně | r.2017 | silno + slaboproud |  |
| budova AI - společenský sál | sál, 1. NP | r.2013 | silno proud |  |
| budova AI - prostory Rehabilitace | budova AI, přízemi za  vrátnici | 2019 | silno + slaboproud |  |
| budova AI - soc. zařízeni v administr. části, soc. zařízeni pro návštěvníky odd. AO | budova AI, WC u kanceláři, budova A2 -WC naproti výtahu u sesterny AO | 2023 | silno + slaboproud | v plánu r. 2023 |
| Ředitelna | budova AI | 2023 | silno + slaboproud |  |
| Finanční účtárna | budova AI | 2023 | silno + slaboproud |  |
|  |  |  |  |  |
| budova A2 |  |  | silno + slaboproud |  |
| A2 - vestavba podkroví | budova A2, 4.NP | r.2006 | silno + slaboproud |  |
| A2 - prádelna | budova A2, l.PP | 2018 | silno + slaboproud |  |
| A2 - kotelna | budova A2. 1PP | r.2022 | silno + slaboproud |  |
| A2 - denní stacionář | budova A2, l.PP | r.2013 | silno + slaboproud |  |
| odd. AO- všechny pokoje , celkem 12 pokojů | odd. AO |  | silno + slaboproud |  |
| odd. AI- všechny pokoje (14 pokojů) | odd. AI |  | silno + slaboproud | bude součásti inv akce Rekonstrukce pokojů na odd AI a A2 |
| odd. A2- všechny pokoje (14 pokojů) | odd. A2 |  | silno + slaboproud | bude součásti inv akce Rekonstrukce pokojů na odd AI a A2 |
| kancelář aktivizace na odd. AO | odd. AO |  | silno + slaboproud |  |
| Sociální zařízeni pro veřejnost (naproti výtahu) - odd. AO, AI, A2 | odd. AO, AI, A2 |  | silno + slaboproud |  |
| Kuchyňka pro personál odd. AI, A2 | odd. AI, A2 |  | silno + slaboproud |  |
| kuchyňka odd AI a A2 - pouze kuchyňské linky | odd. AI, A2 |  | silnoproud |  |
| Multisenzorická místnost | odd. AO |  | silno + slaboproud |  |
| sál ergoterapie | budova A2, l.PP |  | silno + slaboproud |  |
| sesterna odd AO, šatna, kuchyňka odd. AO | budova A2, odd AO |  | silno + slaboproud | v plánu r. 2023 |
|  |  |  |  |  |
| budova A3 |  | | | |
| budova A3 -dílna údržby a garáž | budova A3 | 2019 | silno + slaboproud |  |
| budova A3 - Dětská skupina | budova A3 | 2018 | silno + slaboproud |  |
| budovy A1/A2/A3/B - rekonstrukce evakuačního rozhlasu celého komplexu |  | r.2023 | slaboproud |  |

Budova B

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bl-pokoje č. 113, 117,124,125,126,127,128,129,130 | odd Bl |  | silno + slaboproud |  |
| B2- pokoje č. 209, 216 | odd B2 |  | silno + slaboproud |  |
| Sesterna - odd. B0,B1,B2 | budova B |  | silno + slaboproud |  |
| Kuchyňka - odd. B0,B1,B2 | budova B |  | silno + slaboproud |  |
| ubytovna | budova B 4. NP |  | silno + slaboproud |  |

datum: 04.08.2023