 **Příloha č. 1 ke SMLOUVĚ O DODÁVKÁCH TEPLA**

**Číslo smlouvy: 300168**

**Technické parametry a specifikace odběrného místa**

Odběrné místo: **Žatec, U Jezu 2903**

Místo předání tepelné energie: KPS\* H24 umístěná v objektu

Úroveň předání tepelné energie: odběr přímo z horkovodu pomocí vlastní KPS\*

Místo měření: na vstupu do KPS\*

Způsob měření: kalorimetr

Odběr teplé vody: ne

**Technické parametry a specifikace odběrného místa**

Odběrné místo: **Žatec, Podměstí 2224**

Místo předání tepelné energie: KPS\* G umístěná v objektu

Úroveň předání tepelné energie: odběr přímo z horkovodu pomocí vlastní KPS\*

Místo měření: na vstupu do KPS\*

Způsob měření: kalorimetr

Odběr teplé vody: ne