OBJEDNÁVKA č.:  VOZT-2023-353

Značka:	VOZT-2023-353	Johnson & Johnson
Vyřizuje:	Ing.Adam Fila	Walterovo náměstí 329/1
Tel.:	+420 569 472 118	158 00 Praha 5
Fax:	+420 569 421 982	IČ: 41193075
E-mail:	adam.fila@onhb.cz

Datum:	18.09.2023

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentace servisního zásahu musí vyhovět zák.požadavkům !
Čitelná s uvedením oddělení, jednoznačnou identifikací přístroje, jménem technika, datem atd.
Při zásahu na více přístrojích, je nutné rozepsání provedených výkonů a jejich rozúčtování dle jednotlivých přístrojů !
Při nedodržení podmínek nebudou servisní faktury propláceny !
Před započetím servisních prací v Nemocnici Havlíčkův Brod je nutno toto oznámit zodpovědné osobě uvedené na objednávce.
Prosíme o sdělení předběžné ceny opravy. Veškeré doklady zasílejte na oddělení zdravotnické techniky.
Výsledek servisního zásahu musí být vyznačen na protokolu :
                                    VYHOVUJE / NEVYHOVUJE  (důvod, opravitelnost)

K provedenému servisnímu zásahu prosíme o dodání certifikátu o proškolení konkrétní osoby výrobcem nebo osobou autorizovanou výrobcem , dle § 45 zák.375/2022Sb.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Č.	Objednávaný úkon	Údaje o zařízení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.	Oprava	Název zařízení: 	Vrtačka bat. Synthes
		Typ zařízení: 	TRS Modular Drive
		Výr.číslo: 	30747
		Umístění: 	COS
oprava pilového nástavce 05.001.224 vč.101416, při provozu přestane oscilovat pilový list, ale vrtačka běží dál, s hlasitým vrčivým zvukem.
Oprava výměnou – 51.600,- Kč bez DPH21%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Děkujeme Vám a těšíme se na další spolupráci.
                                                                   							                       						.............................................................
	                                                              		       podpis zodpovědné osoby