|  |
| --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** |
| Stavba: |
| REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA |
| Objekt: |
| D.1.4 - Technika prostředí staveb |
| Soupis: |
| D.1.4.e - Slaboproudé rozvody |
| Úroveň 3: |
| **D.1.4.e1 - Slaboproudé rozvody - SKS** |
| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | Nám. Republiky 106/13, Dřevěná ulice 344/4 | Datum: | 02.07.2021 |
| Zadavatel: |  | IČ: |  |
|  | ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI | DIČ: |  |
| Uchazeč: |  | IČ: | 643 58 844 |
|  | SILBA - Elstav, s.r.o. | DIČ: | CZ64358844 |
| Projektant: |  | IČ: |  |
|  | ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
|  | Michal Jirka |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovásoustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs- urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. |
| **Cena bez DPH** |  |  | **1 526 888,00** |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 1 526 888,00 | 21,00% | 320 646,48 |
|  | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **1 847 534,48** |

|  |
| --- |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** |
| Stavba: |  |  |  |
| REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA |
| Objekt: |  |  |  |
| D.1.4 - Technika prostředí staveb |
| Soupis: |  |  |  |
| D.1.4.e - Slaboproudé rozvody |
| Úroveň 3: |  |  |  |
| **D.1.4.e1 - Slaboproudé rozvody - SKS** |
| Místo: | Nám. Republiky 106/13, Dřevěná ulice 344/4 | Datum: | 02.07.2021 |
| Zadavatel: | ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI | Projektant: | ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o |
| Uchazeč: | SILBA - Elstav, s.r.o. | Zpracovatel: | Michal Jirka |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady stavby celkem** |  | **1 526 888,00** |
| D1 - Dodávka |  | 447 455,00 |
| D2 - Datový rozvaděč - DR1, DR2 |  | 57 632,00 |
| D3 - IP komunikátor |  | 45 690,00 |
| D4 - Aktivní prvky |  | 22 900,00 |
| D5 - Montáž |  | 1 079 433,00 |
| D2 - Datový rozvaděč - DR1, DR2 |  | 39 793,00 |
| D3 - IP komunikátor |  | 4 860,00 |
| D4 - Aktivní prvky |  | 22 000,00 |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt: Soupis:

REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.e - Slaboproudé rozvody

Úroveň 3:

**D.1.4.e1 - Slaboproudé rozvody - SKS**

Místo: Nám. Republiky 106/13, Dřevěná ulice 344/4 Datum: 02.07.2021

Zadavatel: ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI Projektant: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o

Uchazeč: SILBA - Elstav, s.r.o. Zpracovatel: Michal Jirka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 1 526 888,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | D1 | Dodávka |  |  |  | 447 455,00 |  |
| *1* | *M* | *Pol95* | *Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.5e kompletní vč.rámečku, krabice* | *ks* | *39,000* | *275,00* | *10 725,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.5e kompletní vč.rámečku, krabice |  |  |  |  |  |
| *2* | *M* | *Pol96* | *Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.5e kompletní vč.rámečku, do podlahové krabice* | *ks* | *7,000* | *340,00* | *2 380,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.5e kompletní vč.rámečku, do podlahové krabice |  |  |  |  |  |
| *3* | *M* | *Pol97* | *Zásuvka datová 1xRJ 45 Cat.5e kompletní vč.rámečku, krabice* | *ks* | *112,000* | *255,00* | *28 560,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | Zásuvka datová 1xRJ 45 Cat.5e kompletní vč.rámečku, krabice |  |  |  |  |  |
| *4* | *M* | *Pol98* | *nestíněný kabel CAT 5e, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC křížem a Cu žílami* | *m* | *13 455,000* | *15,00* | *201 825,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | nestíněný kabel CAT 5e, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC křížem a Cu žílami |  |  |  |  |  |
| *5* | *M* | *Pol99* | *optický kabel 8vl. 8x50/125MM dielektrický* | *m* | *150,000* | *38,00* | *5 700,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | optický kabel 8vl. 8x50/125MM dielektrický |  |  |  |  |  |
| *6* | *M* | *Pol100* | *Krabice přístrojová vč.zasekání a víčka - rezerva pro infopointy* | *ks* | *151,000* | *13,00* | *1 963,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | Krabice přístrojová vč.zasekání a víčka - rezerva pro infopointy |  |  |  |  |  |
| *7* | *M* | *Pol101* | *Trubka ohebná PVC pr. 16 p.o./pod podlahu* | *m* | *1 500,000* | *9,00* | *13 500,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | Trubka ohebná PVC pr. 16 p.o./pod podlahu |  |  |  |  |  |
| *8* | *M* | *Pol102* | *Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o./pod podlahu* | *m* | *1 400,000* | *14,00* | *19 600,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o./pod podlahu |  |  |  |  |  |
| *9* | *M* | *Pol103* | *Trubka ohebná PVC pr. 29 p.o./pod podlahu* | *m* | *600,000* | *18,00* | *10 800,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | Trubka ohebná PVC pr. 29 p.o./pod podlahu |  |  |  |  |  |
| *10* | *M* | *Pol104* | *Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm* | *m* | *3 700,000* | *3,00* | *11 100,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm |  |  |  |  |  |
| *11* | *M* | *Pol105* | *popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu* | *ks* | *308,000* | *10,00* | *3 080,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu |  |  |  |  |  |
| *12* | *M* | *Pol106* | *Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky* | *sada* | *1,000* | *10 000,00* | *10 000,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky |  |  |  |  |  |
| *13* | *M* | *Pol107* | *drobný montážní, úložný + podružný materiál* | *sada* | *1,000* | *2 000,00* | *2 000,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | drobný montážní, úložný + podružný materiál |  |  |  |  |  |
|  | D | D2 | Datový rozvaděč - DR1, DR2 |  |  |  | 57 632,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *14* | *M* | *Pol108* | *19" rozvaděč stojanový 12U/600x600 skleněné dveře* | *ks* | *2,000* | *10 520,00* | *21 040,00* | *vlastní položka* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | PP |  | 19" rozvaděč stojanový 12U/600x600 skleněné dveře |  |  |  |  |  |
| *15* | *M* | *Pol109* | *19" rozvodný panel 5x220V-3m s přepěťovou ochranou* | *ks* | *2,000* | *1 250,00* | *2 500,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | 19" rozvodný panel 5x220V-3m s přepěťovou ochranou |  |  |  |  |  |
| *16* | *M* | *Pol110* | *Vent.j.spodní(horní)-2V-220V/70W term.* | *ks* | *2,000* | *3 885,00* | *7 770,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | Vent.j.spodní(horní)-2V-220V/70W term. |  |  |  |  |  |
| *17* | *M* | *Pol111* | *19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka* | *ks* | *7,000* | *195,00* | *1 365,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | 19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka |  |  |  |  |  |
| *18* | *M* | *Pol112* | *Montážní sada M6* | *ks* | *70,000* | *45,00* | *3 150,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | Montážní sada M6 |  |  |  |  |  |
| *19* | *M* | *Pol113* | *rozvodná krabice* | *ks* | *2,000* | *279,00* | *558,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | rozvodná krabice |  |  |  |  |  |
| *20* | *M* | *Pol114* | *Patch kabel Cat.5e UTP - 1m* | *ks* | *65,000* | *32,00* | *2 080,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | Patch kabel Cat.5e UTP - 1m |  |  |  |  |  |
| *21* | *M* | *Pol115* | *Patch kabel Cat.5e UTP - 2m* | *ks* | *65,000* | *45,00* | *2 925,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | Patch kabel Cat.5e UTP - 2m |  |  |  |  |  |
| *22* | *M* | *Pol116* | *optický pigtail 1xLC MM* | *ks* | *4,000* | *560,00* | *2 240,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | optický pigtail 1xLC MM |  |  |  |  |  |
| *23* | *M* | *Pol117* | *ochrana optického sváru trubičková ochrana* | *ks* | *4,000* | *27,00* | *108,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | ochrana optického sváru trubičková ochrana |  |  |  |  |  |
| *24* | *M* | *Pol118* | *metalický patch panel 24xRJ45/UTP/cat.5e/1U* | *ks* | *9,000* | *1 544,00* | *13 896,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | metalický patch panel 24xRJ45/UTP/cat.5e/1U |  |  |  |  |  |
|  | D | D3 | IP komunikátor |  |  |  | 45 690,00 |  |
| *25* | *M* | *Pol119* | *IP komunikátor - vstupní tablo se 6 tlačítky - provedení antivandal* | *ks* | *3,000* | *12 800,00* | *38 400,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | IP komunikátor - vstupní tablo se 6 tlačítky - provedení antivandal |  |  |  |  |  |
| *26* | *M* | *Pol120* | *Přídavný napájecí zdroj pro otevírání el.zámku 12Vss/2,5A* | *ks* | *3,000* | *850,00* | *2 550,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | Přídavný napájecí zdroj pro otevírání el.zámku 12Vss/2,5A |  |  |  |  |  |
| *27* | *M* | *Pol121* | *Elektromechanický zámek 12V* | *ks* | *3,000* | *1 580,00* | *4 740,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | Elektromechanický zámek 12V |  |  |  |  |  |
|  | D | D4 | Aktivní prvky |  |  |  | 22 900,00 |  |
| *28* | *M* | *Pol122* | *Optický modul SFP* | *ks* | *2,000* | *350,00* | *700,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | Optický modul SFP |  |  |  |  |  |
| *29* | *M* | *Pol123* | *Switch PoE 24 portů - specifikace v technické zprávě* | *ks* | *2,000* | *7 500,00* | *15 000,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | Switch PoE 24 portů - specifikace v technické zprávě |  |  |  |  |  |
| *30* | *M* | *Pol124* | *CloudRouter - specifikace v technické zprávě* | *ks* | *2,000* | *3 600,00* | *7 200,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | CloudRouter - specifikace v technické zprávě |  |  |  |  |  |
|  | D | D5 | Montáž |  |  |  | 1 079 433,00 |  |
| 31 | K | Pol125 | Demontáž stávajících rozvodů slaboproudu | Nhod | 180,000 | 350,00 | 63 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Demontáž stávajících rozvodů slaboproudu |  |  |  |  |  |
| 32 | K | Pol126 | Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.5e kompletní vč.rámečku, krabice | ks | 39,000 | 95,00 | 3 705,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.5e kompletní vč.rámečku, krabice |  |  |  |  |  |
| 33 | K | Pol127 | Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.5e kompletní vč.rámečku, do podlahové krabice | ks | 7,000 | 95,00 | 665,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.5e kompletní vč.rámečku, do podlahové krabice |  |  |  |  |  |
| 34 | K | Pol128 | Zásuvka datová 1xRJ 45 Cat.5e kompletní vč.rámečku, krabice | ks | 112,000 | 77,00 | 8 624,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Zásuvka datová 1xRJ 45 Cat.5e kompletní vč.rámečku, krabice |  |  |  |  |  |
| 35 | K | Pol129 | nestíněný kabel CAT 5e, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC křížem a Cu žílami | m | 13 455,000 | 21,00 | 282 555,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | nestíněný kabel CAT 5e, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC křížem a Cu žílami |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 36 | K | Pol130 | optický kabel 8vl. 8x50/125MM dielektrický | m | 150,000 | 25,00 | 3 750,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | optický kabel 8vl. 8x50/125MM dielektrický |  |  |  |  |  |
| 37 | K | Pol131 | Krabice přístrojová vč.zasekání | ks | 151,000 | 45,00 | 6 795,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Krabice přístrojová vč.zasekání |  |  |  |  |  |
| 38 | K | Pol132 | Trubka ohebná PVC pr. 16 p.o./pod podlahu | m | 1 500,000 | 27,00 | 40 500,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Trubka ohebná PVC pr. 16 p.o./pod podlahu |  |  |  |  |  |
| 39 | K | Pol133 | Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o./pod podlahu | m | 1 400,000 | 32,00 | 44 800,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o./pod podlahu |  |  |  |  |  |
| 40 | K | Pol134 | Trubka ohebná PVC pr. 29 p.o./pod podlahu | m | 600,000 | 36,00 | 21 600,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Trubka ohebná PVC pr. 29 p.o./pod podlahu |  |  |  |  |  |
| 41 | K | Pol135 | Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm | m | 3 700,000 | 2,50 | 9 250,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm |  |  |  |  |  |
| 42 | K | Pol136 | připojení kabelu 4P na patch panel | ks | 154,000 | 65,00 | 10 010,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | připojení kabelu 4P na patch panel |  |  |  |  |  |
| 43 | K | Pol137 | měření metalické kabeláže (cat.5e), měř. protokol | 4P | 154,000 | 59,00 | 9 086,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | měření metalické kabeláže (cat.5e), měř. protokol |  |  |  |  |  |
| 44 | K | Pol138 | měření optické kabeláže (MM), měř. protokol | vl. | 2,000 | 650,00 | 1 300,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | měření optické kabeláže (MM), měř. protokol |  |  |  |  |  |
| 45 | K | Pol139 | popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu | ks | 308,000 | 10,00 | 3 080,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu |  |  |  |  |  |
| 46 | K | Pol140 | Rozebrání a úprava podlahy pro trasy slaboproudu | m2 | 200,000 | 550,00 | 110 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Rozebrání a úprava podlahy pro trasy slaboproudu |  |  |  |  |  |
| 47 | K | Pol141 | Začištění a vyspravení podlahy pro trasy slaboproudu | m2 | 200,000 | 800,00 | 160 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Začištění a vyspravení podlahy pro trasy slaboproudu |  |  |  |  |  |
| 48 | K | Pol142 | Drážka pro trubku pr. 16,23,29 včetně začištění | m | 2 400,000 | 85,00 | 204 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Drážka pro trubku pr. 16,23,29 včetně začištění |  |  |  |  |  |
| 49 | K | Pol143 | průraz zdí | ks | 88,000 | 120,00 | 10 560,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | průraz zdí |  |  |  |  |  |
| 50 | K | Pol144 | průraz stropu | ks | 15,000 | 300,00 | 4 500,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | průraz stropu |  |  |  |  |  |
| 51 | K | Pol145 | Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky | sada | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky |  |  |  |  |  |
| 52 | K | Pol146 | drobný montážní, úložný + podružný materiál | sada | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | drobný montážní, úložný + podružný materiál |  |  |  |  |  |
|  | D | D2 | Datový rozvaděč - DR1, DR2 |  |  |  | 39 793,00 |  |
| 53 | K | Pol147 | Přemístění stávající DR 1 do niky, včetně přepojení, změření | Nhod | 60,000 | 450,00 | 27 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Přemístění stávající DR 1 do niky, včetně přepojení, změření |  |  |  |  |  |
| 54 | K | Pol148 | 19" rozvaděč stojanový 12U/600x600 skleněné dveře | ks | 2,000 | 400,00 | 800,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | 19" rozvaděč stojanový 12U/600x600 skleněné dveře |  |  |  |  |  |
| 55 | K | Pol149 | 19" rozvodný panel 5x220V-3m s přepěťovou ochranou | ks | 2,000 | 350,00 | 700,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | 19" rozvodný panel 5x220V-3m s přepěťovou ochranou |  |  |  |  |  |
| 56 | K | Pol150 | Vent.j.spodní(horní)-2V-220V/70W term. | ks | 2,000 | 280,00 | 560,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Vent.j.spodní(horní)-2V-220V/70W term. |  |  |  |  |  |
| 57 | K | Pol151 | 19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka | ks | 7,000 | 120,00 | 840,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | 19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka |  |  |  |  |  |
| 58 | K | Pol152 | Montážní sada M6 | ks | 70,000 | 45,00 | 3 150,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montážní sada M6 |  |  |  |  |  |
| 59 | K | Pol153 | rozvodná krabice | ks | 1,000 | 85,00 | 85,00 | vlastní položka |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | PP |  | rozvodná krabice |  |  |  |  |  |
| 60 | K | Pol154 | Patch kabel Cat.5e UTP - 1m | ks | 65,000 | 12,00 | 780,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Patch kabel Cat.5e UTP - 1m |  |  |  |  |  |
| 61 | K | Pol155 | Patch kabel Cat.5e UTP - 2m | ks | 65,000 | 24,00 | 1 560,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Patch kabel Cat.5e UTP - 2m |  |  |  |  |  |
| 62 | K | Pol156 | optický pigtail 1xLC MM | ks | 4,000 | 55,00 | 220,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | optický pigtail 1xLC MM |  |  |  |  |  |
| 63 | K | Pol157 | ochrana optického sváru trubičková ochrana | ks | 4,000 | 12,00 | 48,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | ochrana optického sváru trubičková ochrana |  |  |  |  |  |
| 64 | K | Pol158 | metalický patch panel 24xRJ45/UTP/cat.5e/1U | ks | 9,000 | 450,00 | 4 050,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | metalický patch panel 24xRJ45/UTP/cat.5e/1U |  |  |  |  |  |
|  | D | D3 | IP komunikátor |  |  |  | 4 860,00 |  |
| 65 | K | Pol159 | IP komunikátor - vstupní tablo se 6 tlačítky - provedení antivandal | ks | 3,000 | 550,00 | 1 650,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | IP komunikátor - vstupní tablo se 6 tlačítky - provedení antivandal |  |  |  |  |  |
| 66 | K | Pol160 | Přídavný napájecí zdroj pro otevírání el.zámku 12Vss/2,5A | ks | 3,000 | 420,00 | 1 260,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Přídavný napájecí zdroj pro otevírání el.zámku 12Vss/2,5A |  |  |  |  |  |
| 67 | K | Pol161 | Elektromechanický zámek 12V | ks | 3,000 | 650,00 | 1 950,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Elektromechanický zámek 12V |  |  |  |  |  |
|  | D | D4 | Aktivní prvky |  |  |  | 22 000,00 |  |
| 68 | K | Pol162 | Optický modul SFP | ks | 2,000 | 650,00 | 1 300,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Optický modul SFP |  |  |  |  |  |
| 69 | K | Pol163 | Switch PoE 24 portů - specifikace v technické zprávě | ks | 2,000 | 1 200,00 | 2 400,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Switch PoE 24 portů - specifikace v technické zprávě |  |  |  |  |  |
| 70 | K | Pol164 | CloudRouter - specifikace v technické zprávě | ks | 2,000 | 650,00 | 1 300,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | CloudRouter - specifikace v technické zprávě |  |  |  |  |  |
| 71 | K | Pol165 | Dokumentace skutečného stavu | sada | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Dokumentace skutečného stavu |  |  |  |  |  |
| 72 | K | Pol166 | Uvedení do provozu, nastavení dle požadavku investora | sada | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Uvedení do provozu, nastavení dle požadavku investora |  |  |  |  |  |