|  |
| --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** |
| Stavba: |
| REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA |
| Objekt: |
| D.1.4 - Technika prostředí staveb |
| Soupis: |
| D.1.4.e - Slaboproudé rozvody |
| Úroveň 3: |
| **D.1.4.e2 - Slaboproudé rozvody - CCTV** |
| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | Nám. Republiky 106/13, Dřevěná ulice 344/4 | Datum: | 02.07.2021 |
| Zadavatel: |  | IČ: |  |
|  | ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI | DIČ: |  |
| Uchazeč: |  | IČ: | 643 58 844 |
|  | SILBA - Elstav, s.r.o. | DIČ: | CZ64358844 |
| Projektant: |  | IČ: |  |
|  | ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
|  | Michal Jirka |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovásoustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs- urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. |
| **Cena bez DPH** |  |  | **263 325,00** |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 263 325,00 | 21,00% | 55 298,25 |
|  | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **318 623,25** |

|  |
| --- |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** |
| Stavba: |  |  |  |
| REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA |
| Objekt: |  |  |  |
| D.1.4 - Technika prostředí staveb |
| Soupis: |  |  |  |
| D.1.4.e - Slaboproudé rozvody |
| Úroveň 3: |  |  |  |
| **D.1.4.e2 - Slaboproudé rozvody - CCTV** |
| Místo: | Nám. Republiky 106/13, Dřevěná ulice 344/4 | Datum: | 02.07.2021 |
| Zadavatel: | ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI | Projektant: | ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o |
| Uchazeč: | SILBA - Elstav, s.r.o. | Zpracovatel: | Michal Jirka |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady stavby celkem** |  | **263 325,00** |
| D1 - Dodávka |  | 211 945,00 |
| D2 - Montáž |  | 51 380,00 |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt: Soupis:

REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.e - Slaboproudé rozvody

Úroveň 3:

**D.1.4.e2 - Slaboproudé rozvody - CCTV**

Místo: Nám. Republiky 106/13, Dřevěná ulice 344/4 Datum: 02.07.2021

Zadavatel: ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI Projektant: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o

Uchazeč: SILBA - Elstav, s.r.o. Zpracovatel: Michal Jirka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 263 325,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | D1 | Dodávka |  |  |  | 211 945,00 |  |
| *1* | *M* | *Pol167* | *Vnitřní dome kamera rozlišení 3Mpx IR přísvit napájení PoE varifokální objektiv 3-12mm IR přísvit* | *ks* | *23,000* | *4 200,00* | *96 600,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | Vnitřní dome kamera rozlišení 3Mpx IR přísvit napájení PoE varifokální objektiv 3-12mm IR přísvit |  |  |  |  |  |
| *2* | *M* | *Pol168* | *Venkovní dome kamera rozlišení 3Mpx IR přísvit napájení PoE varifokální objektiv 3-12mm IR přísvit* | *ks* | *5,000* | *3 889,00* | *19 445,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | Venkovní dome kamera rozlišení 3Mpx IR přísvit napájení PoE varifokální objektiv 3-12mm IR přísvit |  |  |  |  |  |
| *3* | *M* | *Pol169* | *Záznamové zařízení pro32 IP kamer s možností rozšíření na 48* | *ks* | *1,000* | *12 000,00* | *12 000,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | Záznamové zařízení pro32 IP kamer s možností rozšíření na 48 |  |  |  |  |  |
| *4* | *M* | *Pol170* | *HD disk* | *ks* | *4,000* | *3 500,00* | *14 000,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | HD disk |  |  |  |  |  |
| *5* | *M* | *Pol171* | *LCD monitor 19"* | *ks* | *2,000* | *3 800,00* | *7 600,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | LCD monitor 19" |  |  |  |  |  |
| *6* | *M* | *Pol172* | *PC Pro kamerový systém* | *ks* | *1,000* | *35 800,00* | *35 800,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | PC Pro kamerový systém |  |  |  |  |  |
| *7* | *M* | *Pol173* | *UPS 700VA doba zálohování 30Mmin* | *ks* | *2,000* | *12 500,00* | *25 000,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | UPS 700VA doba zálohování 30Mmin |  |  |  |  |  |
| *8* | *M* | *Pol174* | *Drobný instalační materiál* | *sada* | *1,000* | *1 500,00* | *1 500,00* | *vlastní položka* |
|  | PP |  | Drobný instalační materiál |  |  |  |  |  |
|  | D | D2 | Montáž |  |  |  | 51 380,00 |  |
| 9 | K | Pol175 | Vnitřní dome kamera rozlišení 3Mpx IR přísvit napájení PoE varifokální objektiv 3-12mm IR přísvit | ks | 2,000 | 480,00 | 960,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Vnitřní dome kamera rozlišení 3Mpx IR přísvit napájení PoE varifokální objektiv 3-12mm IR přísvit |  |  |  |  |  |
| 10 | K | Pol176 | Venkovní dome kamera rozlišení 3Mpx IR přísvit napájení PoE varifokální objektiv 3-12mm IR přísvit | ks | 2,000 | 480,00 | 960,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Venkovní dome kamera rozlišení 3Mpx IR přísvit napájení PoE varifokální objektiv 3-12mm IR přísvit |  |  |  |  |  |
| 11 | K | Pol177 | Záznamové zařízení pro32 IP kamer s možností rozšíření na 48 | ks | 2,000 | 1 200,00 | 2 400,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Záznamové zařízení pro32 IP kamer s možností rozšíření na 48 |  |  |  |  |  |
| 12 | K | Pol178 | HD disk | ks | 7,000 | 180,00 | 1 260,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | HD disk |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | Pol179 | LCD monitor 19" | ks | 9,000 | 250,00 | 2 250,00 | vlastní položka |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | PP |  | LCD monitor 19" |  |  |  |  |  |
| 14 | K | Pol180 | PC Pro kamerový systém | ks | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | PC Pro kamerový systém |  |  |  |  |  |
| 15 | K | Pol181 | UPS 700VA doba zálohování 30Mmin | ks | 3,000 | 600,00 | 1 800,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | UPS 700VA doba zálohování 30Mmin |  |  |  |  |  |
| 16 | K | Pol182 | Spolupráce s ostatními profesemi | sada | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Spolupráce s ostatními profesemi |  |  |  |  |  |
| 17 | K | Pol183 | Oživení systému a zaškolení obsluhy | sada | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Oživení systému a zaškolení obsluhy |  |  |  |  |  |
| 18 | K | Pol184 | Výchozí revize elektro | sada | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Výchozí revize elektro |  |  |  |  |  |
| 19 | K | Pol185 | Drobný instalační materiál | sada | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Drobný instalační materiál |  |  |  |  |  |