|  |
| --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** |
| Stavba: |
| REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA |
| Objekt: |
| D.1.4 - Technika prostředí staveb |
| Soupis: |
|  | **D.1.4.f - EZS** |  |  |  |
| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | Nám. Republiky 106/13, Dřevěná ulice 344/4 | Datum: | 02.07.2021 |
| Zadavatel: |  | IČ: |  |
|  | ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI | DIČ: |  |
| Uchazeč: |  | IČ: | 643 58 844 |
|  | SILBA - Elstav, s.r.o. | DIČ: | CZ64358844 |
| Projektant: |  | IČ: |  |
|  | ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
|  | Michal Jirka |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovásoustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs- urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. |
| **Cena bez DPH** |  |  | **1 269 823,00** |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 1 269 823,00 | 21,00% | 266 662,83 |
|  | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **1 536 485,83** |

|  |
| --- |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** |
| Stavba: |  |  |  |
| REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA |
| Objekt: |  |  |  |
| D.1.4 - Technika prostředí staveb |
| Soupis: |  |  |  |
| **D.1.4.f - EZS** |
| Místo: | Nám. Republiky 106/13, Dřevěná ulice 344/4 | Datum: | 02.07.2021 |
| Zadavatel: | ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI | Projektant: | ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o |
| Uchazeč: | SILBA - Elstav, s.r.o. | Zpracovatel: | Michal Jirka |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady stavby celkem** |  | **1 269 823,00** |
| D1 - Zařízení PZTS |  | 651 928,00 |
| D2 - Kabelové rozvody PZTS |  | 500 995,00 |
| D3 - Grafická nadstavba |  | 116 900,00 |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt: Soupis:

REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA

D.1.4 - Technika prostředí staveb

**D.1.4.f - EZS**

Místo: Nám. Republiky 106/13, Dřevěná ulice 344/4 Datum: 02.07.2021

Zadavatel: ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI Projektant: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o

Uchazeč: SILBA - Elstav, s.r.o. Zpracovatel: Michal Jirka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 1 269 823,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | D1 | Zařízení PZTS |  |  |  | 651 928,00 |  |
| 1 | K | Pol202 | Demontáž ústředny PZTS včetně karty DN2 a P232 | ks | 1,000 | 650,00 | 650,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Demontáž ústředny PZTS včetně karty DN2 a P232 |  |  |  |  |  |
| 2 | K | Pol203 | Demontáž dfetektorů PZTS | hod | 50,000 | 350,00 | 17 500,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Demontáž dfetektorů PZTS |  |  |  |  |  |
| 3 | K | Pol204 | Demontáž linkových modulů | ks | 21,000 | 180,00 | 3 780,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Demontáž linkových modulů |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | Pol205 | Ústředna PZTS - 4 Datové sběrnice s možností rozšíření. Výstup RS 232, ethernet 10/100 Mbps Telefonní datový komunikátor ( SIA, Contact- ID) prostor pro aku 12V 24 Ah Referenční typ Dominus3-L-01 | ks | 1,000 | 21 500,00 | 21 500,00 | vlastní položka |

PP Ústředna PZTS - 4 Datové sběrnice s možností rozšíření. Výstup RS 232, ethernet 10/100 Mbps Telefonní datový komunikátor ( SIA, Contact- ID) prostor pro aku 12V 24 Ah Referenční typ Dominus3-L-01

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | Pol206 | Klávesnice s OLED diosplejem a dotykovým ovládáním Referenční typ - KPD-ECO | ks | 6,000 | 6 520,00 | 39 120,00 | vlastní položka |

PP Klávesnice s OLED diosplejem a dotykovým ovládáním Referenční typ - KPD-ECO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | Pol207 | Koncentrátor 8 vstupů / 1 výstup Referenční typ | ks | 31,000 | 5 000,00 | 155 000,00 | vlastní položka |

PP Koncentrátor 8 vstupů / 1 výstup Referenční typ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | Pol208 | Rozšiřujícíé modul - 8 výstupních relé Referenční typ CTR-REB | ks | 2,000 | 995,00 | 1 990,00 | vlastní položka |

PP Rozšiřujícíé modul - 8 výstupních relé Referenční typ CTR-REB

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | Pol209 | Propojovací pole 16svorek referenční typ UTB 16 | ks | 31,000 | 410,00 | 12 710,00 | vlastní položka |

PP Propojovací pole 16svorek referenční typ UTB 16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | Pol210 | Systémový zdroj 5A krytu prostor pro aku 12V 17 Ah referenční typ - PWR 05 | ks | 3,000 | 7 990,00 | 23 970,00 | vlastní položka |

PP Systémový zdroj 5A krytu prostor pro aku 12V 17 Ah referenční typ - PWR 05

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | Pol211 | Montážní box pro montáž koncentrátoru, referenční typ D3- Box-S | ks | 31,000 | 1 222,00 | 37 882,00 | vlastní položka |

PP Montážní box pro montáž koncentrátoru, referenční typ D3- Box-S

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | Pol212 | Infrapasivní detektor pohybu s antimaskingem třída zabezpečení 3 dosah 16m 90o | ks | 81,000 | 1 570,00 | 127 170,00 | vlastní položka |

PP Infrapasivní detektor pohybu s antimaskingem třída zabezpečení 3 dosah 16m 90o

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | Pol213 | Ifrapasivní detektor pohybu s antimaskingem - dlouhý dosah (25m) Třída zabezpečení 3 | ks | 3,000 | 2 885,00 | 8 655,00 | vlastní položka |

PP Ifrapasivní detektor pohybu s antimaskingem - dlouhý dosah (25m) Třída zabezpečení 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | Pol214 | Detektor tříštění skla třída zabezpečení 3 | ks | 25,000 | 1 450,00 | 36 250,00 | vlastní položka |

PP Detektor tříštění skla třída zabezpečení 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | Pol215 | Ttísňový hlásič pro ovládání prstem třída zabezpečení 3 | ks | 2,000 | 988,00 | 1 976,00 | vlastní položka |

PP Ttísňový hlásič pro ovládání prstem třída zabezpečení 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | Pol216 | Magnetický kontakt závrtný čtyřžilový kabel 2m třída zabezpečení 3 | ks | 100,000 | 450,00 | 45 000,00 | vlastní položka |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | PP |  | Magnetický kontakt závrtný čtyřžilový kabel 2m třída zabezpečení 3 |  |  |  |  |  |
| 16 | K | Pol217 | Rozvodná krabice 16 sv montáž do KU68 | ks | 75,000 | 355,00 | 26 625,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Rozvodná krabice 16 sv montáž do KU68 |  |  |  |  |  |
| 17 | K | Pol218 | Akumulátor 12V 24 Ah | ks | 1,000 | 1 120,00 | 1 120,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Akumulátor 12V 24 Ah |  |  |  |  |  |
| 18 | K | Pol219 | Akumulátor 12V 17 Ah | ks | 3,000 | 1 720,00 | 5 160,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Akumulátor 12V 17 Ah |  |  |  |  |  |
| 19 | K | Pol220 | Připojení na PCO včetně přenosového zařízení | ks | 1,000 | 78 500,00 | 78 500,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Připojení na PCO včetně přenosového zařízení |  |  |  |  |  |
| 20 | K | Pol221 | Připojení klíčového trzoru požární ochrany | ks | 2,000 | 2 800,00 | 5 600,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Připojení klíčového trzoru požární ochrany |  |  |  |  |  |
| 21 | K | Pol222 | Klíčový ovladač s červenou a zelenou LED zápustná montáž | ks | 1,000 | 1 120,00 | 1 120,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Klíčový ovladač s červenou a zelenou LED zápustná montáž |  |  |  |  |  |
| 22 | K | Pol223 | Bzučák 12 VDC | ks | 1,000 | 650,00 | 650,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Bzučák 12 VDC |  |  |  |  |  |
|  | D | D2 | Kabelové rozvody PZTS |  |  |  | 500 995,00 |  |
| 23 | K | Pol224 | Systémový kabel PZTS 4P/FTP/kat.5 | m | 700,000 | 42,00 | 29 400,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Systémový kabel PZTS 4P/FTP/kat.5 |  |  |  |  |  |
| 24 | K | Pol225 | Stíněný kabel 4x0.22 | m | 740,000 | 38,00 | 28 120,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Stíněný kabel 4x0.22 |  |  |  |  |  |
| 25 | K | Pol226 | Stíněný kabel 4x0.22/2x0..8 | m | 1 350,000 | 42,00 | 56 700,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Stíněný kabel 4x0.22/2x0..8 |  |  |  |  |  |
| 26 | K | Pol227 | Stíněný kabel 6x0.22/2x0.8 | m | 10,000 | 47,00 | 470,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Stíněný kabel 6x0.22/2x0.8 |  |  |  |  |  |
| 27 | K | Pol228 | Kabel napájecí 2x2.5 | m | 700,000 | 42,00 | 29 400,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Kabel napájecí 2x2.5 |  |  |  |  |  |
| 28 | K | Pol229 | Ttrubka ohebná 16mm | m | 500,000 | 36,00 | 18 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Ttrubka ohebná 16mm |  |  |  |  |  |
| 29 | K | Pol230 | Trubka ohebná 23mm | m | 620,000 | 41,00 | 25 420,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Trubka ohebná 23mm |  |  |  |  |  |
| 30 | K | Pol231 | Ttrubka ohebná 29mm | m | 120,000 | 52,00 | 6 240,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Ttrubka ohebná 29mm |  |  |  |  |  |
| 31 | K | Pol232 | Krabice rozvodná Ku 68 | ks | 35,000 | 71,00 | 2 485,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Krabice rozvodná Ku 68 |  |  |  |  |  |
| 32 | K | Pol233 | Elinst krabice KU 68 | ks | 120,000 | 71,00 | 8 520,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Elinst krabice KU 68 |  |  |  |  |  |
| 33 | K | Pol234 | Elinst krabice KO97 | ks | 40,000 | 85,00 | 3 400,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Elinst krabice KO97 |  |  |  |  |  |
| 34 | K | Pol235 | Elinst krabice KO100 | ks | 10,000 | 144,00 | 1 440,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Elinst krabice KO100 |  |  |  |  |  |
| 35 | K | Pol236 | Zhotovení drážky pro trubku včetně začištění | m | 1 200,000 | 95,00 | 114 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Zhotovení drážky pro trubku včetně začištění |  |  |  |  |  |
| 36 | K | Pol237 | Práce restaurátora | hod | 50,000 | 800,00 | 40 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Práce restaurátora |  |  |  |  |  |
| 37 | K | Pol238 | Provrtáni stěny 100cm | ks | 58,000 | 450,00 | 26 100,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Provrtáni stěny 100cm |  |  |  |  |  |
| 38 | K | Pol239 | Truhlářská výpomoc pří instalací závrtných magnetických kontakltů do oken a dveří | kpl | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Truhlářská výpomoc pří instalací závrtných magnetických kontakltů do oken a dveří |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 39 | K | Pol240 | Provrtáni stěny 45cm | ks | 3,000 | 350,00 | 1 050,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Provrtáni stěny 45cm |  |  |  |  |  |
| 40 | K | Pol241 | Provrtání podlahy | ks | 8,000 | 300,00 | 2 400,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Provrtání podlahy |  |  |  |  |  |
| 41 | K | Pol242 | Požární ucpávka | ks | 53,000 | 350,00 | 18 550,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Požární ucpávka |  |  |  |  |  |
| 42 | K | Pol243 | Spolupráce s ostatními profesemi | ks | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Spolupráce s ostatními profesemi |  |  |  |  |  |
| 43 | K | Pol244 | Oživení systému a zaškolení obsluhy | ks | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Oživení systému a zaškolení obsluhy |  |  |  |  |  |
| 44 | K | Pol245 | Podružný a režijní materiál a skladování | ks | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Podružný a režijní materiál a skladování |  |  |  |  |  |
| 45 | K | Pol246 | Výchozí revize | ks | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Výchozí revize |  |  |  |  |  |
|  | D | D3 | Grafická nadstavba |  |  |  | 116 900,00 |  |
| 46 | K | Pol247 | DDE pro ústřednu PZTS DOMINUS3 | ks | 1,000 | 25 400,00 | 25 400,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | DDE pro ústřednu PZTS DOMINUS3 |  |  |  |  |  |
| 47 | K | Pol248 | Vložení mapy | ks | 8,000 | 1 500,00 | 12 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Vložení mapy |  |  |  |  |  |
| 48 | K | Pol249 | Vložení symbolu | ks | 150,000 | 450,00 | 67 500,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Vložení symbolu |  |  |  |  |  |
| 49 | K | Pol250 | Vyzkoušení, zaškolení obsluhy | ks | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Vyzkoušení, zaškolení obsluhy |  |  |  |  |  |