|  |
| --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** |
| Stavba: |
| REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA |
| Objekt: |
| D.1.4 - Technika prostředí staveb |
| Soupis: |
| **D.1.4.g - EPS** |
| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | Nám. Republiky 106/13, Dřevěná ulice 344/4 | Datum: | 02.07.2021 |
| Zadavatel: |  | IČ: |  |
|  | ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI | DIČ: |  |
| Uchazeč: |  | IČ: | 643 58 844 |
|  | SILBA - Elstav, s.r.o. | DIČ: | CZ64358844 |
| Projektant: |  | IČ: |  |
|  | ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
|  | Michal Jirka |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovásoustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs- urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. |
| **Cena bez DPH** |  |  | **1 740 164,00** |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 1 740 164,00 | 21,00% | 365 434,44 |
|  | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **2 105 598,44** |

|  |
| --- |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** |
| Stavba: |  |  |  |
| REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA |
| Objekt: |  |  |  |
| D.1.4 - Technika prostředí staveb |
| Soupis: |  |  |  |
| **D.1.4.g - EPS** |  |  |  |
| Místo: | Nám. Republiky 106/13, Dřevěná ulice 344/4 | Datum: | 02.07.2021 |
| Zadavatel: | ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI | Projektant: | ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o |
| Uchazeč: | SILBA - Elstav, s.r.o. | Zpracovatel: | Michal Jirka |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady stavby celkem** |  | **1 740 164,00** |
| D1 - Zařízení EPS |  | 384 227,00 |
| D2 - ZDP |  | 100 000,00 |
| D3 - Kabelové rozvody |  | 678 737,00 |
| D4 - Grafická nadstavba obj Národopisného odd. |  | 492 900,00 |
| D5 - Grafická nadstavba v budově ZPČ muzea |  | 19 500,00 |
| D6 - Ostatní montáže |  | 64 800,00 |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt: Soupis:

REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA

D.1.4 - Technika prostředí staveb

**D.1.4.g - EPS**

Místo: Nám. Republiky 106/13, Dřevěná ulice 344/4 Datum: 02.07.2021

Zadavatel: ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI Projektant: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o

Uchazeč: SILBA - Elstav, s.r.o. Zpracovatel: Michal Jirka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 1 740 164,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | D1 | Zařízení EPS |  |  |  | 384 227,00 |  |
| 1 | K | Pol251 | Demontáž ústředny EPS TYCO Zettler ZX4 | ks | 1,000 | 600,00 | 600,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Demontáž ústředny EPS TYCO Zettler ZX4 |  |  |  |  |  |
| 2 | K | Pol252 | Demontáž externího tabla | ks | 2,000 | 280,00 | 560,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Demontáž externího tabla |  |  |  |  |  |
| 3 | K | Pol253 | Demontáž Obslužného pole požární ochrany | ks | 1,000 | 200,00 | 200,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Demontáž Obslužného pole požární ochrany |  |  |  |  |  |
| 4 | K | Pol254 | Demontáž optickokouřového hlásiče včetně patice a ostatního příslušenství | ks | 112,000 | 120,00 | 13 440,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Demontáž optickokouřového hlásiče včetně patice a ostatního příslušenství |  |  |  |  |  |
| 5 | K | Pol255 | Vyčištění a kontrola technického stavu demontovaného optickokouřového hlásiče | ks | 112,000 | 300,00 | 33 600,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Vyčištění a kontrola technického stavu demontovaného optickokouřového hlásiče |  |  |  |  |  |
| 6 | K | Pol256 | Demontáž tlačítkového hlásiče | ks | 13,000 | 200,00 | 2 600,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Demontáž tlačítkového hlásiče |  |  |  |  |  |
| 7 | K | Pol257 | Demontáž ostatního zařízení EPS | hod | 20,000 | 350,00 | 7 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Demontáž ostatního zařízení EPS |  |  |  |  |  |
| 8 | K | Pol258 | Procesorová karta CPU 801 | ks | 1,000 | 8 550,00 | 8 550,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Procesorová karta CPU 801 |  |  |  |  |  |
| 9 | K | Pol259 | Externí tablo bez zdroje ZXF UP pod omítku | ks | 1,000 | 32 155,00 | 32 155,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Externí tablo bez zdroje ZXF UP pod omítku |  |  |  |  |  |
| 10 | K | Pol260 | Akumulátor 12V 38 Ah | ks | 2,000 | 3 120,00 | 6 240,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Akumulátor 12V 38 Ah |  |  |  |  |  |
| 11 | K | Pol261 | Deska přípojná TUD 800 | ks | 1,000 | 8 410,00 | 8 410,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Deska přípojná TUD 800 |  |  |  |  |  |
| 12 | K | Pol262 | Jednotka rozhraní rozhraní MPM 800 | ks | 1,000 | 6 890,00 | 6 890,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Jednotka rozhraní rozhraní MPM 800 |  |  |  |  |  |
| 13 | K | Pol263 | Vstupní/vístupní deska IOB 800 | ks | 1,000 | 11 200,00 | 11 200,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Vstupní/vístupní deska IOB 800 |  |  |  |  |  |
| 14 | K | Pol264 | Deska pojistek FB 800 | ks | 1,000 | 9 200,00 | 9 200,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Deska pojistek FB 800 |  |  |  |  |  |
| 15 | K | Pol265 | Síťová karta TLI 801 | ks | 3,000 | 6 580,00 | 19 740,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Síťová karta TLI 801 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | Pol266 | Rozšiřující skříň s dveřmí mělká | ks | 1,000 | 12 500,00 | 12 500,00 | vlastní položka |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | PP |  | Rozšiřující skříň s dveřmí mělká |  |  |  |  |  |
| 17 | K | Pol267 | Zaslepovací deska | ks | 2,000 | 650,00 | 1 300,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Zaslepovací deska |  |  |  |  |  |
| 18 | K | Pol268 | Sensor interaktivní 830P | ks | 25,000 | 1 420,00 | 35 500,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Sensor interaktivní 830P |  |  |  |  |  |
| 19 | K | Pol269 | Patice hlásiče | ks | 25,000 | 350,00 | 8 750,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Patice hlásiče |  |  |  |  |  |
| 20 | K | Pol270 | Tlačítkový hlásič s izolátorem vnitřní červený | ks | 15,000 | 1 520,00 | 22 800,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Tlačítkový hlásič s izolátorem vnitřní červený |  |  |  |  |  |
| 21 | K | Pol271 | Výstupní prvek s jedním hlídaným výstupem SNM 800 | ks | 2,000 | 4 120,00 | 8 240,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Výstupní prvek s jedním hlídaným výstupem SNM 800 |  |  |  |  |  |
| 22 | K | Pol272 | Výstupní prvek s jedním nehlídaným výstupem RIM 800 | ks | 1,000 | 3 890,00 | 3 890,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Výstupní prvek s jedním nehlídaným výstupem RIM 800 |  |  |  |  |  |
| 23 | K | Pol273 | Výstupní prvek se čtyřmi nehlídanými výstupy QRM 850 | ks | 2,000 | 5 211,00 | 10 422,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Výstupní prvek se čtyřmi nehlídanými výstupy QRM 850 |  |  |  |  |  |
| 24 | K | Pol274 | Vstupní prvek se dvěma hlídanými vstupy CIM 800 | ks | 1,000 | 4 210,00 | 4 210,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Vstupní prvek se dvěma hlídanými vstupy CIM 800 |  |  |  |  |  |
| 25 | K | Pol275 | Montážní konzola na DIN lištu pro vstupní a výstupní moduly | ks | 4,000 | 950,00 | 3 800,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montážní konzola na DIN lištu pro vstupní a výstupní moduly |  |  |  |  |  |
| 26 | K | Pol276 | Samolepky s čísly adres - bílé | ks | 126,000 | 100,00 | 12 600,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Samolepky s čísly adres - bílé |  |  |  |  |  |
| 27 | K | Pol277 | Držák samolepky pro vyznačení adresy balení po 100 ks | ks | 2,000 | 450,00 | 900,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Držák samolepky pro vyznačení adresy balení po 100 ks |  |  |  |  |  |
| 28 | K | Pol278 | požární vícetónová siréna | ks | 14,000 | 1 250,00 | 17 500,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | požární vícetónová siréna |  |  |  |  |  |
| 29 | K | Pol279 | Provozní kniha EPS | ks | 1,000 | 280,00 | 280,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Provozní kniha EPS |  |  |  |  |  |
| 30 | K | Pol280 | Lahev zkušebního plynu | ks | 20,000 | 450,00 | 9 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Lahev zkušebního plynu |  |  |  |  |  |
| 31 | K | Pol281 | Přídavný napájecí zálohovaný zdroj 25VDC5A | ks | 2,000 | 7 955,00 | 15 910,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Přídavný napájecí zálohovaný zdroj 25VDC5A |  |  |  |  |  |
| 32 | K | Pol282 | Akumulátor 12V 24Ah | ks | 4,000 | 1 560,00 | 6 240,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Akumulátor 12V 24Ah |  |  |  |  |  |
| 33 | K | Pol283 | Obslužné pole požární ochrany | ks | 1,000 | 14 520,00 | 14 520,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Obslužné pole požární ochrany |  |  |  |  |  |
| 34 | K | Pol284 | Klíčový trezor požární ochrany | ks | 1,000 | 27 850,00 | 27 850,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Klíčový trezor požární ochrany |  |  |  |  |  |
| 35 | K | Pol285 | Montáž ústředny EPS TYCO Expert ZX1 | ks | 1,000 | 1 280,00 | 1 280,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montáž ústředny EPS TYCO Expert ZX1 |  |  |  |  |  |
| 36 | K | Pol286 | Montáž obslužného pole požární ochrany | ks | 1,000 | 450,00 | 450,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montáž obslužného pole požární ochrany |  |  |  |  |  |
| 37 | K | Pol287 | Montáíž externího signálního panelu | ks | 1,000 | 950,00 | 950,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montáíž externího signálního panelu |  |  |  |  |  |
| 38 | K | Pol288 | Převodník RS 232/ Ethernet | ks | 1,000 | 450,00 | 450,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Převodník RS 232/ Ethernet |  |  |  |  |  |
| 39 | K | Pol289 | revize stavu stávajícího klíčového trezoru požární ochrany | ks | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | revize stavu stávajícího klíčového trezoru požární ochrany |  |  |  |  |  |
|  | D | D2 | ZDP |  |  |  | 100 000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 40 | K | Pol290 | Zařízení dálkového přenosu EPS RADOM včetně antenního svodu a příslušenství | ks | 1,000 | 100 000,00 | 100 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Zařízení dálkového přenosu EPS RADOM včetně antenního svodu a příslušenství |  |  |  |  |  |
|  | D | D3 | Kabelové rozvody |  |  |  | 678 737,00 |  |
| 41 | K | Pol291 | Kabel 1x2x0.8 provedení pro EPS třída reakce na oheň B2ca | m | 2 200,000 | 39,00 | 85 800,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Kabel 1x2x0.8 provedení pro EPS třída reakce na oheň B2ca |  |  |  |  |  |
| 42 | K | Pol292 | Kabel 2x2x0.8 provedení pro EPS třída reakce na oheň B2ca | m | 100,000 | 47,00 | 4 700,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Kabel 2x2x0.8 provedení pro EPS třída reakce na oheň B2ca |  |  |  |  |  |
| 43 | K | Pol293 | Kabel 2x2x0.8 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d1 | m | 350,000 | 65,00 | 22 750,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Kabel 2x2x0.8 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d1 |  |  |  |  |  |
| 44 | K | Pol294 | Kabel 6x2x0.8 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d1 | m | 230,000 | 95,00 | 21 850,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Kabel 6x2x0.8 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d1 |  |  |  |  |  |
| 45 | K | Pol295 | Kabel 10x2x0.8 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d1 | m | 210,000 | 145,00 | 30 450,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Kabel 10x2x0.8 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d1 |  |  |  |  |  |
| 46 | K | Pol296 | Kabel 2x1,5 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d1 | m | 380,000 | 61,00 | 23 180,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Kabel 2x1,5 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d1 |  |  |  |  |  |
| 47 | K | Pol297 | Kabel 4x1.5 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d0 | m | 230,000 | 87,00 | 20 010,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Kabel 4x1.5 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d0 |  |  |  |  |  |
| 48 | K | Pol298 | Kabel CYKY O 2x1.5 | m | 500,000 | 40,00 | 20 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Kabel CYKY O 2x1.5 |  |  |  |  |  |
| 49 | K | Pol299 | Elektroinstalační trubka ohebná 16 mm | m | 1 800,000 | 36,00 | 64 800,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Elektroinstalační trubka ohebná 16 mm |  |  |  |  |  |
| 50 | K | Pol300 | Elektroinstalační trubka ohebná 23 mm | m | 80,000 | 43,00 | 3 440,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Elektroinstalační trubka ohebná 23 mm |  |  |  |  |  |
| 51 | K | Pol301 | Elektroinstalační trubka ohebná 29 mm | m | 30,000 | 58,00 | 1 740,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Elektroinstalační trubka ohebná 29 mm |  |  |  |  |  |
| 52 | K | Pol302 | Kovová příchytka pro 1 kabel s funkční integritou P30R vč upevňovacích prvků | ks | 50,000 | 47,00 | 2 350,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Kovová příchytka pro 1 kabel s funkční integritou P30R vč upevňovacích prvků |  |  |  |  |  |
| 53 | K | Pol303 | Kovová příchytka pro pro svazek kabelů funkční integrita -P 30R vč upevňovacích prvků | m | 30,000 | 65,00 | 1 950,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Kovová příchytka pro pro svazek kabelů funkční integrita -P 30R vč upevňovacích prvků |  |  |  |  |  |
| 54 | K | Pol304 | Kabelový žlab 40/60 s funkční irtegritou P30R včetně příslušenství | m | 150,000 | 355,00 | 53 250,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Kabelový žlab 40/60 s funkční irtegritou P30R včetně příslušenství |  |  |  |  |  |
| 55 | K | Pol305 | Kabelový žlab 40/60 včetně příslušenství | m | 20,000 | 277,00 | 5 540,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Kabelový žlab 40/60 včetně příslušenství |  |  |  |  |  |
| 56 | K | Pol306 | Krabice universální | ks | 90,000 | 65,00 | 5 850,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Krabice universální |  |  |  |  |  |
| 57 | K | Pol307 | Krabice rozvodná | ks | 20,000 | 410,00 | 8 200,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Krabice rozvodná |  |  |  |  |  |
| 58 | K | Pol308 | Krabice odbočná | ks | 20,000 | 255,00 | 5 100,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Krabice odbočná |  |  |  |  |  |
| 59 | K | Pol309 | Krabice odbočná | ks | 5,000 | 255,00 | 1 275,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Krabice odbočná |  |  |  |  |  |
| 60 | K | Pol310 | Krabice rozvodná s funkční integritouP30R | ks | 8,000 | 998,00 | 7 984,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Krabice rozvodná s funkční integritouP30R |  |  |  |  |  |
| 61 | K | Pol311 | Tlačítko s rozpínacím kontaktem zápustná montáž | ks | 14,000 | 780,00 | 10 920,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Tlačítko s rozpínacím kontaktem zápustná montáž |  |  |  |  |  |
| 62 | K | Pol312 | Nástěnná rozvodnice 500/600/200 včetně závěsú dveřního zámku a montážní desky | ks | 1,000 | 2 998,00 | 2 998,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Nástěnná rozvodnice 500/600/200 včetně závěsú dveřního zámku a montážní desky |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 63 | K | Pol313 | Lišta DIN | m | 1,000 | 350,00 | 350,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Lišta DIN |  |  |  |  |  |
| 64 | K | Pol314 | Instalace a zapopjení modulů EPS do rozvodnice | hod | 10,000 | 450,00 | 4 500,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Instalace a zapopjení modulů EPS do rozvodnice |  |  |  |  |  |
| 65 | K | Pol315 | Provrtání stěny 100 cm | ks | 55,000 | 450,00 | 24 750,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Provrtání stěny 100 cm |  |  |  |  |  |
| 66 | K | Pol316 | Provrtání stěny 30-45 cm | ks | 20,000 | 350,00 | 7 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Provrtání stěny 30-45 cm |  |  |  |  |  |
| 67 | K | Pol317 | Provrtání podlahy | ks | 8,000 | 300,00 | 2 400,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Provrtání podlahy |  |  |  |  |  |
| 68 | K | Pol318 | Úpravy stropních dřevěných lišt a stropů pro skryté uložení kabelů EPS | kpl | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Úpravy stropních dřevěných lišt a stropů pro skryté uložení kabelů EPS |  |  |  |  |  |
| 69 | K | Pol319 | Zhotoveníí drážky pro trubku včetně začištění | m | 2 000,000 | 95,00 | 190 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Zhotoveníí drážky pro trubku včetně začištění |  |  |  |  |  |
| 70 | K | Pol320 | Drobný montážní materiál | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Drobný montážní materiál |  |  |  |  |  |
| 71 | K | Pol321 | Požární ucpávka | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Požární ucpávka |  |  |  |  |  |
| 72 | K | Pol313 | Lišta DIN | m | 1,000 | 600,00 | 600,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Lišta DIN |  |  |  |  |  |
|  | D | D4 | Grafická nadstavba obj Národopisného odd. |  |  |  | 492 900,00 |  |
| 73 | K | Pol322 | SW Alvis F | ks | 1,000 | 85 600,00 | 85 600,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | SW Alvis F |  |  |  |  |  |
| 74 | K | Pol323 | USB klíč | ks | 1,000 | 2 800,00 | 2 800,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | USB klíč |  |  |  |  |  |
| 75 | K | Pol324 | DDE EPS TYCO Expert | ks | 1,000 | 32 500,00 | 32 500,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | DDE EPS TYCO Expert |  |  |  |  |  |
| 76 | K | Pol325 | Vložení mapy do grafické nadstvby | ks | 140,000 | 1 800,00 | 252 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Vložení mapy do grafické nadstvby |  |  |  |  |  |
| 77 | K | Pol249 | Vložení symbolu | ks | 150,000 | 400,00 | 60 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Vložení symbolu |  |  |  |  |  |
| 78 | K | Pol326 | Vyzkoušení | ks | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Vyzkoušení |  |  |  |  |  |
| 79 | K | Pol327 | PC pro Grafickou nadstavbu v obj Národopisného odd | ks | 1,000 | 45 000,00 | 45 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | PC pro Grafickou nadstavbu v obj Národopisného odd |  |  |  |  |  |
|  | D | D5 | Grafická nadstavba v budově ZPČ muzea |  |  |  | 19 500,00 |  |
| 80 | K | Pol328 | Úpravy v SW a HW vybavení kontrola a vyzkoušení | hod | 30,000 | 650,00 | 19 500,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Úpravy v SW a HW vybavení kontrola a vyzkoušení |  |  |  |  |  |
|  | D | D6 | Ostatní montáže |  |  |  | 64 800,00 |  |
| 81 | K | Pol329 | Měření po úsecích | ks | 140,000 | 70,00 | 9 800,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Měření po úsecích |  |  |  |  |  |
| 82 | K | Pol330 | Oživení - komplexní vyzkoušení | ks | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Oživení - komplexní vyzkoušení |  |  |  |  |  |
| 83 | K | Pol331 | Výchozí revize | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Výchozí revize |  |  |  |  |  |