Cenová nabídka na opravu určených komínových těles na objektu zámku v Náměšti nad Oslavou
Komín č.1
-stavba provizorního lešení (rozebrání krytiny a stavba prov.lešení)                       
-odejmutí zvětralých částí  omítky,stabilizace povrchu omítky prostředkem na zpevnění povrchu
-oprava poškozeného povrchu hrubou maltovou směsí
-fajnová
-dvojnásobný nátěr barvou (silikátová, lomená bílá) 
-omazání maltou na styku komínové těleso - krytina
Cena                                                                                                                                              48520,-Kč
Komín č.2
-oprava omazání napojení kom.tělesa na krytinu                                                                 14520,-Kč
Komín č.3
-oprava omazání napojení kom.tělesa na krytinu                                                                 14520,-Kč
Dvojkomín č.4
-oprava omazání napojení kom.tělesa na krytinu,provedení sasíťování otvoru ptoti
Vletu ptactva                                                                                                                                19400,-Kč

Celkem                                                                                                                                          96960,-Kč

Nejsem plátcem DPH

Petr Chmel-výškové práce
Hasskova 9
67401 Třebíč
IČO:12736287                                                                                                                                   
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