| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 118 |  |
| --- | --- |
| Projekt : "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : | Strany příloh : |
| OHLA ŽS, a.s. | x, vedoucí projektu |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |
| Jedná se o náklady spojené s výměnou zemnícího pásku kolem severního křídla pavilonu L |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |
| V rámci provádění sanace 1PP severního křídla pavilonu L bylo při zemních pracích zjištěno, že části zemnícího pásku jsou silně zkorodovány a neplní svou funkci. Bude provedena výměna nevyhovujícího (prolezlého) zemnícího pásku kolem budovy severní části pavilonu L v návaznosti na provádění sanace kolem řešené části objektu. Napojení na stávající svody včetně vyhotovení revize. Doplnění FEZN pásku ke svodu u vstupu a napojení na stávající zemnící soustavu. |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: Úprava a doplnění silnoproudé elektroinstalace |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |
| Celkový cenový dopad změn činí: 68 045,53 Kč bez DPH. |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |
| Bez vlivu. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 118 |  |
| Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) x |
| Souhlasím. |
| Konečné vyjádření TDI : x |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) : |  |
| Datum : |  |
| Jméno : |  |
| x |  |
| Podpis : |  |