| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 120 |  |
| --- | --- |
| Projekt : "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : | Strany příloh : |
| OHLA ŽS, a.s. | x, vedoucí projektu |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |
| Jedná se o náklady spojené s doplněním fasádních svítidel severního křídla pavilonu L |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |
| Na základě požadavku investora dojde k doplnění stěnových svítidel ve venkovním prostoru u výstupu z chodby 4.NP a u výlezu na vyvýšenou střechu se strojovnou výtahu nad 4.NP středové části. Tyto práce nebyly předmětem tendrové dokumentace. |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: Úprava a doplnění silnoproudé elektroinstalace |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |
| Celkový cenový dopad změn činí: 13 842,10 Kč bez DPH. |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |
| Bez vlivu. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 120 |  |
| Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) : x |
| Souhlasím. |
| Konečné vyjádření TDI x |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) : |  |
| Datum : |  |
| Jméno : |  |
| X |  |
| Podpis : |  |