| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 123 |  |
| --- | --- |
| Projekt : "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : | Strany příloh : |
| OHLA ŽS, a.s. | x, vedoucí projektu |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |
| Jedná se o náklady spojené s dodávkou a montáží nového atypického (zaobleného) parapetu v objektu pavilonu L |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |
| V rámci realizace nových omítek došlo ke změně hloubky špalet oken a k „utopení stávajících parapetů, které měly být zachovány. Proto muselo dojít k dodání parapetů nových. Tento ZL řeší dodávku a montáž atypických parapetů rohové místnosti č. 336, kde má obvodová stěna obloukový tvar. |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: Dodávka a montáž parapetů. |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |
| Celkový cenový dopad změn činí: 38 028,00 Kč bez DPH. |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |
| Bez vlivu. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 123 |  |
| Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) x |
| Souhlasím. |
| Konečné vyjádření TDI : x |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) : |  |
| Datum : |  |
| Jméno : |  |
| x |  |
| Podpis : |  |