| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 124 |  |
| --- | --- |
| Projekt : "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : | Strany příloh : |
| OHLA ŽS, a.s. | x, vedoucí projektu |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |
| Jedná se o náklady spojené se záměnou anemostatů v CHÚC severního křídla pavilonu L |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |
| V rámci koordinace veškerých instalací v podhledech bylo nutné dodatečně upravit anemostaty výměnou za atypické tak, aby je bylo možné do chodby umístit a zároveň zachovat dostatečnou podchodnou výšku místnosti a rovněž zachovat vhodné rozmístění svítidel. |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: Dodávka a montáž atypického anemostatu. |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |
| Celkový cenový dopad změn činí: 5 855,- Kč bez DPH. |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |
| Bez vlivu. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 124 |  |
| Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) : x |
| Souhlasím. |
| Konečné vyjádření TDI : x |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) : |  |
| Datum : |  |
| Jméno : |  |
| x |  |
| Podpis : |  |