| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 126 |  |
| --- | --- |
| Projekt : "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : | Strany příloh : |
| OHLA ŽS, a.s. | X, vedoucí projektu |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |
| Jedná se o náklady spojené s vybudováním nového přístupového chodníku ke skříni suchovodu |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |
| V rámci rekonstrukce pavilonu byl realizován suchovod včetně venkovní skříně. Z důvodu přístupu bylo rozhodnuto vybudovat k této skříni přístupovou komunikaci, aby byla zajištěna její obslužnost. |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: Zřízení zpevněné plochy kolem skříně suchovodu. |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |
| Celkový cenový dopad změn činí: 9 522,79 Kč bez DPH. |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |
| Bez vlivu. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 126 |  |
| Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) : X |
| Souhlasím. |
| Konečné vyjádření TDI : X |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) : |  |
| Datum : |  |
| Jméno : |  |
| X |  |
| Podpis : |  |