| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 127 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt : "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." |  |  |  |  |  |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : |  | Strany příloh : |  |
| OHLA ŽS, a.s. | X, vedoucí projektu |  |  |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |  |  |  |  |  |
| Jedná se o náklady spojené s dodatečným doplněním umyvadla do m.č. 08 v 1.PP a dále s dodávkou PVC soklu v 1 PP severního křídla pavilonu L |  |  |  |  |  |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |  |  |  |  |  |
| Na základě požadavku investora bylo dodatečně realizováno umývadlo v m. č. 8 v 1 PP severního křídla pavilonu L. Dále v rámci sanačních prací severního křídla pavilonu L byly realizovány nové sanační omítky. Proto musely být demontovány stávající sokly podlahového PVC, které zůstalo zachováno. Po provedení nových sanačních omítek bude provedena montáž nových soklů |  |  |  |  |  |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |  |  |  |  |  |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: - Realizace přívodu kanalizace a vody do m.č. 08 - Realizace stavebních úprav po instalatérských pracích včetně nového keramického obkladu - Dodávka a montáž zařizovacích předmětů umývadla, baterie a dalšího příslušenství ) půlnoha, ventily apod.) - Demontáž stávajících PVC soklů - Dodávka a montáž nových PVC soklů |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |  |  |  |  |  |
| Celkový cenový dopad změn činí: 69 450,95 Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |  |  |  |  |  |
| Bez vlivu. |  |  |  |  |  |
| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 127 |  |  |  |  |  |
| Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) : X |  |  |  |  |  |
| Souhlasím. |  |  |  |  |  |
| Konečné vyjádření TDI : X |  |  |  |  |  |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) : |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |
| X. |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |