Drtička medikace SEVERO - 3 ks:

Elektrický drtič SEVERO od holandské firmy IMS Medical B. se hodí do všech zařízení pro seniory
nebo do pečovatelských domů, kde musí zdravotnický personál často vynakládat nemalé úsilí, aby
dokázal rozdrtit medikaci pro pacienty, kteří již léky nedokážou užívat vcelku.

Rozdrcení tablety na prach za pár vteřin

Díky tomu, že dokáže přístroj rozdrtit hned několik tablet najednou vynaložením energie rovnající
se až 21 kg, ušetří vaše zařízení čas a energii. Je rovněž prevencí proti zdravotním potížím, které
postihují zdravotnický personál kvůli nadměrné fyzické zátěži při ručním drcení. Protože drcení
probíhá v uzavřeném prostoru přístroje, není zdravotnický personál opakovaně vystavován
nebezpečné inhalaci různých typů medikace. Drtící hlava přístroje SEVERO je z kvalitní nerezové
oceli a drcení probíhá rychle a bezhlučně. K přístroji lze dokoupit náhradní kelímky, uzavíratelná
víčka a celofánové fólie na jedno použití.

Velký pomocník malých rozměrů

Malý a přenosný (80 x 70 x 217 mm)

Snadné použití

Rychlé a efektivní drcení medikace

Ideální pro přípravu léků podávaných přes sondu - PEG

Prevence RSI (onemocnění z opakovaného přepětí)

Snadno omyvatelný
Téměř bezhlučné drcení
Drtící hlava z nerezové oceli

Technické údajePříslušenstvíKe staženíVideaReference
AC/DC napájení	12 voltů

Hmotnost ccal,5 kg

LB BOHEMIA s.r.o., Sovadinova 3431, 690 02 Břeclav, Czech republic

Tel: + 420 XXX, e-mail: XXX, web: lbbohemia.cz

Rozměry	80 x 70 x 217 mm

Baterie Dobíječi zatavená lithium iontová baterie, 12 Voltů 3 Ah
Pojistka	5A

Specifikace drcení

Typ drcení autonomní drtící cyklus díky kombinaci komprese a rotace
Decení léků drcení celé řady běžných prášků a potažených léků během cyklu
Doba drcení 8 sekund v případě pravidelných léků
Hlučnost	52 decibel (úroveň	šptání)

Výdrž baterie 500 drcení (cca tři dny nepřetržitého provozu)

Nabíjení	2 hodiny

Indikátory	napájení baterie a	indikátor kvality baterie

LB BOHEMIA s.r.o., Sovadinova 3431, 690 02 Břeclav, Czech republic

Tel: + 420 XXX, e-mail: XXX, web: lbbohemia.cz

Elektrokardiograf-1 ks

12 svodové PC EKG/12kanálové EKG - přehledné zobrazení, přenos přes USB - různé formáty
záznamu, zobrazení a tisku - rozměření a interpretace EKG křivky - filtrace křivky - databáze pacientů
a vyšetření - komunikace s ambulantními programy - připojení k libovolnému PC se systémem
Windows - EKG záznamy lze odeslat e-mailem - tisk na kancelářský papír A4.

LB BOHEMIA s.r.o., Sovadinova 3431, 690 02 Břeclav, Czech republic

Tel: + 420 XXX, e-mail: XXX, web: lbbohemia.cz

ŘADA VYPLACHOVACÍCH A DEZINFEKČNÍCH AUTOMATŮ

Tornado™

Vyplachovací a dezinfekční automat
je k dispozici v samostatně stojícím,
podpultovém nebo nástěnném provedení
a představuje vysoce účinné řešení
pro čištění a dezinfekci nádob na moč
a výkaly.

9 Toto je reklama na zdravotnický prostředek. Před použitím si prosím pečlivě
přečtěte návod k jeho použití, který obsahuje také informace k bezpečnému
používání a další varování ve vztahu k prostředku.

Vyplachovací a dezinfekční automat Tornado je k dispozici
v samostatně stojícím, podpultovém nebo nástěnném provedení
vyhovujícím různým požadavkům na instalaci. Nabízí celou řadu
automatizovaných funkcí, které snižují riziko křížové kontaminace,
a díky sledovatelnosti procesů umožňuje evidenci záznamů
o dezinfekci prostřednictvím tiskárny nebo USB.

Tornado je velmi výkonný vyplachovací a dezinfekční automat
s celou řadou standardních a volitelných funkcí, který splní vaše
potřeby z hlediska kontroly infekcí.

Oplachovací dezinfekční zařízení se používá pro vyprazdňování,
čištění a dezinfekci podložních mís, lahví na moč a jiných nádob
pro zachycování lidských výkalů.

Nezávislé studie ukázaly, že mycí a dezinfekční zařízení Arjo
odstraňují 99,99% bakterií Clostridioides difficile1.

S přístrojem smí zacházet pouze autorizovaný personál. Osoby
obsluhující přístroj musí také procházet pravidelným školením.

Další informace naleznete na www.arjo.com/cs-cz

EMPOWERING MOVEMENT

Klíčové funkce

AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ
A ZAVÍRÁNÍ DVÍŘEK

Pro podporu bezkontaktních hygienických
postupů Tornado nabízí možnost IR
senzorem aktivovaného automatického
otevírání a zavírání dvířek. Volitelně je
k dispozici i nožní pedál, který rozšiřuje
možnosti automatické obsluhy dvířek.

HODNOTA A0 A REGULACE

Hodnotu A0 úrovně dezinfekce lze nastavit na 60
nebo 600 pro vyšší účinnost u mikroorganizmů
odolnějších vůči teplu. U dezinfekční fáze je možné
regulovat čas a teplotu, nebo zvolenou hodnotou A0
zkrátit dobu cyklu.

ZÁZNAM PROCESU

Celá řada zdravotnických zařízení
přistupuje k důsledné evidenci
s podrobnými záznamy dezinfekčních
procesů. Tornado nabízí volitelnou
možnost zaznamenávání a sledování
procesů prostřednictvím tiskárny nebo
USB zařízení.

CHLADICÍ VENTILÁTOR

FLEXIBILNÍ DESIGN

PIPE SYSTEM DISINFECTION (PSD)

Na konci cyklu rychle ochladí nádoby
vzduchem procházejícím HEPA filtrem
(H13).

Nové standardní opláštění je vyrobeno z barevného
polymeru. Na objednávku je rovněž dodáván
v celonerezovém provedení. Všechny modely jsou
vybaveny komorou z nerezové oceli.

Celý systém potrubí a trysek je rychle
vydezinfikován fixními i rotujícími tryskami na konci
každého cyklu, čímž se snižuje riziko kontaminace.

INFORMACE O VÝROBKU

Model

Rozměry

Hmotnost

Hlučnost

Samostatně stojící/Nástěnné
Podpultové provedení

450 x 580 x 1 320 mm 900 x 620 x 870 mm
100 kg	120 kg

53 dB (A) v souladu s normou EN ISO 3747:2000

Max. teplota povrchu

40 °C

Elektrické připojení

230 V, 1 N, 50 Hz, 1x16 A

Spotřeba energie

Spotřeba vody

Připojení vody
(studená a teplá voda)

Připojení odpadu

0,16 kWh/cyklus

Ekonomický program 11 litrů/cyklus ±10 %
Normální program 18 litrů/cyklus ±10 %
Intenzivní program 25 litrů/cyklus ±10 %

Tlak 1-8 barů
15 mm, průtok > 0,3 l/s

Do stěny a 90 mm nebo 110 mm
Do podlahy 0 90 mm nebo 110 mm

Stupeň ochrany proti vniknutí (obecně)	IP22

Volitelná možnost pro Tornado FD1800/FD1810	IPX4

Počet mycích trysek	9 pevných a 2 otočné

TORNADO	FD1800	FD1805	FD1810

Samostatně stojící/Nástěnné/

Podpultové provedení

Podpultové provedení	X

Ruční dvířka	V

Automatická dvířka	X

Polymerické opláštění	V

Nerezové opláštění	O

O = volitelné

X

V

V

x

x

V

x

V

V

o

Odkazy	FD1800	FD1805

1. Walder M, Nilsson B. Validation of Clostridium difficile spore elimination in Arjoflusher disinfectors:

Tornado/FD18-series, Ninjo/FD16-series & Typhoon SP6000. Department of Medical Microbiology,

Faculty of Medicine, Lund University. 2018 Data on file: 100078423 - Ninjo, 100078426 - Tornado, 100074176 - Typhoon

FD1810

Další informace o našem příslušenství získáte od místního obchodního zástupce Návod k použití na www.ario.com/cs-cz a v menu stránek pokračujte:
nebo na webu www.arjo.com/cs-cz.	Výrobky > Dezinfekce > Proplachovací dezinfekční zařízení > Tornádo > Stahování

© Arjo AB, Listopad 2021. U zařízení a výrobků dodaných společností Arjo používejte pouze Arjo součásti, tj. díly speciálně konstruované pro daný účel.
Jelikož je naší zásadou trvalý rozvoj, vyhrazujeme si právo provádět změny designu, vlastností a specifikací inzerovaného typu zdravotnického
prostředku bez předchozího upozornění. ® a ™ jsou ochranné známky náležející skupině společností Arjo.

Výrobce: ArjoHuntleigh AB • Hans Michelsensgatan 10 ■ 21120 Malmo ■ Švédsko ■ reg. č.: 556304-2026 ■ +4610 335 4500

Lokální distributor Arjo Czech Republic s.r.o. ■ Na Strži 1702/65 * 140 00 Praha 4 • Česká Republika • IČO: 469 62 549 ■ +420 XXX

Arjo.Tornado.HCP.leaflet.Min.CZ.CZ.pdf.01

Mobilní sprchovací systém RUBY -1 ks:

Ruby ie mobilní sprchovací zařízení pro péči o pacienty přímo na lůžku. Díky zásobníku na vodu,
ohřevu

a následnému odčerpání vody ie možné postarat

se o hygienu pacienta přímo na pokoji bez nutnosti připojení k vodovodu.

Hygienická péče s Ruby přímo na lůžku
ie vhodná i pro klienty v karanténě

- Nerezový zásobník na vodu - 231

- Aktivní odsávání použité vody

- Nastavitelná teplota vody

- Jednoduchá údržba

- Automatická desinfekce vnitřního okruhu

- Jednoduché vypouštění použité vody

» Funkce pro teplotní desinfekci systému

- Oddělené okruhy pro čistou a použitou vodu

- 6 ks koleček 0100 mm. dvě kolečka s brzdou

- Zásobník na desinfekci. 5 I

» Čerpadlo na čistou vodu 8 l/min. 24 V

- Čerpadlo na odpadní vodu 14 l/min. 24 V

LB BOHEMIA s.r.o., Sovadinova 3431, 690 02 Břeclav, Czech republic

Tel: + 420 XXX, e-mail: XXX, web: lbbohemia.cz

Přenosná váha pro invalidní vozík - 2 ks:

Marsden M-615 je váha, která se skládá ze dvou lehkých nosníků a indikátoru pro odečet hmotnosti.
Nosníky jsou spojené panty a mají zabudovanou rukojeť.

Splňuje třídu přesnosti III: Evropská směrnice 2014/31/EU (NAWI) nařizuje (Nařízení vlády č.
121/2016 Sb.), že jakákoli váha používaná pro lékařské účely musí splňovat třídu přesnosti III.

Váha Marsden M-615 má také mnoho volitelného příslušenství. Dokoupit si můžete Bluetooth nebo
Wi-Fi připojení, které umožňuje odesílání informací o pacientovi přímo do centrální databáze nebo
jiného zařízení. Možné je také připojení k tiskárně.

Kromě základních funkcí disponuje také funkcemi TARE, HOLD a PROTABLE.

Funkce TARE: Chcete-li získat přesnější hodnotu vážení, použijte funkci TARE pro odstranění
nežádoucí hmotnosti zobrazené na displeji váhy.

Funkce HOLD: Zvláště užitečné, pokud se osoba, kterou vážíte, pohybuje. Stiskněte tlačítko Hold a
hodnota na displeji se stabilizuje, což vám umožní přesně odečíst hmotnost.).

Funkce PORTABLE: Snadno přenosné, lze využít u každého invalidního vozíku.

Součástí balení je také přepravní pouzdro s kolečky.

Parametry produktu:

Nosnost:	300 kg

Rozměry:	100 x 87,7 x 6,4 cm

Hmotnost nosníků:	9,8 kg

LB BOHEMIA s.r.o., Sovadinova 3431, 690 02 Břeclav, Czech republic

Tel: + 420 XXX, e-mail: XXX, web: lbbohemia.cz

Výdrž baterie: až 55 hodin nepřetržitého používání
Napájení:	baterie/síťový adaptér

Volitelné příslušenství: Bluetooth, Wi-Fi, tiskárna
Funkce:Hold, Portable, Tare
Stupeň přesnosti:	třída III

LB BOHEMIA s.r.o., Sovadinova 3431, 690 02 Břeclav, Czech republic

Tel: + 420 XXX, e-mail: XXX, web: lbbohemia.cz

SPRCHOVÁ A HYGIENICKÁ ŽIDLE

Carino®

Židle Carino®, jež je navržena s cílem snížit
počet přesunů potřebných při asistovaném
sprchování a hygieně, dovoluje jedinému
ošetřovateli provádět úkony každodenní
hygieny, jako jsou mytí, úkony na toaletě
nebo péče o nohy.

Navržena s ohledem na potřeby Barbary a Carla,*

B A	Barbara je schopná chůze, ale používá chodítko/berle jako

jfe, oporu.

Výškově nastavitelná

Možnost výškového nastavení ve spojení s patentovaným
zakřiveným rámem zajišťují pohodlnou polohu a potřebnou oporu
pro pacienta či klienta na jedné straně a na druhé vždy vyhovující
pracovní výšku pro ošetřující personál.

Umožňuje efektivnější sprchování

Pacient či klient mohou zůstat sedět na židli Carino nejen během
přesunu z pokoje a zpět, ale i při sprchování, úkonech na toaletě
a dalších hygienických úkonech, čímž se snižuje počet přesunů
potřebných při provádění každodenní hygieny.

Individualizovaná péče

Se židlí Carino může sprchování i další hygienické úkony provádět
jeden ošetřovatel, což umožňuje osobnější vzájemnou interakci.

C

Carl je schopen částečně zatížit alespoň jednu končetinu, ale
jinak se pohybuje na invalidním vozíku,

* Toto je interní kategorizace vytvořená společností Arjo na základě EU
ISO standardů, která může pomoci při určení úrovně mobility člověka.
Kategorizace neslouží v žádném případě ke stanovení diagnózy.

V případě nejasností nás prosím kontaktujte. Použití konkrétních jmen
je pouze ilustrační a neodkazuje na skutečné osoby ani jejích stav.

(P Toto je reklama na zdravotnický prostředek. Před použitím si prosím pečlivě
přečtěte návod k jeho použití, který obsahuje také informace k bezpečnému
používání a další varování ve vztahu k prostředku.

Odklopné opěrky nohou a otočné opěrky chodidel

Patentované opěrky nohou poskytují přizpůsobitelnou oporu
při hygienických úkonech, kdy má klient/pacient nohy zvednuté,
a je možné je odklopit, aby bylo možné jednodušeji klienta/
pacienta přesunout nebo aby si mohl opřít nohy o opěrky
chodidel, případně aby měl ošetřující personál snazší přístup
k dolní části klientova/pacientova těla. Nepoužívané opěrky
chodidel lze sklopit pod židli Carino, aby se ošetřující personál
mohl kolem židle volněji pohybovat.

Další informace naleznete na www.arjo.com/cs-cz

EMPOWERING MOVEMENT

Toto zařízení je určeno pro asistovanou hygienickou péči, sprchování a
použití toalety dospělých klientů v pečovatelských prostředích, jako jsou
pečovatelské ústavy pro seniory, komunitní pečovatelské domy, ústavy
sociální péče, sanatoria, nemocnice a domácí péče. Zařízení je určeno
pouze pro použití uvnitř.

Hygienická židle Carino je určena k používání náležitě školeným
pečovatelským personálem, který je primárně znalý pečovatelského
prostředí, běžných postupů a procedur, a v souladu s pokyny uvedenými
v návodu k použití.

VAROVÁNÍ: Abyste zabránili
nebezpečí výbuchu nebo požáru,
nikdy nepoužívejte zařízení v prostředí
s nadměrným obsahem kyslíku,
v přítomnosti zdrojů tepla nebo
hořlavých anestetických plynů.

VAROVÁNÍ: Z důvodu ochrany
před zachycením musí být vlasy, paže
a nohy klienta udržovány blízko těla, a
během přemisťování musí být použity
označené úchyty.

VAR O VÁ N í: Aby nedošlo k pádu
klienta ze židle, musí být během
přesunu opěrky rukou sklopené dolů.

VAROVÁNÍ: Aby nemohlo dojít k
pádu klienta, klient musí být ve správné
poloze a musí být použit správně
utažený bezpečnostní pás.

VAROVÁNÍ: Abyste předešli pádu
během přesunu, vždy se ujistěte,
že všechna použitá zařízení jsou
zabrzděna.

VAROVÁNÍ: Bezdrátová
komunikační zařízení, jako jsou
bezdrátová počítačová síťová zařízení,
mobilní telefony, bezdrátové telefony
nebo jiné základní stanice, malé
vysílačky atd., mohou toto zařízení
ovlivnit a je třeba je udržovat ve
vzdálenosti nejméně 1,5 m od něj.

VAROVÁNÍ: Z důvodu ochrany
před převrhnutím používaného zařízení
nezvedejte či nespouštějte jiné zařízení
v jeho blízkosti a dávejte při spouštění
pozor na stacionární objekty.

VAROVÁNÍ: Vyvarujte se používání
tohoto zařízení v blízkosti jiného
zařízení nebo na jiném zařízení, protože
by to mohlo způsobit nesprávný
provoz. Pokud je takovéto použití
nezbytné, toto zařízení i druhé zařízení
je třeba pozorovat, aby byl zajištěn
správný provoz.

Klíčové funkce

ZAKŘIVENÝ RÁM

Patentovaný zakřivený rám poskytuje
potřebnou oporu a pohodlnou polohu
při sezení v libovolné výšce.

SKLOPNÉ OPĚRKY RUKOU

VÝKLOPNÉ OPĚRKY —
NOHOU

Patentované opěrky nohou se
vyklápí pro snazší a diskrétnější
hygienu intimních partií.

OTOČNÉ OPĚRKY
CHODIDEL

Pokud nejsou zapotřebí,
je možné je zasunout pod
hygienickou židli.

HLAVOVÝ POLŠTÁŘ

OPĚRKA ZAD
V PLNÉ DÉLCE

NOUZOVÉ

ZASTAVENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zádový polštář

Krční polštář

Polštář sedáku

Podložní mísa s víkem

Toaletní vložka

Bezpečnostní pás

Nabíječka baterie a baterie

Dezinfekční prostředek na povrchy

| PROSTOROVÉ POŽADAVKY |  |  | INFORMACE 0 VÝROBKU |
| --- | --- | --- | --- |

2200mm [87"]

Požadovaný pracovní prostor pro usnadnění hygieny a přesunů při zajištění
odpovídajícího přístupu ke klientovi, zařízení a pomoci ošetřujícímu personálu.

| Bezpečné pracovní zatížení (SWL) | 140 kg |
| --- | --- |
| Hmotnost | 42 kg |
| Min. délka, nejnižší poloha | 881 mm |
| Max. délka, nejvyšší poloha | 1 310 mm |
| Celková šířka | 630 mm |
| Podvozek, šířka | 624 mm |
| Podvozek, šířka rozvoru | 424 mm |
| Podvozek, délka | 857 mm |
| Min. výška opěrky zad, nejnižší poloha | 1 240 mm |
| Max. výška opěrky zad, nejvyšší poloha | 1 555 mm |
| Výška sedáku, nejnižší/nejvyšší poloha | 450 mm/1 050 mm |
| Zdvih (sedák) | 600 mm |

Další informace o našem příslušenství získáte od místního obchodního zástupce
nebo na webu www.arjo.com/cs-cz.

Návod k použití na www.ario.com/cs-cz a v menu stránek pokračujte:
Výrobky > Hygiena > Sprchové systémy > Carino > Stahování

©Arjo AB, Listopad 2021. U zařízení a výrobků dodaných společností Arjo používejte pouze Arjo součásti, tj. díly speciálně konstruované pro daný účel.
Jelikož je naší zásadou trvalý rozvoj, vyhrazujeme si právo provádět změny designu, vlastností a specifikací inzerovaného typu zdravotnického
prostředku bez předchozího upozornění. ® a ™ jsou ochranné známky náležející skupině společností Arjo.

Výrobce: ArjoHuntleigh AB • Hans Michelsensgatan 10 • 21120 Malmó ■ Švédsko ■ reg. č.: 556304-2026 • +4610 XXX

Lokální distributor: Arjo Czech Republic s.r.o. ■ Na Strži 1702/65 ■ 140 00 Praha 4 • Česká Republika ■ IČO: 469 62 549 • +420 XXX

Arjo.Carino.HCP.leaflet.Min.CZ.CZ.pdf.01

MOBILNÍ PASIVNÍ VAKOVÝ ZVEDÁK

Maxi Move®

Zvedák Maxi Move je navržen tak, aby
každodenní náročné úkony spojené
s přesuny nebo polohováním pacientu či
klientů mohl provádět jediný ošetřovatel.
Představuje tak všestranné řešení, které
lze pomocí širokého výběru závěsných
ramen přizpůsobit na míru potřebám
pacientů, co se přesunu týče.

Navržen s ohledem na potřeby Doris a Emmy,*

Doris není schopna unést nohama vlastní váhu. Může sedět,
má-li dostatečnou oporu.

Emma má obtíže se udržet v poloze vsedě, proto může být
částečně/trvale upoutána na lůžko a sedět dokáže jen ve
speciálním křesle.

* Toto je interní kategorizace vytvořená společností Arjo na základě EU
ISO standardů, která může pomoci při určení úrovně mobility člověka.
Kategorizace neslouží v žádném případě ke stanovení diagnózy.

V případě nejasností nás prosím kontaktujte. Použití konkrétních jmen
je pouze ilustrační a neodkazuje na skutečné osoby ani jejich stav.

Stabilní zvedání

Díky stabilnímu vertikálnímu pohybu je pacient udržován
v konstantní vzdálenosti od sloupku a ve stabilní poloze po celou
dobu zvedání nebo přesunu.

Precizní přesuny

Závěsné rameno s integrovaným, elektricky poháněným
dynamickým polohovacím systémem Powered Dynamic
Positioning System (PDPS) pomáhá polohovat pacienta/klienta ve
vaku, čímž minimalizuje potřebu ruční manipulace.

Všestranný

Volitelná vyměnitelná závěsná ramena poskytují ošetřujícímu
personálu potřebnou všestrannost a možnost výběru
z kompletního sortimentu vaků.

Široký rozsah zdvihu

Teleskopický sloupek s dvojí funkcí je možné kombinovat
s prodlouženým zvedacím ramenem, a docílit tak širokého rozsahu
zdvihu při zvedání na lůžko a z podlahy.

Flexibilní systém s řadou volitelných možností

K dispozici je volitelná váha, ale i tři velikosti koleček, včetně velmi
nízkých pro snazší přístup pod nízká lehátka a vozíky.

MAXI MOVE je mobilní, pasivní zvedák se snímatelným závěsným
ramenem. Maxi Move je součástí řady kvalitních výrobků určena
jako pomůcka ošetřujícímu personálu v nemocnicích, zařízeních
dlouhodobé péče, pečovatelských domech i v prostředí domácí
péče, včetně soukromých obydlí, k usnadnění zvedání pacienta/
klienta, který:

- sedí v invalidním vozíku;

" není schopen se sám opírat;

- nedokáže stát bez opory a není ani částečně hybný;

- je ve většině situací závislý na ošetřujícím personálu.

Nebo kde pacient/klient:

•je pasivní;

- může být téměř nebo zcela upoután na lůžko;

- je časem špatně pohyblivý a má ztuhlé klouby;

- je zcela závislý na ošetřujícím personálu.

Zvedák MAXI MOVE musí vždy používat školený ošetřující
personál podle pokynů uvedených v návodu k použití.

@ Toto je reklama na zdravotnický prostředek. Před použitím si prosím pečlivě
přečtěte návod k jeho použití, který obsahuje také informace k bezpečnému
používání a další varování ve vztahu k prostředku.

Další informace naleznete na www.arjo.com/cs-cz

EMPOWERING MOVEMENT

VAROVÁNÍ: Před použitím zvedáku MAXI MOVE
musí klinickou způsobilost pacienta/klienta k přesunu
posoudit kvalifikovaný zdravotník, přičemž bere
v úvahu mimo jiné to, že při přesunu může vzniknout
významný tlak na tělo pacienta/klienta. Nesprávně
indikovaný přesun může zhoršit pacientův/klientův
zdravotní stav.

VAROVÁNÍ: Používejte výhradně vaky a lehátka
společnosti Arjo, které byly navrženy speciálně pro
zvedák MAXI MOVE.

VAROVÁNÍ: Zvedák MAXI MOVE není určen
k obsluze dětmi. Mohlo by dojít k vážným zraněním.

VAROVÁNI: Zařízení může způsobovat rušení
rádiové komunikace nebo narušit provoz zařízení
v jeho blízkosti. V takovém případě bude možná
zapotřebí podniknout určitá opatření, např. změnit
orientaci, přemístit zařízení nebo zastínit jeho
umístění.

Klíčové funkce

ZÁVĚS COMBI 		—	J

Závěs Combi umožňuje snadnou a rychlou výměnu
závěsných ramen a rámů lehátek.

ELEKTRICKY POHÁNĚNÝ SYSTÉM —
PD PS

Elektricky poháněný dynamický polohovací systém
Powered Dynamic Positioning System (POPS)
minimalizuje ruční manipulaci a zvyšuje přesnost
při polohování pacienta.

VELIKOST KOLEČEK

K dispozici jsou tři velikosti koleček:
standardní, nízká a velmi nízká pro snazší
přístup pod nízká lůžka a vozíky.

VAROVÁNI: Přenosná RF sdělovací zařízení
(včetně periferních zařízení, jako např. anténních
kabelů a externích antén) nesmí být používána blíže
než 30 cm k žádné části zvedáku Maxi Move, včetně
kabelů uvedených výrobcem. V opačném případě to
může mít za následek zhoršení výkonu zařízení.

VAROVÁN I: Vyvarujte se používání tohoto
zařízení v blízkosti jiného zařízení nebo na jiném
zařízení, protože by to mohlo způsobit nesprávný
provoz. Pokud je takovéto použití nezbytné, toto
zařízení i druhé zařízení je třeba pozorovat, aby byl
zajištěn správný provoz.

UPOZORNĚNI: Zařízení není vhodné pro použití
za přítomnosti hořlavých anestetických směsí se
vzduchem nebo kyslíkem nebo s oxidem dusným.
Použití zvedáku MAXI MOVE v tomto prostředí může
vést k výbuchu. Zvedák může vnitřně tvořit jiskry
a zapálit plyn.

DVOJÍ OVLÁDÁNÍ

Dvojí ovládání na sloupku a ručním ovladači. Ruční
ovladač umožňuje ošetřujícímu personálu pohybovat
se a stát v blízkosti pacienta a také udržovat dobrý oční
kontakt během celého procesu zvedání a přesunu.

I

VÁHA (VOLITELNÁ)

Volitelná integrovaná váha usnadňuje vážení.

TELESKOPICKÝ VERTIKÁLNÍ SLOUPEK

Vertikální sloupek zajišťuje stabilitu během zvedání
pacienta.

INFORMACE O VÝROBKU

Max. bezpečné pracovní zatížení

Max. bezpečné pracovní zatížení
s prodlouženým zvedacím ramenem

Hmotnost zvedáku

(se závěsným ramenem a baterií)

Max. výška zdvihu
Min. výška zdvihu
Zdvih

Min. celková výška pro uložení
Vnější šířka složených noh podvozku
Vnější šířka rozložených noh podvozku
Vnitřní šířka složených noh podvozku
Vnitřní šířka rozložených noh podvozku

Světlá výška noh

(od podlahy k horní části noh)

Světlá výška podvozku
(od podlahy ke spodní části podvozku)

Délka zvedáku
Průměr otáčení
Třída ochrany zvedáku
Třída ochrany ručního ovladače
Baterie
Indikátor dobití baterie

Servisní měřidlo - zobrazuje celkovou provozní dobu (v hodinách)
Nouzové zastavení a spouštění při poruše systému
Automatické bezpečnostní zastavení spuštění při nárazu na překážku
Kolečka s nízkým třením, dvě zadní s brzdami

227 kg
130 kg

70 kg

1 575 mm
225 mm
1 350 mm
1 402 mm
718 mm
1196 mm
578 mm
1 074 mm

115 mm (standardní)

101 mm (nízké)

57 mm (velmi nízké)

25 mm (standardní a nízké)
19 mm (velmi nízké)

1118 mm
1 222 mm
IPX4
IPX7

24 V, 4 Ah

příslušenství

Široká nabídka závěsných ramen

Široký sortiment vaků a vaků Elites (jednorázové vaky)

Typy lehátek

Volitelné: prodloužené rameno, váha, nízká kolečka
Dezinfekční prostředky Arjo

- Modrá plocha znázorňuje minimální pracovní prostor, který ošetřujícímu personálu
umožní používat podlahový zvedák ergonomickým způsobem z jedné strany.

- Světle modrá oblast znázorňuje požadované rozšíření pracovního prostoru, které
zajistí odpovídající přístup z obou stran pro pacienta, podlahový zvedák i ošetřující
personál.

Další informace o našem příslušenství získáte od místního obchodního zástupce Návod k použití na www.ario.com/cs-cz a v menu stránek pokračujte:

nebo na webu www.arjo.com/cs-cz.	Výrobky > Bezpečná manipulace s klienty > Podlahové zvedáky > Maxi Move > Stahování

©Arjo AB, Listopad 2021. U zařízení a výrobků dodaných společností Arjo používejte pouze Arjo součásti, tj. díly speciálně konstruované pro daný účel.
Jelikož je naší zásadou trvalý rozvoj, vyhrazujeme si právo provádět změny designu, vlastností a specifikací inzerovaného typu zdravotnického
prostředku bez předchozího upozornění. * a ™ jsou ochranné známky náležející skupině společností Arjo.

Výrobce: ArjoHuntleigh AB ■ Hans Michelsensgatan 10 ■ 21120 Malmó • Švédsko ■ reg. č.: 556304-2026 ■ +4610 XXX

Lokální distributor: Arjo Czech Republic s.r.o. ■ Na Strži 1702/65 • 140 00 Praha 4 • Česká Republika * IČO: 469 62 549 • +420 XXX

Arjo.MaxiMove.HCP.Ieaflet.Min.cz.CZ.pdf.01