| SLEPÝ ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet |  |  | 25-2023 |  |  |  |  | Opěrná zídka |  |  |  |  | JKSO |  | 815.4 |  |
| Objekt |  |  | Název objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SKP |  |  |  |
| SO 101b |  |  | Opěrná zídka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měrná jednotka |  |  |  |
| Stavba |  |  | Název stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet jednotek |  |  |  |
| 25-2023 |  |  | Gymnázium Otrokovice - vybudování nových šaten |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Náklady na m.j. |  | 0 |  |
| Projektant |  |  | ALFING Zlín, spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ rozpočtu |  |  |  |
| Zpracovatel projektu |  |  | ALFING Zlín, spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel |  |  | Gymnázium Otrokovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodavatel |  |  | Centring spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakázkové číslo |  | 25-2023 |  |
| Rozpočtoval |  |  | Davis Směja |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet listů |  |  |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  | Ostatní rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HSV celkem |  |  |  | 101 321 |  |  | Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Z | PSV celkem |  |  |  | 0 |  |  | Oborová přirážka |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| R | M práce celkem |  |  |  | 0 |  |  | Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| N | M dodávky celkem |  |  |  | 0 |  |  | Mimostaveništní doprava |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ZRN celkem |  |  |  |  | 101 321 |  |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  | 3 546 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Provoz investora |  |  |  |  |  |  |  | 1 013 |
| HZS |  |  |  |  | 0 |  |  | Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  |  |  |  | 1 520 |
| ZRN+HZS |  |  |  |  | 101 321 |  |  | Ostatní náklady neuvedené |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS |  |  |  |  | 107 401 |  |  | Ostatní náklady celkem |  |  |  |  |  |  |  | 6 079 |
| Vypracoval |  |  |  |  |  |  | Za zhotovitele |  |  |  |  | Za objednatele |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |  | Jméno : Ing. Hana Císařová |  |  |  |  | Jméno : |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  | Datum : 11.10.2023 |  |  |  |  | Datum : |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |
| Základ pro DPH |  |  |  | 21,0 |  |  | % |  |  |  |  | 107 401 Kč |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  | 21,0 |  |  | % |  |  |  |  | 22 554 Kč |  |  |  |  |
| Základ pro DPH |  |  |  | 0,0 |  |  | % |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  | 0,0 |  |  | % |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 955 Kč |  |  |  |  |
| Poznámka : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Stavba : |  | 25-2023 Gymnázium Otrokovice - vybudování nových šaten |  |  |  |  | Rozpočet : | 25-2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt : |  | SO 101b Opěrná zídka |  |  |  |  | Opěrná zídka |  |  |
| REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavební díl |  |  |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 3 941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 1 895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Úprava podloží a základ.spáry |  |  |  | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Základy |  |  |  | 25 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Zdi přehradní a opěrné |  |  |  | 56 041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 13 096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CELKEM OBJEKT |  |  |  | 101 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název VRN |  |  |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč |
| Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  |  |  | 101 321 |  | 0 |
| Oborová přirážka |  |  |  |  |  |  | 101 321 |  | 0 |
| Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  |  |  | 101 321 |  | 0 |
| Mimostaveništní doprava |  |  |  |  |  |  | 101 321 |  | 0 |
| Zařízení staveniště |  |  |  |  |  | 3,5 | 101 321 |  | 3 546 |
| Provoz investora |  |  |  |  |  | 1,0 | 101 321 |  | 1 013 |
| Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  |  | 1,5 | 101 321 |  | 1 520 |
| Rezerva rozpočtu |  |  |  |  |  |  | 101 321 |  | 0 |
|  | CELKEM VRN |  |  |  |  |  |  | 6 079 |  |

| Slepý rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : |  | 25-2023 Gymnázium Otrokovice - vybudování nových šaten |  | Rozpočet: | 25-2023 |  |
| Objekt : |  | SO 101b Opěrná zídka |  | Opěrná zídka |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  |  |
| 1 | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 5,55 | 522,00 | 2 897,10 |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | opěrná zeď:(6,56+5,35+2,65)*0,40*(1,00-0,15) |  | 4,95 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu |  | 4,95 |  |  |
|  |  | stlačitelnost 12%:4,9504*1,12 |  | 5,54 |  |  |
|  |  | dopočet:0,0056 |  | 0,01 |  |  |
| 2 | 132201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 5,55 | 188,00 | 1 043,40 |
|  | Celkem za | 13 Hloubené vykopávky |  |  |  | 3 940,50 |
| Díl: | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  |  |
| 3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 2,78 | 288,00 | 799,20 |
|  |  | uvažuje se 10 km, fakturuje se dle skutečnosti |  |  |  |  |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | rýha:5,55 |  | 5,55 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu |  | 5,55 |  |  |
|  |  | 50%:5,55*0,5 |  | 2,78 |  |  |
|  | Celkem za | 16 Přemístění výkopku |  |  |  | 799,20 |
| Díl: | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  |  |
| 4 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 5,55 | 29,00 | 160,95 |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | opěrná zeď:(6,56+5,35+2,65)*0,40*(1,00-0,15) |  | 4,95 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu |  | 4,95 |  |  |
|  |  | stlačitelnost 12%:4,9504*1,12 |  | 5,54 |  |  |
|  |  | dopočet:0,0056 |  | 0,01 |  |  |
| 5 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 2,78 | 135,00 | 374,63 |
|  |  | úprava terénu v areálu školy- odhad |  |  |  |  |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | rýha:5,55 |  | 5,55 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu |  | 5,55 |  |  |
|  |  | 50%:5,55*0,5 |  | 2,78 |  |  |
| 6 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 2,78 | 490,00 | 1 359,75 |
|  | Celkem za | 17 Konstrukce ze zemin |  |  |  | 1 895,33 |
| Díl: | 21 | Úprava podloží a základ.spáry |  |  |  |  |
| 7 | 174101101R00 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou | m2 | 5,82 | 73,00 | 425,15 |
|  |  | opěrná zeď:(6,56+5,35+2,65)*0,40 |  | 5,82 |  |  |
|  | Celkem za | 21 Úprava podloží a základ.spáry |  |  |  | 425,15 |
| Díl: | 27 | Základy |  |  |  |  |
| 8 | 271531111R00 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm | m3 | 1,20 | 1 509,00 | 1 810,80 |
|  |  | opěrná zeď:(5,35+6,60+2,65)*0,40*0,20 |  | 1,17 |  |  |
|  |  | dopočet:0,032 |  | 0,03 |  |  |
| 9 | 274321411R00 | Železobeton základových pasů C 25/30 XC4, XD2, XF2 | m3 | 4,66 | 3 250,00 | 15 142,40 |
|  |  | opěrná zeď:(6,56+5,35+2,65)*0,40*0,80 |  | 4,66 |  |  |
| 10 | 274361214R00 | Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R) | t | 0,14 | 58 444,00 | 8 170,47 |
|  |  | 30 kg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 4,6592*30/1000 |  | 0,14 |  |  |
|  | Celkem za | 27 Základy |  |  |  | 25 123,67 |
| Díl: | 32 | Zdi přehradní a opěrné |  |  |  |  |
| 11 | 327321825R00 | Zdi a valy ze železobetonu pohled. pevnost C 25/30 | m3 | 3,12 | 3 514,00 | 10 968,95 |
|  |  | opěrná zeď:(3,55+1,00)*0,90*0,25 |  | 1,02 |  |  |
|  |  | 1,65*(1,80+0,90)*0,5*0,25*2 |  | 1,11 |  |  |
|  |  | 6,56*(0,30+0,90)*0,5*0,25 |  | 0,98 |  |  |
| 12 | 327351211R00 | Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení | m2 | 25,50 | 1 100,00 | 28 050,00 |
|  |  | opěrná zeď:(3,55+1,00)*0,90*2 |  | 8,19 |  |  |
|  |  | 1,65*(1,80+0,90)*0,5*2*2 |  | 8,91 |  |  |
|  |  | 6,56*(0,30+0,90)*0,5*2 |  | 7,87 |  |  |
|  |  | 0,90*0,25*2+0,30*0,25 |  | 0,53 |  |  |
|  |  | dopočet:0,003 |  | 0,00 |  |  |
| 13 | 327351221R00 | Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění | m2 | 25,50 | 310,00 | 7 905,00 |
| 14 | 327361007R00 | Výztuž zdí a valů z oceli 10 505 (R), D do 12 mm | t | 0,16 | 58 444,00 | 9 117,26 |
|  |  | uvažuje se 50 kg/m3- fakturuje se dle statické tabulky |  |  |  |  |
|  |  | 3,12*50/1000 |  | 0,16 |  |  |
|  | Celkem za | 32 Zdi přehradní a opěrné |  |  |  | 56 041,22 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |
| 15 | 998153131R00 | Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m | t | 23,51 | 557,00 | 13 096,37 |
|  | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 13 096,37 |