SComposer

Montáže, údržba, opravy a revize el. zařízení

Název: Modernizace vnější ochrany před bleskem obj. DS Holásecká,
Brno
Číslo: 20231016

Dodavatel Šmahel Elektro
Valchařská 17 614 00, Brno
Kontaktní osoba Milan Šmahel

Objednatel
Domov pro seniory
Holásecká 33
, Brno
Kontaktní osoba
Tel.:
Fax.:

doprava
Název položky	Typové č.:	cena za jednotku
12 000,00 Kč	Počet
1	jedn.	celkem za položku
12 000,00Kč
12 000,00 Kč
12 000,00 Kč	
Doprava					
Mezisoučet za kapitolu: doprava DPH 15%					
Celkem za: doprava DPH 15°/o					
Materiál DPH 15%					
Elektroinstalační materiál
Název položky	Typové č.:	cena za jednotku	Počet	jedn.	celkem za položku	
BEC LIŠTA OCHRANNÁ 2MM ČERNÁ (LEMOVKA,	47,00 Kč	20	M	940,00Kč	
SVITEK 10M) G413610
DEHN PÁSKA K OCHRANÉ SPOJŮ 50MM 556125	309,80 Kč	1	KS	309,80Kč	
KONSTRUKČNÍ OCEL, SPOJOVACÍ MATERIÁL	5 538,00 Kč	1	kpl.	5 538,00Kč	
MOT UBC BITUMEN GUMOASFALT VE SPREJI ČERNÝ	195,00 Kč	1	KS	195,00Kč	
500ML
SCA VYVODKA 805.3344 PG 16	8,50 Kč	1	KS	8,50Kč	
Mezisoučet za kapitolu: Elektroinstalační materiál DPH 15%
instalační trubky
Název položky	Typové č:	cena za jednotku	Počet	jedn.	6 991,30 Kč
celkem za položku	
FRA TRUBKA OHEBNÁ FFKU-EM-F-UV 32 ČERNÁ	27,60 Kč	25	M	690,00Kč	
PLAST. 750N (BAL= 25M)
FRA TRUBKA OHEBNÁ FFKU-EM-F-UV 50 ČERNÁ	56,60 Kč	25	M	1 415,00Kč	
PLAST. 750N (BAL=25M)
Mezisoučet za kapitolu: instalační trubky DPH 15%
jímače
Název položky	Typové č.:	cena za jednotku	Počet	jedn.	2105,00 Kč
celkem za položku	
OBO DUTINKA REDUKČNÍ 101 RH-16 5408101	10,90 Kč	110	KS	1 199,00Kč	
OBO NOSIČ ISFANG ISFANG TW80, 5408950	1 109,10 KČ	6	KS	6 654,60Kč	
OBO PODSTAVEC F-FIX-S16 PRO JÍMACÍ	330,10 Kč	152	KS	50 175,20Kč	
ZAŘÍZENÍ16KG 5403227
OBO PODSTAVEC PLASTOVÝ F-FIX-B16 3B 5403238	93,90 KČ	21	KS	1 971,90Kč	
OBO PRVEK PŘIPOJOVACÍ ISCON CONNECT NEREZ	959,80 KČ	40	KS	38 392,00Kč	
5408022
OBO STATIV PRO STOŽÁR 1,25X1,35 V2A 5408968	13 561,00 Kč	6	KS	81 366,00Kč	
OBO STOŽÁR IZOLOVANÝ ISFANG 4000 V2A	15 664,00 Kč	11	KS	172 304,00Kč	
5408943
OBO TYČ IZOLAČNÍ 101 16-3000 5408109	1 183,70 Kč	37	KS	43 796,90Kč	
OBO ZÁKLADNA F-FIX-B16 PRO FANGFIX 16KG	72,20 Kč	110	KS	7 942,00Kč	
5403235
OBO ZÁVITOVÁ TYČ ISFANG 3B-G2, 5408972	1 083,70 Kč	21	KS	22 757,70Kč	
Mezisoučet za kapitolu: jímače DPH 15%
kabelová oka
Název položky	Typové č.:	cena za jednotku	Počet	jedn.	426559,30 Kč
celkem za položku	
GP OKO KAB. CU 6 X 6 KU-L	10,60 Kč	47	KS	498,20Kč	
GPOKOKAB. CU 6 X 10 KU-L	24,00 Kč	55	KS	1 320,00Kč	
GP OKO KAB. IZ. GF-M5	3,10 Kč	3	KS	9,30Kč	
Mezisoučet za kapitolu: kabelová oka DPH 15%	1 827,50 Kč
kabelové žlaby
Název položky	Typové č.:	cena za jednotku	Počet	jedn.	celkem za položku	
ARK VÍKO VZM 100 SZ L=2M ARK-222010	164,90 Kč	2	KS	329,80Kč	
ARK ŽLAB MERKUR 2 100/50 GZ L=2M ARK-211120
Mezisoučet za kapitolu: kabelové žlaby DPH 15%	255,30 Kč	2	KS	510,60Kč
840,40 Kč	
kabely, vodiče		
Název položky	Typové č.:	cena za jednotku	Počet	jedn.	celkem za položku	
KV H07V-K 25 ŽLUTO/ZELENÁ (CYA)	88,50 Kč	38	M	3 363,00Kč	
KV SOLAR H1Z2Z2-K 1X6 ČERNÁ	23,10 Kč	69	M	1 593,90Kč	
OBO SVOD IZOL. ISCON 750 SW ČERNÁ 5408006
Mezisoučet za kapitolu: kabely, vodiče DPH 15%	1 200,00 Kč	264	M	316 800,00Kč
321 756,90 Kč	
označovací štítky		
Název položky	Typové č.:	cena za jednotku	Počet	jedn.	celkem za položku	
TREMIS ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU Č 0	3,50 Kč	1	KS	3,50Kč	
TREMIS ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU Č 1	3,50 Kč	5	KS	17,50Kč	
TREMIS ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU Č 2	3,50 Kč	1	KS	3,50Kč	
TREMIS ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU Č 4	3,50 Kč	1	KS	3,50Kč	
TREMIS ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU Č 5	3,50 Kč	1	KS	3,50Kč	
TREMIS ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU Č 6	3,50 Kč	1	KS	3,50Kč	
TREMIS ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU Č 7	3,50 Kč	1	KS	3,50Kč	
TREMIS ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU Č 8	3,50 Kč	1	KS	3,50Kč	
TREMIS ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU Č 9
Mezisoučet za kapitolu: označovací štítky DPH 15%	3,50 Kč	1	KS	3,50Kč
45,50 Kč	
podpěry vedení		
Název položky	Typové č.:	cena za jednotku	Počet	jedn.	celkem za položku	
DEHN DRŽÁK TYČE SE ZÁVITEM 274116	60,10 Kč	2	KS	120,20Kč	
DEHN PODPĚRA PV DEHNSNAP M8/36 ŠEDÝ PLAST 204004	22,00 Kč	14	KS	308,00Kč	
DEHN PODPĚRA VEDENÍ PV HVI/CUI 275220	73,00 Kč	50	KS	3 650,00Kč	
FRA PŘÍCHYTKA CLIPFIX-UV 50 ČERNÁ PLAST.	18,40 Kč	6	KS	110,40Kč	
H PODPĚRA VEDENÍ PV21 BETON/PLAST DVOUBOD. VYSOKÁ 100MM 151 5	24,50 Kč	8	KS	196,00Kč	
OBO ADAPTÉR 165 MBG UH PRO STŘEŠNÍ DRŽÁK VODIČE 5218882	12,90 Kč	100	KS	1 290,00Kč	
OBO PODPĚRA VEDENÍ 165 MBG-8-10 NA STŘECHU 5218700	53,10 Kč	108	KS	5 734,80Kč	
OBO PŘÍCHYTKA STARQUICK SQ-20 SW PLAST ČERNÁ 2146164	23,90 Kč	100	KS	2 390,00Kč	
TREMIS NÁSTAVEC PODPĚRY VEDENÍ PV21C, VS100	6,60 Kč	24	KS	158,40Kč	
TREMIS PODPĚRA VEDENÍ PV21 C NA PLOCHÉ STŘECHY PLAST-ŠTĚRK	18,40 Kč	24	KS	441,60Kč	
TREMIS PODPĚRA VEDENÍ PV21 D NA PLOCHÉ STŘECHY BETON-PLAST	18,40 Kč	17	KS	312,80Kč	
TREMIS PODPĚRA VEDENÍ PV32 NA ŽELEZNÉ
KONSTRUKCE
Mezisoučet za kapitolu: podpěry vedení DPH 15%	35,50 Kč	195	KS	6 922,50Kč
21 634,70 Kč	
smršťovací trubice		
Název položky	Typové č.:	cena za jednotku	Počet	jedn.	celkem za položku	
WAP TRUBICE SMRŠŤ. WDT3-090-00-2 9/3MM, 1,22M S LEPIDLEM ČERNÁ, wpr5029	72,50 Kč	2	KS	145,00Kč	
WAP TRUBICE SMRŠŤ. WDT3-240-00-2 24/8MM, 1,22M S LEPIDLEM ČERNÁ, wpr5032	242,00 Kč	2	KS	484,00Kč	

smršťovací trubice
Název položky	Typové č.:	cena za jednotku	Počet	jedn.	celkem za položku	
WAP TRUBICE SMRŠŤ. WST2 095-45-2 9,5/4,8MM, 1M ŽLUTOZELENÁ (GNYE), wpr5575
Mezisoučet za kapitolu: smršťovací trubice DPH 15°/o
svorky, svorkovnice	17,30 Kč	2	KS	34,60Kč
663,60 Kč	
Název položky	Typové č.:	cena za jednotku	Počet	jedn.	celkem za položku	
ELEM SVORKA SK 35F 10SO TŘMEN 756	32,00 Kč	1	KS	32,00Kč	
OBO DESKA PŘIPOJOVACÍ ISCON AP1-16 VA NEREZ 5408026	571,10 Kč	3	KS	1 713,30Kč	
OBO DESKA PŘIPOJOVACÍ ISCON AP2-16 VA NEREZ 5408028	709,80 Kč	14	KS	9 937,20Kč	
OBO OBJÍMKA UZEMŇOVACÍ 927 2 6-K PÁSKOVÁ NEREZ 5057599	154,70 Kč	15	KS	2 320,50Kč	
OBO PŘÍPOJKA POTENCIÁLU ISCON PAE NEREZ 5408036	330,80 Kč	10	KS	3 308,00Kč	
OBO PŘÍPOJNICE POTENCIÁL VYROV 1809 A NEREZ 5015111	262,20 Kč	1	KS	262,20Kč	
TREMIS PÁSKA NEREZ 16X0,5MM BAL.50M (V105)
Z115	14,90 Kč	2	M	29,80Kč	
TREMIS SVORKA NA OKAP ROURY ST N NEREZ BEZ PÁSKU	52,60 Kč	1	KS	52,60Kč	
TREMIS SVORKA NA POTRUBÍ ST4 5/4IN	38,30 Kč	4	KS	153,20Kč	
TREMIS SVORKA NA POTRUBÍ ST6 ZIN	42,90 Kč	8	KS	343,20Kč	
TREMIS SVORKA NA POTRUBÍ ST7 2 1/2IN	47,80 Kč	1	KS	47,80Kč	
TREMIS SVORKA OKAPOVÁ SOC N NEREZ	35,90 Kč	110	KS	3 949,00Kč	
TREMIS SVORKA UNIVERZÁLNÍ SU	20,60 Kč	64	KS	1 318,40Kč	
TREMIS SVORKA UNIVERZÁLNÍ SU N NEREZ	38,50 Kč	20	KS	770,00Kč	
TREMIS SVORKA ZKUŠEBNÍ SZA	40,10 Kč	5	KS	200,50Kč	
TREMIS SVORKA ZKUŠEBNÍ SZB LITINA
Mezisoučet za kapitolu: svorky, svorkovnice DPH 15°/o
uzemnění	48,20 Kč	2	KS	96,40Kč
24 534,10 Kč	
Název položky	Typové č.:	cena za jednotku	Počet	jedn.	celkem za položku	
H DRÁT ZEMNICÍ 8 ALMGSI MĚKKÝ BAL.20KG (0,135KG/M) (T/4)	175,40 Kč	60	KG	10 524,00Kč	
H DRÁT ZEMNICÍ 10 N V4A (0,62KG/M) NEREZ	206,00 Kč	19	KG	3 914,00Kč	
H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M)	70,60 Kč	18	KG	1 270,80Kč	
TREMIS DRŽÁK JÍMAČE A TRUBKY DJD DO DŘEVA 200MM	26,50 Kč	2	KS	53,00Kč	
TREMIS DRŽÁK OCHR ÚHELNÍKU DUDA-22 DO DŘEVA	28,70 Kč	2	KS	57,40Kč	
TREMIS TYČ ZAVÁDĚCÍ TZ 1,5	324,60 Kč	1	KS	324,60Kč	
TREMIS TYČ ZEMNICÍ ZT1,5T T PROFIL	336,50 Kč	4	KS	1 346,00Kč	
TREMIS ÚHELNÍK OCHRANNÝ OU1,7M
Mezisoučet za kapitolu: uzemnění DPH 15°/o
vázací pásky	253,20 Kč	1	KS	253,20Kč
17743,00 Kč	
Název položky	Typové č.:	cena za jednotku	Počet	jedn.	celkem za položku	
OBO PÁSEK VÁZACÍ 565 7.6X380 SWUV 2331924	9,40 Kč	100	KS	940,00Kč	
WAP PÁSEK VÁZ. WT-200MC-UV (CV-200MW) 2,5/203MM UV ODOL., ČERNÝ, wpr399	0,40 Kč	100	KS	40,00Kč	
WAP PÁSEK VÁZ. WT-300IC-UV (CV-292W)
3,6/292MM UV ODOL., ČERNÝ, wpr400
Mezisoučet za kapitolu: vázací pásky DPH 15°/o
Celkem za: Materiál DPH 15°/o	0,90 Kč	100	KS	90,00Kč
1 070,00 Kč
825771,30 Kč	

Montáže zemnění a hromosvodů
Název položky	Typové č:	cena za jednotku	Počet	jedn.	celkem za položku	
Práce na montáži izolovaného hromosvodu	210220371	447 990,00 Kč	1	ks	447 990,00Kč	
Práce na uzemnění v zemi vč.svorek;prop aj.	210220021	5 232,00 Kč	1	kpl.	5 232,00Kč	
Mezisoučetza kapitolu: Montáže zemnění a hromosvodů DPH 15°/o		453222,00 Kč	
Revize					
Název položky	Typové č:	cena za jednotku	Počet	jedn.	celkem za položku	
Měření zemního přechodového odporu uzemnění		289,40 Kč	12	3 472,80Kč	
Zjištění stavu ochrany před úderem blesku		160,80 Kč	12	1 929,60Kč	
Mezisoučetza kapitolu: Revize DPH 15°/o				5402,40 Kč	
Stavební práce					
Název položky	Typové g;	cena za jednotku	Počet	jedn.	celkem za položku	
Provizorní úprava terénu zem.tř.5	0620015	114,50 Kč	42	m2	4 809,00Kč	
Ruční zához kabelové rýhy 35cm šír.50cm hl.zem.tř.5	0560135	57,20 Kč	42	m	2 402,40Kč	
Vyhloubení kabelové rýhy 35cm/šíř. 50cm/hl, zem.tř.5	0200135	476,90 Kč	42	m	20 029,80Kč	
Mezisoučetza kapitolu: Stavební práce DPH 15°/o			27241,20 Kč	
vedlejší související činnsti					
Název položky	Typové č.:	cena za jednotku	Počet	jedn.	celkem za položku	
pronájem automobilní vysokozdvižné plošiny		5 995,00 Kč	1	5 995,00Kč	
Mezisoučetza kapitolu: vedlejší související činnsti DPH 15°/o			5995,00 Kč	
Celkem za: Montáž DPH 15%				491 860,60 Kč	
Celkem bez DPH:				1 329 631,90 Kč	
Celkem s DPH:				1 529 076,69 Kč	

Struktura fakturace	
Skupina	Základ DPH 0%	Základ DPH 15%	Základ DPH 21%	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	
Materiál:		825 771,30		825 771,30	949 637,00	
Práce:		485 865,60		485 865,60	558 745,44	
Projekce:						
Revize zařízení:						
Doprava:		12 000,00		12 000,00	13 800,00	
Ubytování:						
Stravné:						
Slevy a přirážky:						
Vedlejší náklady:						
Ostatní:		5 995,00		5 995,00	6 894,25	
Celkem:		1 329 631,90		1 329 631,90	1 529 076,69