|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 3 k SoD |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Pavel Smékal – REPA, s.r.o. , Ústecká 217/18, 184 00 Praha 8-Dolní Chabry** |
|  |  | Zapsaná v OR: MS v Praze, odd.C, vložka 108948  |  |  |
|  |  | **IČ: 27369633, DIČ: CZ27369633**   |  |  |  |
|  |  | email: xxxx@volny.cz tel. 283 850 435-6  |
|  |  | email: xxxxx@volny.cz  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Cenový rozpis prací na výměnu zářivkových osvětlovacích** |  |
|  **těles - kuchyně-výdejna, bramborárna, masárna**  |  |  |
|  **objekt ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 10** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Práce elektro - výměna osvětlovacích zářivkových těles** |  |  |  |
| **kuchyň - výdejna 27 ks , 2 ks osvětl.zářivk.těles nad výdejními okny** |  |  |  |
| **bramborárna 2 ks, masárna 2 ks**  |  |  |  |  |  |
| **Provedení nových přívodů v el. rozvodných lištách**  |  |  |  |  |
| **Úpravy v el. rozvaděči + kompletace**  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | měr.j. | množst. | cena/j. | celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dodávka zářivkových svítidel - V 3236 K / 2x36 W/IP 65/ |  |  |  |  |
| těleso ABS kryt PC |  |  |  | ks |  |  |  |
| trubice zářivk. lineární T8 pr.26 mm /L 1200 mm/G13/36W  | ks |  |  |  |
| krabice-rozvodka ACIDUR 6455-26 |  | ks |  |  |  |
| lišta vkládací LHD 20x10 HF |  |  | mb |  |  |  |
| hmoždinka, HZI 8x85 mm, zatloukací |  | ks |  |  |  |
| spínač 10A/250 V/3558-01600/IP 44/řaz.1 |  | ks |  |  |  |
| svorka Wago/273-100/krabicová bezšroub.3x1,5mm | ks |  |  |  |
| svorka Wago/273-101/krabicová bezšroub.5x1,5mm | ks |  |  |  |
| kabel CYKY 3x1,5mm |  |  | mb |  |  |  |
| demontáž původních osvětl.těles včetně uřezání |  |  |  |  |
| kotvících nástřelných hřebů, dem.rozvaděč+jističe | kpl |  |  |  |
| montáž nových osvětlovacích těles 2x36W, vrtání, |  |  |  |  |
| hmoždinky, vruty, +nové el. přívody, drát.rozvaděč | kpl |  |  |  |
| kompletace osvětlovacích těles+ rozvody  |  | kpl |  |  |  |
| poplatek - recyklace svítidel a světel.zdrojů |  | kpl |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **celkem bez DPH** |  |  |  |  |  |  | **69723** |
| **DPH 21%** |  |  |  |  |  |  |  | **14642** |
| **celkem s DPH** |  |  |  |  |  |  | **84365** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V Praze dne 14.6.2017 |  | Pavel Smékal, jednatel společnosti |  |