| Oprava střechy Sokolského domu ZMĚNOVÝ LIST číslo: 002/2023 |
| --- |
| Objednatel: | Městské kulturní středisko Vyškov Jana Šoupala 137/4, 682 01 Vyškov IČ: 46270671 |
| Zhotovitel: | VESTAV group s.r.o. Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov IČ: 276 75 912 |
| Předmět dodávky: | Oprava střechy Sokolského domu – 1. etapa“, Tyršova 157/2 ve Vyškově |
| TDI: | Ing. Petr Hájek |
| Předmět změny: | Neprovedené práce: Krytina hladká a římsa Cu plech - část Nové práce: Kompletní repase centrální věže a římsy věže vlevo , výroba nových žaluzií umístěných v centrální věži . Rozsah prací kompletní repase : broušení původního nátěru kytování a srovnání nerovností nátěr základní barvou 1x nátěr podkladu šedá barva 1x nátěr červená barva 2x nátěr barva patina 1x |
| Důvod změny: | Stávající oplechování hlavní věže a římsy věže v levé části je provedeno z velice kvalitního pozinkovaného materiálu, který nevykazuje žádné poruchy a ztrátu kvality. |
| Změna vyvolá změnu projektu: | NE |
| Termín předání: | Z důvodu změny technologie bude termín dokončení do 15. listopadu 2023. |
| Cena za projektové práce: | 0,- bez DPH | 0,- s DPH |
| Cena za stavební práce ( viz oceněný výkaz výměr): | Vícepráce 378.300,20 Kč bez DPH | Méněpráce 412.160,00 Kč bez DPH |
| Rozdíl ceny: | -33.859,80 Kč bez DPH |
| Vyjádření GP: |  |
| Vyjádření OŠKS: |  |
| .................................................... zhotovitel | ................................................ objednatel |