| Oprava střechy Sokolského domu ZMĚNOVÝ LIST číslo: 002/2023 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | Městské kulturní středisko Vyškov Jana Šoupala 137/4, 682 01 Vyškov IČ: 46270671 |  |  |  |
| Zhotovitel: | VESTAV group s.r.o. Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov IČ: 276 75 912 |  |  |  |
| Předmět dodávky: | Oprava střechy Sokolského domu – 1. etapa“, Tyršova 157/2 ve Vyškově |  |  |  |
| TDI: | Ing. Petr Hájek |  |  |  |
| Předmět změny: | Neprovedené práce: Krytina hladká a římsa Cu plech - část Nové práce: Kompletní repase centrální věže a římsy věže vlevo , výroba nových žaluzií umístěných v centrální věži . Rozsah prací kompletní repase : - broušení původního nátěru - kytování a srovnání nerovností - nátěr základní barvou 1x - nátěr podkladu šedá barva 1x - nátěr červená barva 2x - nátěr barva patina 1x |  |  |  |
| Důvod změny: | Stávající oplechování hlavní věže a římsy věže v levé části je provedeno z velice kvalitního pozinkovaného materiálu, který nevykazuje žádné poruchy a ztrátu kvality. |  |  |  |
| Změna vyvolá změnu projektu: |  | NE |  |  |
| Termín předání: |  | Z důvodu změny technologie bude termín dokončení do 15. listopadu 2023. |  |  |
| # Cena za projektové práce: |  | # 0,- bez DPH |  | 0,- s DPH |
| Cena za stavební práce ( viz oceněný výkaz výměr): |  | # Vícepráce # 378.300,20 Kč bez DPH |  | Méněpráce 412.160,00 Kč bez DPH |
| Rozdíl ceny: | -33.859,80 Kč bez DPH |  |  |  |
| Vyjádření GP: |  |  |  |  |
| Vyjádření OŠKS: |  |  |  |  |
| .................................................... zhotovitel |  |  | ................................................ objednatel |  |