| ZL 09 - Zábradlí, schod, parapet, lišty |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukce 2NP a zázemí pro školku a dětskou skupinu v čp 90 |  |  |  |  |
| Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9 |  |  |  |  |
| Doplnění zábradlí ve schodišťovém prostoru, obklad schodu, obklad parapetu, přechodové lišty |  |  |  |  |
| Doplnění zábradlí ve schodišťovém prostoru | m | 2,750 | 836,00 Kč | 2 299,00 Kč |
| Úprava schodu z chodby v 1.NP na podestu (odsekání dlažby a soklu, podrovnání, obklad nášlapu a podstupnice z dlažby) | ks | 1,000 | 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč |
| Obklad parapetu (ozub nad mezipodestou) | m | 2,000 | 350,00 Kč | 700,00 Kč |
| Přechodové lišty | ks | 2,000 | 350,00 Kč | 700,00 Kč |
| Celkem bez DPH |  |  |  | 5 449,00 Kč |
| DPH 15% |  |  |  |  |
| v Praze dne 20.10.2023 |  |  |  |  |
| BROS BAU s.r.o. |  |  |  |  |
| Zdůvodnění: Doplnění zábradlí z bezpečnostních důvodů |  |  |  |  |
| Obklad schodu - stávající práh a obklad poškozený |  |  |  |  |
| Obklad parapetu (ozubu) - hygienické důvody - možnost čištění plochy |  |  |  |  |