| ZL 07 - CK Méněpráce Zázemí - odpočet zateplení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukce 2NP a zázemí pro školku a dětskou skupinu v čp 90 |  |  |  |  |
| Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9 |  |  |  |  |
| Montáž kontaktního zateplení podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm | m2 | 19,730 | 686,00 | 13 534,78 |
| deska EPS λ=0,039 tl 50mm | m2 | 21,703 | 83,00 | 1 801,35 |
| Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm | m2 | 43,285 | 630,00 | 27 269,55 |
| deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm | m2 | 44,010 | 105,00 | 4 621,05 |
| deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 80mm | m2 | 3,604 | 317,00 | 1 142,47 |
| Celkem bez DPH |  |  |  | 48 369,20 Kč |
| DPH 21% |  |  |  |  |
| v Praze dne 22.9.2023 |  |  |  |  |
| Ing.M.Rossi |  |  |  |  |
| BROS BAU s.r.o. |  |  |  |  |