Příloha č. 1 ke ZL č. 6

ZBV č. 6, ze dne 30.8.2023

Dle zákona 134/2016, § 222, odst č. 4

Vícepráce:

odůvodnění

- Sedátko pevné kotvené do stěny v převlékací kabině včetně montáže…6 400,- Kč nebylo součástí projektu,-

- Doplnění zástrčí do lámacích vrat celkem v množství 16ks…22.464,- Kč bez DPH požadavek investora, pro zachování rovné lamie lámacích dveří při zavřeném objektu

- Plechový obklad z PZ plechu 6 skříněk pro veřejnost…10 500,- Kč bez DPH  Povrchová úprava nebyla součástí projektu, požadavek investora

- Navýšení výměry perkového mlatu…98 906,- Kč bez DPH (navýšeno)…………1m2 mlatu se skládá z položek D5/47+48+50 = 106,03+364,55+2300,05= 2 770,63.   To je tedy  98 906,- /2 770,63 = 35,70 m2. Navýšení plochy oproti projektu okolo ping pingového stolu a namísto odebraného asfaltu cyklostezky k původní obrubě

- Přepojení topných těles a bojlerků na vysoký tarif…9.480,- Kč bez DPH…požadavek investora pro zimní období je třeba objekt vytápět pře den.

- Změna ovládání osvětlení na chodbě WC (pavlač)…16.544,9 Kč bez DPH Požadavek provozovatele WC, pro ovládání osvětlenín v době zavřeného stánku, neboť původně je ovládání v objektu stánku.

CELKEM VÍCEPRÁCE…164.294,9 Kč bez DPH.

DPH 21 % 34 501,93

Celkem s DPH 21 % 198 796,83